附件2

房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

| 工程概况 | 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 监督登记号 |  |
|  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |
| 1 | 总平面布局（GB50720-2011）4执行情况 | 1、消防设施布置平面图。2、施工现场平面布置规划，防火间距，3、临时消防通道，4、临时消防救援场地，5、警示标志。 | 1、资料和现场基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、有资料，与现场不符。□ |
| 2 | 人员培训教育及开展消防救援演练情况 | 教育、培训、演练等文字、图片、视频等资料 | 1、有相关资料且基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料有造假现象或有嫌疑。□ |
| 3 | 施工现场消防设施配备使用检查维保情况 | 《检查施工现场消防设施验收表》（GDAQ21206）等相关资料及现场 | 1、有相关资料并基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料与现场不符或有造假现象或有嫌疑。□ |
| 4 | 监理单位 履职情况 | 安全监理责任制、安全监理细则、安全监理日志、隐患整改通知及回复、监理（周）月报、签名备查表等 | 有相关资料并基本符合要求□。2、不符合要求：（1）无相关资料或资料不齐全□；（2）未按规定进行旁站、审查、签认□；（3）未按规定发出整改通知或上报□；（4）资料与现场不相符有造假现象或有嫌疑□。 |
| 5 | 用火、用电、用气管理 | 动火审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控等情况 | 1、有相关资料并基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□ |
| 6 | 临时用房 防火情况 | 构件及材料：1、板材检测报告； 2、出厂合格证；3、厂家、安装、建设、施工、监理单位验收证明。 | 1、有相关资料，且符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；；□ 3、有资料，与现场不符。□ |
|  |  | 层数、面积、防火间距及疏散通道等执行（GB50720-2011）4.2的情况 | 基本符合要求；□ 不符合要求：（1）宿舍、办公用房超过三层或每层面积大于300平米□； 可燃及易燃危险品库房等用房超过一层或每层面积大于200平米；或可燃及易燃危险品库房单个房间超过规范要求面积的□；（2）宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房等组合建造□；（3）会议室、文化娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房首层□；（4）其它不符合规范项□。 |
| 7 | 在建工程 防火情况 | 执行（GB50720-2011）4.3的情况 | 1、相关资料和现场符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□ |
| 处理意见： □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《质量隐患整改通知书》（NO. ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《暂时停止施工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 检查人员签名： 年 月 日 |
| 建设单位负责人签名： | 施工单位项目负责人签名： | 监理单位代表签名： | 签名： |