江口街道中心棚户区改造项目

安置小区(一期)电梯项目

招  标  文  件

项目编号：KXZJ-NB2015-069

档案编号：FHZFCG(2015)117D

宁波凯翔工程造价咨询有限公司

二〇一五年十一月

# 目  录

目  录	2

第一章  招标公告	4

第二章  投标资料表	7

前附表	7

第三章  投标人须知	10

一、总则	10

（一）适用范围	10

（二）定义	10

（三）招标方式	10

（四）投标委托	10

（五）投标费用	10

（六）联合体投标	11

（七）转包与分包	11

（八）特别说明：	11

（九）质疑和投诉	11

二、招标文件	11

（一）招标文件的构成	11

（二）投标人的风险	12

（三）招标文件的澄清与修改	12

三、投标文件的编制	12

（一）投标文件的组成	12

（二）投标文件的语言及计量	13

（三）投标报价	13

（四）投标文件的有效期	13

（五）投标保证金	14

（六）投标文件的签署和份数	14

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回	14

（八）投标无效的情形	15

第四章  招标需求	17

一、项目要求	17

二、需求说明表	17

三、技术需求表	17

四、其他要求	23

第五章  评标办法及评分标准	25

第六章  政府采购合同主要条款	29

一、合同协议书格式	29

二、合同一般条款	32

三、合同特殊条款	40

四、合同附件	50

第七章  投标文件格式	54

1、所有投标文件的外包装封面格式：	54

2、投标文件封面格式：	54

3、评分标准对应项	55

4、投标人基本情况表及政府采购统计基础信息表	56

5、投标声明书	58

6、法定代表人授权委托书	59

7、营业执照、税务登记证及其他有关证明资料	60

8、投标保证金缴纳凭证（可单独提交）	60

9、商务响应表	61

10、技术响应表	63

11、货物配置清单（适用于商务技术文件；不得体现价格）	63

12、项目实施方案、施工组织	63

13、项目实施人员一览表（格式自拟）	64

14、培训、售后服务及有关承诺说明	64

15、项目业绩表	65

16、中小企业声明函	66

17、投标供应商响应第三方检测的承诺书	67

18、其他资格证明、商务技术文件	67

19、投标函	68

20、开标一览表	69

21、投标报价明细表	70

22、备品备件及耗材清单	71

# 第一章  招标公告

日期：2015年11月24日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》结合本市有关规定，经奉化市政府采购管理办公室核准的采购方式，对江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目的货物和服务进行国内公开招标采购，有关事项公告如下：

一、项目编号：KXZJ-NB2015-069

档案编号：FHZCFCG(2015)117D

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容、数量、简要技术需求

| 编号 | 数量 | 载重 | 速度 | 层站门 | 机房形式 | 详细 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 3 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 无机房 | 详见图纸 | 无障碍载客电梯 |
| 2#楼 | 3 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 无机房 | 详见图纸 | 无障碍载客电梯 |
| 3#楼 | 2 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 无机房 | 详见图纸 | 无障碍载客电梯 |
| 4#楼 | 3 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 无机房 | 详见图纸 | 无障碍载客电梯 |
| 5#楼 | 4 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 无机房 | 详见图纸 | 无障碍载客电梯 |
| 6#楼 | 2 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 无机房 | 详见图纸 | 无障碍载客电梯 |
| 合计 | 17台 |

（1）设备交货期：70日历天内交货（招标人需提前通知中标人，中标人根据招标人发出的书面通知，分批次交货）；

（2）安装施工期：60日历天内安装调试完毕，必须满足与招标人总体工程进度同步。设备进场安装的开始时间以招标人具体书面通知为准，同时通过宁波市特种设备检验研究院验收并取得相关证书。

五、合格投标人的资格要求

1、投标人的基本条件：

符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定应具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供下列证明材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、投标人的特定条件：

（1）投标人所投品牌制造商必须具有国家质量监督部门颁发的中华人民共和国特种设备（电梯）A级制造许可证；

（2）投标人必须有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯安装A级证书；

（3）投标人为经销商的必须具有所投品牌制造商或国内总代理商针对本项目的唯一授权书；

（4）投标人在宁波大市范围内设有电梯维保资质的售后维修服务机构；

（5）本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

六、招标文件发售：招标文件每份售价为300元人民币，可于集中报名时递交。

集中报名(网上下载标书后必须进行集中报名)时间、地点：2015年12月11日至2015年12月15日16时00分（上午08:00—11:30；下午13:30—16:30，节假日除外），奉化市政府采购中心（大成东路277号裙楼，大成东路与斗门路交叉口）四楼报名。集中报名截止时间止，未参与报名的投标人的投标资格将被拒绝。

集中报名时须提供：

1）有效的企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

2）法定代表人授权委托书及委托代表身份证复印件；

3）保证金收据；

4）报名单位联系方式。

七、投标保证金：人民币捌万元整

集中报名同时或集中报名截止时间前须足额缴纳投标保证金（形式：汇票、电汇、汇兑、转账支票，账号：3901320209000042094，开户银行：工行中山支行，收款人：奉化市公共资源交易中心，电话、传真：0574—88589092，以到达账户为准)。缴纳投标保证金时需注明项目名称。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年12月17日14时00分（北京时间）前将投标文件密封送交到奉化市政府采购中心（大成东路277号裙楼，大成东路与斗门路交叉口）四楼开标厅（二），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2015年12月17日14时00分（北京时间）在奉化市政府采购中心（大成东路277号裙楼，大成东路与斗门路交叉口）四楼开标厅（二）公开开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十、其他事项：

1、供应商须在投标截止日前在宁波政府采购网上完成供应商注册工作。

2、本次政府采购活动有关信息在“宁波政府采购网”、“奉化政府采购网”及“奉化市公共资源交易网”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述两个网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息。

3、相关内容须知：《奉化市公共资源交易管理工作规范》、《奉化市公共资源交易现场管理相关规定》。

十一、业务咨询：

奉化市锦山河建设投资有限公司

联 系 人：王工                    联系电话：15869515077

宁波凯翔工程造价咨询有限公司

联 系 人：陈斌武、郑菊琴   联系电话：0574-83033570   传  真：0574-83033196

地    址：宁波市鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦714室

招标服务费汇入的帐号：

户    名：宁波凯翔工程造价咨询有限公司

开户银行：宁波银行鄞州支行

帐    号：53010122000097556

十二、投标人应于投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能被确定中标，由此产生的后果将由投标人自己负责。

# 第二章  投标资料表

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、*本项目投标应以含税人民币报价，应包括经宁波市特种设备检验研究院验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用。投标报价包含（但不限于）：设备费、设备安装费、装修使用阶段轿厢内的保护费、电梯安装及调试验收阶段的自备电缆费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、井道照明、底坑钢爬梯、井道内预埋钢梁、电梯门连接的牛腿等及其它安装配合费用、电源配电箱至电梯控制设备的线槽及布线、安全保护、现场清理、总包配合费、招标服务费、施工用水电费、税金、工地现场发生的其他费用、测试、检验费、终验收、培训及包括质保期内的服务等所发生的一切费用。 2、投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用和质保期内每台电梯所设置的轿箱内壁保护设施的设计、制作和安装费用等，其价格含在总价中。 3、总包配合费：人民币3000元/台，中标人必须服从施工总承包人的统一管理。 4、中标人承担本项目检测费用；质保期内的年检费用由中标人承担。 5、其他： ①本次投标报价为一次性包干，凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长供货时限等的要求。 ②如漏报，最终所发生的费用均由中标人承担，业主一律不予承担。 ③投标内容承诺应当有质保期服务满后五年内的备品备件价格，但不计入总价报价（备品备件及备品备件的价格不得出现在商务技术文件中，编制入报价文件）。 ④中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 *7、投标限价：本次投标限价为人民币：408万元。超过此报价的作无效标处理。 *8、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； *9、中标服务费的收取标准：招标代理机构按照国家发改委计价格[2002]1980号、发改办价格［2003］857号规定的收费标准，以中标金额作为收费的计算基数向 中标人 收取。中标人在收取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、银行票汇款、电汇方式支付服务费。中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权从其参加招标活动的投标保证金中收取采招标理服务费用，并对不足部分进行追索。 |
| *3 | 投标保证金：集中报名同时或集中报名截止时间前须足额缴纳投标保证金； 投标保证金形式：汇票、电汇、汇兑、转账支票；以到达账户为准，缴纳投标保证金时需注明项目名称。 户 名：奉化市公共资源交易中心 开户银行：工行中山支行 账 号：3901320209000042094 电话、传真：0574—88589092 |
| 4 | 现场踏勘：不统一组织现场勘踏。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：*投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成，商务技术文件、报价文件正本各1份；副本各6份，商务技术文件和报价文件应分别密封包装。电子文本一份可放入报价文件密封或单独密封。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2015年12月17日14时00分，奉化市政府采购中心（大成东路277号裙楼，大成东路与斗门路交叉口）四楼开标厅（二）。 |
| 9 | 开标时间及地点：2015年12月17日14时00分，奉化市政府采购中心（大成东路277号裙楼，大成东路与斗门路交叉口）四楼开标厅（二）。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第五章。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网、奉化政府采购网、奉化市公共资源交易中心网站。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后五个工作日内，未中标的投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，奉化市公共资源交易中心以电汇或转账方式退还投标保证金；中标通知书发出后30个工作日内，中标人向奉化市公共资源交易中心提供供货合同、保证金收据和本单位开户银行及账号后，奉化市公共资源交易中心以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30天内。 |
| 14 | 履约保证金:合同金额的10%； 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。在签订合同之前支付给采购人。 履约保证金的退取：履约保证金在验收合格后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。 履约保证金的有效期：应至卖方完成合同规定的义务，待电梯安装结束并通过宁波市特种设备检验研究院验收合格后止。 |
| 15 | 采购资金来源：其他资金。 |
| *16 | 付款方式：合同签订后采购人向中标人支付合同价的10%的货物预付款；货到工地后支付该批次货物合同价的50%；设备安装调试验收合格及移交业主后1个月再支付至合同价的95%；余下的5%作为质保金，质保期满后无息退回。 |
| *17 | 质量保证期： 1、自电梯交接验收合格之日起不少于24个月，质量保证期内免费维保，并签订免费维保合同，每月对电梯例行保养不少于2次。 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于24个月。 3、中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| *18 | 售后服务： （1）培训：中标人负责对使用单位的操作、维修人员进行培训，培训时间、地点另行商定； （2）设备验收合格后，对本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤1小时，重大故障修复时间≤24小时。 （3）有偿维保：免费维保期满后，中标人提供有偿维保服务。如果使用单位要求中标人进行有偿维保，中标人应以成本价提供维保服务，维保协议另签。维保具体内容与维修响应时间与质保期内相同。 （4）备品备件：本工程设备有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于报价中的单价提供给使用单位。投标货物的制造商须承诺提供质保期及质保期后5年内的备品备件。 |
| *19 | 投标文件有效期：90天。 |
| 20 | 中标人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供五套完整的竣工资料。若工程资料不完整，资料损失费的违约金按设备和安装合同总价的1%进行赔偿。 |
| 21 | 投标人应于投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能被确定中标，由此产生的后果将由投标人自己负责。 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“招标人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品及其它有关技术资料和材料。

3.1政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

3.2采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（一）《政府采购进口产品申请表》（详见附1）；

（二）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（三）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（四）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3.3采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具第3.2条款第（一）款、第（二）款材料。

3.4采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具第3.2条款第（一）款、第（三）款和第（四）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

3.5采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具第3.2条款第（一）款材料，并同时出具第（三）款或者第（四）款材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，若负偏离将作无效标处理。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## （七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

## （八）特别说明：

*1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期不予受理。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.投标人提交质疑函或书面投诉资料时，应同时提交营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法人授权书原件、法人身份证正反面复印件、委托代理人身份证正反面复印件等必要的相关证明材料（以上材料均需加盖投标人公章）。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.投标资料表

3.投标人须知

4.招标需求

5.评标办法及评分标准

6.合同主要条款

7.投标文件格式

8.与本项目采购文件有关澄清、答复、修改、补充的内容

## （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

1. 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间前十五日内，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前三日内告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。

2. 购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

3.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

6.没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

## （一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成，具体格式详见“第七章 投标文件格式”，未提供格式由投标人自拟。

- 商务技术文件（含资格证明文件、商务技术文件）

（1）评分标准对应项（格式见附件）；

（2）投标人基本情况表及政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（3）投标声明书（格式见附件）；

（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件，投标人代表非法定代表人时必须提供法定代表人授权委托书)；

（5）有效的营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

（6）有效的税务登记证复印件（加盖公章，原件备查）；

（7）符合招标文件“资格要求”和“评分标准”需要的有关证明资料复印件（加盖公章，原件备查）；

（8）投标保证金缴纳凭证（可单独提交）；

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）技术响应表（格式见附件）；

（11）货物配置清单（不得出现价格；格式见附件）；

（12）项目实施方案、施工组织（格式自拟）；

（13）项目实施人员一览表（格式自拟）；

（14）培训、售后服务及有关承诺说明（格式自拟）；

（15）项目业绩表（附合同复印件，原件备查）；

（16）中小企业声明函；

（17）其他资格证明、商务技术文件。

2.报价文件：

（1）投标函(格式见附件)；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）货物配置清单（格式见附件）；

（5）备品备件及耗材清单。

注：*1、投标文件由商务技术文件和报价文件两部分组成，两部分文件应分别分开装订、密封，并在封面上注明文件名称。

*2、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表由法定代表人或授权代表人签名或盖章并加盖单位公章。

## （二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，本项目投标应以含税人民币报价，应包括经宁波市特种设备检验研究院验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用。

投标报价包含（但不限于）：设备费、设备安装费、装修使用阶段轿厢内的保护费、电梯安装及调试验收阶段的自备电缆费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、井道照明、底坑钢爬梯、井道内预埋钢梁、电梯门连接的牛腿等及其它安装配合费用、电源配电箱至电梯控制设备的线槽及布线、安全保护、现场清理、总包配合费、招标服务费、施工用水电费、税金、工地现场发生的其他费用、测试、检验费、终验收、培训及包括质保期内的服务等所发生的一切费用。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标保证金

*1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 保证金形式：汇票、电汇、汇兑、转账支票。

- 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30 天内与采购人签订合同并交纳履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订并缴纳了招标服务费后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

## （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件应按商务技术文件和投标报价文件正本各1份，副本各6份装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由商务技术文件和报价文件两部分组成，两部分文件应分别装订、密封。投标文件的包装封面上应注明投标项目名称、项目编号、投标文件名称、投标人名称、投标人地址及“在2015年12月17日14时00分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。电子文件（如有）可放入报价文件密封或单独密封。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字、或未提供法定代表人授权委托书及投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）打*的商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（除摘录招标文件技术需求外）；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项但投标人对评标价不予认可的或被评标委员会认定为低于成本价等恶意竞价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

# 第四章  招标需求

（请投标人按本部分的技术需求做出明确而完整的响应性叙述）

### 一、项目要求

投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试、试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。

投标人在投标前需仔细核对招标人每台电梯的土建条件，并确保此次投标的电梯能完全符合以下土建要求，招标人不因投标人电梯自身的原因对土建做调整。

| 采购内容 | 无障碍载客电梯 |
| --- | --- |
| 规格及型号 | 详见技术需求表及图纸 |
| 数量及单位 | 载客电梯：17台 |
| 用途 | 适用于载客运输使用 |
| 确定中标候选人 | 1名 |

### 二、需求说明表

| 编号 | 数量 | 载重 | 速度 | 层站门 | 井道尺寸 | 提升高度（米） | 基坑深度(mm) | 机房形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 3 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 1860*2060 | 29.65 | 1600 | 无机房 | 无障碍载客电梯 |
| 2#楼 | 3 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 1860*2060 | 29.65 | 1600 | 无机房 | 无障碍载客电梯 |
| 3#楼 | 2 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 1860*2060 | 29.65 | 1600 | 无机房 | 无障碍载客电梯 |
| 4#楼 | 3 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 1860*2060 | 27.9 | 1600 | 无机房 | 无障碍载客电梯 |
| 5#楼 | 4 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 1860*2060 | 27.9 | 1600 | 无机房 | 无障碍载客电梯 |
| 6#楼 | 2 | ≥800KG（10人） | ≥1.5m/s | 11/11/11 | 1860*2060 | 29.65 | 1600 | 无机房 | 无障碍载客电梯 |
| 合计： | 17台 |

### 三、技术需求表

[一] [技术参数]

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作环境及电梯数据 |  |
| 1.1 | 建筑物类型：住宅楼 |  |
| 1.2 | 电梯数量：共17台 |  |
| 1.3 | 行程：详见土建设计参数及数量统计表，具体以图纸为准 |  |
| 1.4 | 轿厢净尺寸：由各投标人按标配提供（轿厢净尺寸高度不得低于2.3米） |  |
| 1.5 | 井道净尺寸：1#－6#楼为1860*2060 。详见图纸（具体以现场实际为准) |  |
| 1.6 | 底坑深度：1600mm。详见图纸（具体以现场实际为准) |  |
| 1.7 | 顶层高度：1#、2#为4.28米（含吊钩高度），3#、、4#、5#、6#为4.31米（含吊钩高度）。详见图纸（具体以现场实际为准) |  |
| 1.8 | 门开口宽度、高度：2号楼2部电梯 ：900 mm×2100mm（适用载重≥800KG）； 其余电梯：800 mm×2100mm（适用载重≥800KG）；（具体以现场实际为准)。 |  |
| *1.9 | 电梯的商标必须为品牌商标，三大件（曳引机、门机、控制柜）必须与电梯品牌一致 |  |
| 二 | 电梯要求[以下技术参数要求如与图纸尺寸有出入的，以图纸及现场实际为准] |  |
| *2.1 | 额定载重量：≥800kg，详见设备参数表。 |  |
| *2.2 | 速度：≥1.5m/s |  |
| *2.3 | 停靠层：详见土建设计参数及数量统计表，具体以图纸及现场施工为准 |  |
| *2.4 | 开门方式：中分对开 |  |
| 2.5 | 轿厢装潢：中级 |  |
| 2.5.1 | 客梯轿门内壁材质：SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.2mm |  |
| 2.5.2 | 轿厢门：SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.2mm |  |
| 2.5.3 | 轿厢天花：顶部装饰含灯光和通风扇，轿厢顶需留有摄像机孔 |  |
| 2.5.4 | 轿厢地板：PVC仿真石地板 |  |
| 2.5.5 | 地坎：硬质铝合金 |  |
| 2.5.6 | 轿厢内铭牌：标明电梯品牌、额定载重量/人数等 |  |
| 2.5.7 | 轿厢照明：间接光照明，采用节能灯 |  |
| 2.5.8 | 轿厢外操作装置：发纹不锈钢面板，数字显示； |  |
| 2.5.9 | 小门套及厅门：SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.2mm |  |
| 2.5.10 | 门厅按钮及显示：薄型按钮，微接触激活发亮型按钮装于梯门之间，上/下亮灯型指示灯。要求提供效果图或样本。 |  |
| 2.5.11 | 车厢操纵盘：一体式液晶显示器及操作箱 |  |
| *2.5.12 | 无障碍：要求配有残疾人电梯功能：扶手、轮椅按钮，轿厢正面为镜面不锈钢。 |  |
| 三 | 系统要求 |  |
| *3.1 | 开门机系统：采用VVVF永磁同步门机 |  |
| *3.2 | 拖动驱动系统：永磁同步无齿曳引机，32位微机控制，交流电可变电压可变频率控制（VVVF）。 |  |
| 四 | 基本功能： 在满足中国各项法定规范的前提下，请各厂商在电梯运行操作功能和群控管理功能中按最高标准的基本规格，同时应包括或增加下列功能： |  |
| 4.1 | 轿内误指令人工消除：误按轿内按钮后，通过连按两次该按钮，可以取消指令 |  |
| 4.2 | 车厢报站钟：在电梯到达呼叫层前，会提示乘客轿厢已经到达层站 |  |
| 4.3 | 满员自动通过：轿厢满载时不响应梯厅呼唤，保证最大效率运行 |  |
| 4.4 | 司机服务： 仅可通过轿厢操纵厢内的开关和按钮对电梯进行单独控制，保证更为通畅、迅捷的客流和运输效果 |  |
| 4.5 | 轿内反向指令消除：当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令 |  |
| 4.6 | 轿厢风扇及照明自动关闭：电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置及照明自动关闭以节能 |  |
| 4.7 | 轿内误指令自动消除：如果轿厢内登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令 |  |
| 4.8 | 层站召唤自动登记： 当一台电梯无法将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统自动分派另外一台电梯来服务 |  |
| 4.9 | 层站运行控制开关：当电梯维护或考虑节能时，通过操作指定层站上的钥匙开关，临时取消该电梯的服务 |  |
| 4.10 | 独立运行：通过操纵厢内的对立开关，可以在不中断运行的情况下，使该电梯脱离群控进入独立运行状态，且只响应桥指令 |  |
| *4.11 | 超载报警：轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响或者声音提示电梯超载。只有当乘客人数符合电梯的额定载重量时方可正常运行 |  |
| 4.12 | 次层停靠： 电梯达到目的层后，若轿厢门不能完全开启，在关门前行到下一层，直到门前完全开启后，恢复正常运行 |  |
| 4.13 | 钢丝绳延伸再平层：如果轿厢停在门区范围内，但与平层位置有距离时，轿厢将自动再平层到平层位置 |  |
| 4.14 | 停电应急平层装置：由于停电等情况导致乘客被困电梯中时，可自动确认电梯当前状态，使电梯迅速停靠至最近层站 |  |
| 4.15 | 安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门 |  |
| 4.16 | 主层站待机：当电梯无层站召唤和轿内指令时，返回主层站闭门待机 |  |
| 4.17 | 门负载检测：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作 |  |
| 4.18 | 门传感器自诊断：如果非接触式传感器发生异常，系统将自动检测并延缓关门时间，关门速度将被调低至保证电梯正常运行和乘客安全的范围 |  |
| 4.19 | 电速自适应控制：根据门的实际重量，系统自动调整门运行速度和扭力 |  |
| 4.20 | 多光幕门探测器：多重红外光束覆盖门高度约1800毫米的范围，探测乘客或物体 |  |
| 4.21 | 强制关门—蜂鸣器：如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出蜂鸣声提醒乘客，并尝试关门。可以使用滴滴声及语音提示来取代蜂鸣器 |  |
| 4.22 | 重复关门：若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除 |  |
| 4.23 | 本层再开门：关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门 |  |
| 4.24 | 广播语音提示： 改成一旦电梯超载或发生类似事件时，系统会发出蜂鸣音提醒轿厢内的乘客电梯运行已被中断 |  |
| 4.25 | LCD位置显示器：在轿内操作箱面板上设置LCD位置显示器 |  |
| 4.26 | 轿厢内摄像功能：轿厢内可设置摄像头，可以从监控室等外部对轿内情况进行监视 |  |
| 4.27 | 内部五方通话系统：轿厢内乘客与工作人员进行五方通话的系统 |  |
| 4.28 | 轿厢应急照明：当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明（可选干电池或涓流充电电池） |  |
| 4.29 | 火灾应急返回：开关或住宅楼火灾传感器被激活时，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回预定层站并开门，让乘客安全疏散。 |  |
| 4.30 | 消防运行：火灾时，若消防员开关被激活时，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站。电梯由消防员控制运行 |  |
| 五 | 主要技术条件（投标人必须以实际达到值应答） |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7％及供电频率波动≤±3％时仍能正常工作。 |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时。 |  |
| 5.3 | 噪声：轿厢内≤50dB，开关门≤55dB。 |  |
| 5.4 | 平层精度：≤±3mm |  |
| 5.5 | 电梯的平均故障率应不大于3/50000次。 |  |
| 5.6 | 请投标人写出电梯的设计使用年限。 |  |
| *5.7 | 请投标人在投标文件中阐明在质保期内和质保期满后，对电梯进行定期维护和维修的措施，并提供相应的维修细则和维修费用以及如何保证电梯所需零配件的供应。 |  |
| 5.8 | 其它性能参数应符合《电梯技术条件》： 其他性能参数应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》和GB7588－2003《电梯制造与安装规范》。 |  |
| 六 | 客梯安全设备： 供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |
| 6.4 | 限速器 |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |
| 6.7 | 安全窗户 |  |
| 6.8 | 层门安全设施 |  |
| 6.9 | 轿门安全设施 |  |

[二] [其他要求]

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 试验、安装与验收 |  |
| 1.1 | 电梯部件应按照GB/T10059-2009提供有效的型式试验证明。 生产厂的部件试验： （1）试验部件：曳引机、限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头结合、选层器、钢带、安全保护开关、底坑缓冲器等。 （2）试验内容：方法、设备、时间、次数和结果等均应符合我国的现行法律、法规、规章和安全技术规范，并向业主提供检查报告。 |  |
| 1.2 | 安装现场性能试验： （1）按照GB7588-2003，GB10060-93进行安装检验 （2）按照GB/T10059-2009进行振动加速度、轿厢噪声试验及相应规定的测试项目。 （3）按技术条件要求进行使用功能试验，并向业主提供检测报告。 |  |
| 1.3 | （1）中标人在合同签订后一个月内应向招标人提供如下资料及文件： 井道图纸 电梯安装图纸 电气原理图及符号说明 其中与土建相配套的图纸及资料应在一周内提供。 （2）中标人在验收时应向招标人提供的资料及文件： 装箱单 产品质量证明文件 电梯维护使用说明书 电梯部件安装图纸 安装调试文件及说明书 易损件及常用备品清单 （3）中标人应在验收时向招标人提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证等。 （4）所有试验内容均满足生产厂家及技术监督局检验合格，方可正式办理验收和移交手续。 |  |
| 1.4 | 请投标人提供电梯施工队伍的资质和项目经理的资质材料。 |  |
| 1.5 | 国家颁布的所有标准和规范都有可能被修订，投标人应达到标准和规范最新版本的要求。因此，标准与规范不限于下列列出的标准与规范。 中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003） 中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060-93） 中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB/T10058-2009） 中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB/T10059-2009） 中华人民共和国国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182-93) 中华人民共和国国家建设部“电梯手册”(JJ49-87) 中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版） 中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182-93) 浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则 电力供应部门的供电规章条例 其他有关的中国规定 |  |
| 二 | 技术服务： |  |
| 2.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  |
| 2.2 | 中标方应提供以下服务项目（不限于此）： （1）执行和监督所提供设备的现场安装和调试； （2）提供安装和维修工具； （3）提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册； （4）投标方应为业主提供设备正常运行五年的易损件和常用备件； |  |
| 2.3 | 业主向中标方选购零件时，中标方不能解脱合同所规定的任何担保义务，在设备投入使用后，中标人必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |  |
| 2.4 | 中标方所投产品的生产厂家在零部件停产前，应于停产前3个月通知业主，以便业主有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 2.5 | 在零部件停产后，如果业主还需要的话，中标方应无偿向业主提供零部件的图纸和技术规范。 |  |
| *2.6 | 质量保证期：自电梯交接验收合格之日起不少于24个月，质量保证期内免费维保，并签订免费维保合同，每月对电梯例行保养不少于2次。 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于24个月。 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |  |
| 2.7 | 维修响应承诺：设备验收合格后，对本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤1小时，重大故障修复时间≤24小时。 |  |
| *2.8 | 1、定期维护保养内容、费用（保修期外）(质保期后的前五年小包，第六至十年大包) 投标人须报出质保期满后5年全包的维保费用，不计入投标总价内。 2、有偿维保：免费维保期满后，中标人提供有偿维保服务。如果使用单位要求中标人进行有偿维保，中标人应以成本价提供维保服务，维保协议另签。维保具体内容与维修响应时间与质保期内相同。投标人须在投标报价文件中提供免费维保期满后的有偿维保相关费用报价。 3、备品备件：本工程设备有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于报价中的单价提供给使用单位。投标货物的制造商须承诺提供质保期及质保期后5年内的备品备件。 |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 3.1 | 投标人提供以下数据： （1）轿厢自重 （2）主副导轨规格型号 （3）光幕(注明产地) （4）门机(注明产地) |  |
| 3.2 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由中标方承担。 |  |
| 3.3 | 井道钢质牛腿、底坑爬梯的所有费用由中标方承担。 |  |
| 3.4 | 业主三相五线穿线到电源配电箱，电源配电箱至电梯控制设备的线槽及布线均由乙方承担。 |  |
| 3.5 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标方自理，脚手架钢管自理，水电费按实支付。 |  |
| 3.6 | 自安装、调试、验收工期（按与买方书面约定的时间内）不得任意拖延，如因中标人原因拖延，如拖延≤10天，则应扣罚2000元/天（含调试、验收）；如拖延＞10天，则应扣罚5000元/天（含调试、验收）。 |  |
| 3.7 | 投标人必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |

本表内标有“*”的指标为主要技术指标，对这些指标的任何负偏离都将导致无效标。

### 四、其他要求

| *质保期 | 产品办理正式移交使用手续后不少于24个月； 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于24个月。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | *（1）投标人在宁波大市范围内设有电梯维保资质的售后维修服务机构（开标时提供售后服务机构的维修保养资质证书原件，否则做无效标处理）； （2）培训：中标人负责对使用单位的操作、维修人员进行培训，培训时间、地点另行商定； （3）维保点派驻人员工作经验不短于五年、人员数量不小于4名。 （4）设备验收合格后，对本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤1小时，重大故障修复时间≤24小时。 （5）免费维保：质保期内每台每月免费维保不少于2次； 有偿维保：免费维保期满后，中标人提供有偿维保服务。如果使用单位要求中标人进行有偿维保，中标人应以成本价提供维保服务，维保协议另签。维保具体内容与维修响应时间与质保期内相同。 （6）备品备件：本工程设备有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于报价中的单价提供给使用单位。投标货物的制造商须承诺提供质保期及质保期后5年内的备品备件。在设备投入使用后，卖方必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |
| *交货时间及地点 | （1）设备交货期：70日历天内交货（招标人需提前通知中标人，中标人根据招标人发出的书面通知，分批次交货）； （2）安装施工期：60日历天内安装调试完毕，必须满足与招标人总体工程进度同步。设备进场安装的开始时间以招标人具体书面通知为准，同时通过宁波市特种设备检验研究院验收并取得相关证书。 （3）具体交货时间、地点由业主通知并指定。 |
| *付款条件 | 付款方式：合同签订后采购人向中标人支付合同价的10%的货物预付款；货到工地后支付该批次货物合同价的50%；设备安装调试验收合格及移交业主后1个月再支付至合同价的95%；余下的5%作为质保金，质保期满后无息退回。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 详见技术说明与要求相关部分； |
| 违约责任 | （1）中标人由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则须向招标人支付工期目标承诺违约金，工期目标承诺违约金限额为合同总价的3%。具体的计付方法为：①延迟天数10天内的违约金为2000元/天；②延迟天数10天以上的违约金为5000元/天。如果中标人在达到最高违约赔偿限额后仍不能交货，招标人可考虑终止合同，由此产生的一切责任由中标人承担。 （2）中标人未达到质量标准的，违约金限额为设备和安装费合同总价的4%。具体的计付办法：①电梯设备及安装验收一次性合格未通过，违约金按设备和安装费总价的3%计取，并责令整改。②电梯设备的安装质量影响到施工总承包单位的工程质量创优评杯的，质量违约金按4%计取。 （3）中标人未达到安全文明施工要求，以及影响到施工总承包单位标化工地评定的，违约金限额为设备和安装合同总价的3%。 （4）由于招标人原因导致中标人不能及时安装，招标人对延误的工期予以相应的顺延，但不承担任何补偿或赔偿费用。 （5）中标人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供五套完整的竣工资料。若工程资料不完整，资料损失费的违约金按设备和安装合同总价的1%进行赔偿。 |
| 其他事项 | （1）所有设备、材料必须符合当地政府部门及国家相关部门要求，如中标人所选的设备、材料无法满足要求，无条件更换同档次及以上品牌、型号产品，费用不得调整。 （2）因厂家产品设备、型号更新而停产中标产品，中标人无条件使用最新产品、型号，包括系统调整，费用不得调整。 |

本表内标有“*”的指标为实质性条款，对这些条款的任何负偏离都将导致无效标。

# 第五章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、其他相关法律法规及所在地政府有关规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7、由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购代理机构做开标记录，同时由记录人、监督人当场签字确认；

9、公布中标候选人名单；

10、开标会议结束。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表按《中华人民共和国政府采购法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》及《奉化市评标专家库和评标专家管理暂行办法》等相关要求奇数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数（保留两位小数），由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法

本项目评标办法为综合评分法：总分为100分，其中价格分40分；商务技术分60分。合格投标人的评标得分为各评委打分汇总后的算术平均值（保留小数2位），中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标产品优劣性能由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。

投标人评标综合得分＝价格分＋商务技术分

3、报价要求

本次采购设有采购预算（最高限价），投标人报价超出采购预算（最高限价）的投标文件作无效处理，采购预算（最高限价）已在招标文件中明示。

五、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公示时间为5个工作日。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30天内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或重新采购。

（二）履约保证金及质量保证金

1、签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购机构交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后无息退还质量保证金。

八、评分标准

第一阶段：商务技术评分

| 评分项 | 评议内容及分值 |
| --- | --- |
| 商务技术分 | 技术部分45分 | 满足或优于招标文件技术及功能配置要求的24分 电梯主要性能、技术参数响应情况：满足或优于24分，非实质性技术参数每负偏离一条扣3分，扣完为止。实质性条款负偏离作无效标处理。 |
|  |  | 客梯曳引机及轴承、旋转编码器配置评价5分 评标小组根据各投标人所投产品的客梯曳引机及轴承、旋转编码器配置进行相对评议。 优的得：3.6-5.0分， 良的得：2.1-3.5分 一般或差的得：2.0分及以下 |
|  |  | 客梯控制柜及电脑板配置评价5分 评标小组根据各投标人所投产品的客梯控制柜及电脑板配置进行相对评议。 优的得：3.6-5.0分， 良的得：2.1-3.5分 一般或差的得：2.0分及以下 |
|  |  | 客梯门机配置评价5分 评标小组根据各投标人所投产品的客梯门机配置进行相对评议。 优的得：3.6-5.0分， 良的得：2.1-3.5分 一般或差的得：2.0分及以下 |
|  |  | 客梯内部配饰与其它主要部件情况评价3分 评标小组根据各投标人所投产品配件的品质、品牌进行相对评议。 优的得：2.1-3.0分， 良的得：1.1-2.0分 一般或差的得：1.0分及以下 |
|  |  | 光幕情况评价2分 评标小组根据各投标人所投产品配件的品质、品牌进行相对评议。 优的得：1.6-2.0分， 良的得：1.1-1.5分 一般或差的得：1.0分及以下 |
|  |  | 项目实施方案1分 评标小组根据各投标人针对本项目的实施方案进行相对评议。 优的得：1分， 良的得：0.5分 一般的或差的得：0.5分以下 |
|  | 资信部分15分 | 制造商的权威认证2分 通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系满足要求的得2分；任缺一项不得分。 |
|  |  | 质保期3分 在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加一年得1分，最高得3分 |
|  |  | 售后服务承诺3分 评标小组对投标人提交针对本项目售后服务方面（如对当地人员客梯知识培训、常见故障应急措施等）的措施或方案进行相对评议。 优的得：3分， 良的得：2分 一般或差的得：1分及以下 |
|  |  | 售后服务机构1分 对投标人的售后服务机构（服务便捷程度、服务技术力量等方面）进行综合评议，酌情打分，最高得1分。 |
|  |  | 维保电梯数量3分 投标人在奉化地区已签定维保合同的电梯数量进行评议（必须为投标人所投同一品牌的电梯），由评标委员会集体讨论确定各投标人维保数量的梯度，并相应打分。投标文件中附维保合同复印件，开标时提供原件备查，否则不得分。 第一梯度的得3分，第二梯度的得2分，第三梯度的得1分，未提供维保数量不得分。 |
|  |  | 维保量化计分分类结果等级评价3分 根据宁波市质量技术监督局公布的“关于2014年度全市电梯维保单位综合量化计分及分类结果的通报”文件进行评议，评定类别为A的得3分，评定类别为B的得1.5分，评定类别为C、D的不得分。 |

第二阶段：报价评分

| 价格分40分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价； 投标价为基准价的得满分40分； 其他投标报价得分计算公式如下（保留两位小数）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为产品报价打分的依据。） |
| --- | --- |

注：1、评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

2、本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第六章  政府采购合同主要条款

## 一、合同协议书格式

合同编号：

甲方（发包人）: 奉化市锦山河建设投资有限公司

代建单位：宁波教育实业集团育才建设开发有限公司

乙方（承包人）:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就           电梯设备的采购、维保等事项协商一致，订立本合同。

一、设备型号、数量及价格[具体规格参数详见附件]

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 货物总价 | 产地、品牌及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |
| 合同总价金额大写： ￥ |

注：

- 本合同总价应包括经宁波市特种设备检验研究院验收合格投入运行并交付乙方使用前所发生的一切费用[含设备费、设备安装费、装修使用阶段轿厢内的保护费、电梯安装及调试验收阶段的自备电缆费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、井道照明、底坑钢爬梯、井道内预埋钢梁、电梯门连接的牛腿等及其它安装配合费用、电源配电箱至电梯控制设备的线槽及布线、安全保护、现场清理、总包配合费、招标服务费、施工用水电费、税金、工地现场发生的其他费用、测试、检验费、终验收、培训及包括质保期内的服务等所发生的一切费用]。

②总包配合费：人民币3000元/台，乙方必须服从施工总承包人的统一管理。

③乙方承担本项目检测费用。

④此合同价款为固定价格合同，不受汇率变动等因数的影响。应考虑交货时间的材料等费用上涨因素，中标价不予调整。此工程是“一次性包干交钥匙”工程。

二、付款方式

1、合同签订后甲方向乙方支付合同价的10%的货物预付款；

2、货到工地后支付该批次货物合同价的50%；

3、设备安装调试验收合格及移交甲方后1个月再支付至合同价的95%；余下的5%作为质保金，质保期满后无息退回。

因本项目实行代建制，代建单位是宁波教育实业集团育才建设开发有限公司，根据双方《代建合同》条款约定，涉及本合同的工期、质量、造价、安全、工程款审核等发包人的管理权限由代建人负责实施。

本项目的建设资金由奉化市锦山河建设投资有限公司管理，宁波教育实业集团育才建设开发有限公司根据建设进度提出建设资金拨付意见，奉化市锦山河建设投资有限公司根据宁波教育实业集团育才建设开发有限公司意见，经审计人审核后及时将款项支付有关单位，建设资金不得通过宁波教育实业集团育才建设开发有限公司支付。

三、设备交货期

交货期：项目实施开始时间以甲方发出的书面通知为准。

（1）设备交货期：70日历天内交货（根据甲方发出的书面通知，分批次交货）；

（2）安装施工期：60日历天内安装调试完毕，必须满足与甲方总体工程进度同步。设备进场安装的开始时间以甲方具体书面通知为准。同时通过宁波市特种设备检验研究院验收并取得相关证书。

四、质量标准

电梯设备质量标准：新生产的、全新的优等品（达到一次性验收合格，且通过宁波市特种设备检验研究院验收）。

五、组成合同的文件

1、本合同协议书及补充条款（双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分）

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》和第三部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质量保修期内承担设备质量和维修责任。

八、甲方向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、本合同签订前，乙方向甲方支付本合同总价10％的履约保证金(如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿)，待电梯安装结束并通过宁波市特种设备检验研究院验收后，甲方一次性无息退还给乙方。

十、合同生效

合同订立时间：      年    月

合同订立地点： 工程所在地

本合同双方约定双方签字盖章并在乙方提交设备供货及安装履约保证金后生效。

本合同正本一式三份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本两份，采购办一份（副本），交管办一份（副本）。

甲  方（公章）：                     乙  方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

或                                   或

委托人（签字或盖章）：               委托人（签字或盖章）：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

邮编：                               邮编：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

代建单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或

委托人（签字或盖章）：

电话：

传真：

邮编：

## 二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

- “合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

- “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切工程或系统中的软件、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

- “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务。如：货物的运输、运输保险；货物运达后的安装、调试、性能考核；对甲方使用货物提供操作、维修及其他技术指导；对甲方人员培训等和合同中规定的乙方应承担的其他义务。

- “甲方”系指购买货物和服务的法人。

- “乙方”系指投标文件被甲方接受，而且根据合同规定向甲方提供货物和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

- “制造商”系指货物出产/集成/开发的厂商或单位。

- 交货方式及交货日期：

现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并承担一切费。合同项下的全部货物运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的货物将要进行安装和使用的地点，其地名在合同中指明。

乙方交货：由乙方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由乙方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。

- “性能考核”是指根据合同规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件规定的技术性能和保证指标的考核。

- “验收”系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的货物符合技术规范要求并被甲方接受的手续。若合同及其附件中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同正文各条款所界定的范围。

3.技术规格

乙方提供货物的技术规格应与本合同附件的招标文件规定的技术规格和技术规格附件 （如果有的话）、投标文件的技术规格偏差表 （如果被甲方接受的话）、投标文件的“供货范围和技术说明”相一致。

4.标准

4.1本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

4.2除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

5.使用合同文件和资料：

5.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用5.1条款所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身外，5.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

6.专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7.包装要求

7.1除非合同另有规定，乙方提供的全部货物，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担赔偿责任。

7.2每件包装箱（盒）内应附一份详细装箱单和质量合格证。

8.装运标志

8.1需托付运输的货物，乙方应在每一包装箱的四侧，用不褪色的、醒目的中文字样做出下列标记：

- 收货人：

- 合同号：

- 收货人代号：

- 装运标志：

- 目的地：

- 货物名称、品目号和箱号：

- 毛重/净重（公斤）：

- 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

8.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

9.交货通知

9.1托付运输的货物，乙方应在合同规定的交货期前30天内，以传真形式将合同号、名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信函（快件）将详细交货清单一式五份寄给甲方。详细交货清单内容应有：合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项等。

9.2在现场交货和乙方交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定（如合同正文没有规定，则按乙方提供的详细交货清单的约定）的件数或重量。否则，乙方应对超运部分的件数或重量而引起的一切后果负责。

10.装运通知

10.1在现场交货和乙方交货条件下的货物，在乙方将货物已备妥待运通知甲方后24小时之内，乙方应将详细交货清单、发票金额、运输工具名称及启运日期，以挂号信函（快件）或传真通知甲方。

如乙方延误将上述内容通知甲方或由于乙方的责任致使甲方延迟收到通知，由此引起的一切损失应由乙方负担。

11.保险

11.1如果货物是按照现场交货方式报价的，由乙方以发票金额的    % 办理货物运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖乙方承诺装运的货物。如果货物是按工厂交货、或甲方自行提货方式报价的，其运输保险可由乙方办理，运保费由甲方负责。

12.技术资料

合同项下的货物技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：

12.1合同生效后    天之内，乙方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

12.2另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批货物一起发运。

12.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

13.质量保证

13.1乙方应保证货物是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足甲方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

13.2根据甲方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

13.3在合同货物的质量保证期内，乙方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果乙方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

14.检验和考核验收

14.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

14.2 货物运抵现场后，甲方有权对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

货物运抵现场后，由乙方的代表进行检查，甲方有权监督乙方代表的检查，所有货物的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由乙方负责。

14.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

14.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便，当甲方需要对货物出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

14.5合同货物的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同货物进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

14.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，甲方有权按本合同条款第17条的规定向乙方提出索赔。

15. 伴随服务

15.1 乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务(如果有的话)：

- 实施或监督或指导所供货物的现场组装和/或试运行

- 提供货物组装和/或维修所需的工具。

- 为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

- 在双方商定的一定期限内对所提供货物的运行实施检测或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务。

- 在乙方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

15.2 乙方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

16. 备件

16.1 乙方应承担下列与提供备件有关的责任：

- 甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的质量责任和服务义务。

- 在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方。使甲方有足够的时间采购所需的备件。

- 在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图，图纸和规格。

17.索赔

17.1除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

17.2若乙方未按本合同条款第13条和第14条规定承担在货物检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，甲方有权向乙方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

- 属于乙方责任应免费修理合同货物缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果乙方不能派遣人员到现场，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方负担。

- 赔偿由乙方违约引起的其他损失。

17.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第17.2条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金或履约保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

17.4 当属于17.2条情况的索赔发生时，如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，应被认为是有效的。

18.延期交货

18.1乙方应按照“招标文件中第四章招标需求部分”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

18.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

18.3如果乙方无正当理由地拖延交货，将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

19.误期赔偿和违约赔偿

19.1乙方未达到质量标准的，违约金限额为乙方设备和安装费合同总价的4%。具体的计付办法：①电梯设备及安装验收一次性合格未通过，违约金按乙方设备和安装费总价的3%计取，并责令整改。②电梯设备的安装质量影响到总包单位的工程质量创优评杯的，按质量违约金按4%计取。如果乙方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，由此引起的一切责任由乙方承担。

20.不可抗力

20.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

20.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

21.税费

21.1根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

21.2根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

21.3在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

21.4 在中国境外生产的货物的进口关税均由乙方负责。

22.履约保证金

22.1乙方应在合同签订前，通过一家银行，向甲方提供相当于合同总价10%的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期至合同货物完成终交验收手续时止。

22.2乙方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由乙方负担。

22.3如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

23.违约终止合同

23.1如果乙方有下述违约行为或违反合同附件中的招标文件的规定（或投标文件的承诺）的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

- 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分货物、技术文件；或

- 乙方未能使合同货物达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或

(3)乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

23.2在甲方根据第23.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的货物，乙方应对甲方购买同种货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

24.其他情况终止合同

24.1如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

24.2 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

25 .转让和分包

25.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25.2对投标中明确分包的合同，乙方应将合同的全部分包合同书面通知甲方，但此分包通知书不能解除乙方履行合同的责任和义务。

26.合同的协商变更与修改

26.1 甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 当本合同项下提供的货物是专为甲方制造/集成或开发时，在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格；

(2) 在合同项下的货物托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3) 乙方提供的服务。

26.2 除了上述的情况外，不应对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

27.争端的解决

27.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在甲方所在地进行。

27.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

27.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

28.通知

28.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

28.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

29.异议及投诉

29.1投标人或者其他利害关系人认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件的截止时间十日前向招标人提出异议。

29.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 三、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

(5)甲方：奉化市锦山河建设投资有限公司。

(6)乙方：

(7)现场：本合同项下货物安装和运行地点位于本工程项目工地。

2.适用性：

2.1  付款方法和条件：

详见合同协议书

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7日内乙方应向甲方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方。

3.2乙方在接到中标通知书五天内，应组织本企业专业技术人员到现场核对电梯井道、层高、地坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，与设计院、土建总包及甲方，针对土建及安装图纸配套的前端、后端、各系统及设备与合同设备要求、土建与设备要求是否相符、现场配合等存在的问题提出书面整改意见（即：要对合同设备安装与使用过程中存在的所有问题）并及时通知甲方。整改意见提出后再发生变更，则所有费用由乙方承担；如五天内未派专业人员前来提出意见，则视为对图纸与配套设备等已被认可，以后安装使用过程中发生返工与整改的费用由乙方承担。

9、交货方式、运输及费用结算方式

9.1 交货地点：甲方指定。

9.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关单位验收合格并移交业主后止。

9.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在合同总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成，并通过相关单位验收合格并移交业主后止。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任。

12、技术资料

12.1最终交付使用需提交五套完整的技术资料、图纸和文件；

12.2 设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

- 电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 提供关键零部件、设备主要部件（见附件一）产地、规格说明表的产品合格证和质量检验文件的复印件；

- 乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

13、质量保证

13.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB7588-2003标准中的优等品标准和相应的国际标准。

电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

13.2电梯质量保证期为   月（验收合格并取得合格证书，货物办理正式移交使用手续后   月）。

14、到货查验和终交验收

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。

货物运达后的查验：合同项下的货物运达后须由乙方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，乙方应承担责任；

甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过竣工验收为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内根据乙方检验标准自己检验结果或当地质量技术监督部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

终交验收：甲乙双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。乙方应事先准备好验收文件并获甲方的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，乙方应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后一个月内完成再次调试。乙方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，甲方可拒绝接受全部设备，乙方负责赔偿该项目的一切损失。

15、售后服务承诺

15.1培训：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行培训，培训时间、地点另行商定；

15.2电梯验收合格后，乙方在宁波大市范围内设立售后服务机构需承诺永久设立，维保点派驻人员工作经验不短于五年、人员数量不小于4名。为本项目提供24小时维保服务，无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤1小时，重大故障修复时间≤24小时。质量保修期内，如乙方违反上述要求，乙方承担5000元/次的违约金。

15.3免费维保：经宁波市特种设备检验研究院验收合格并取得合格证书，货物办理正式移交使用手续起    个月，每台每月免费维保不少于2次。质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计    个月；

15.4有尝维保：免费维保期满后，乙方提供有偿维保服务。乙方承诺5年内有偿维保清包费用为RMB￥      元/月·台，全包费用为RMB￥      元/月·台，有偿维保合同另行签订。

16. 备件

16.1备品备件：提供常用备品备件清单、产地、报价，五年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度。

16.2甲方向乙方选购零件时，乙方不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，乙方必须保证备件的提供，期限不能少于15年。

质保期后5年内殊工具、备件清单及价目表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

注：乙方承诺以上备品备件    年内不上涨.供甲方选择.其价格不含在投标总价中。

16.3乙方应在所供零部件停产前3个月通知甲方，以便甲方有足够时间购买所需的零部件。

19、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

21、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

22、履约保证金：合同签订前一周内乙方向甲方提供合同总价的10%的履约保函。

(履约保证金的有效期应至乙方完成合同规定的义务，待电梯安装结束并通过宁波市特种设备检验研究院验收合格后止。)

26.合同的协商变更与修改

合同金额的数量增减变更在10%以内（适合对备件、局部配置、服务的数量增减。）

27、诉讼

27.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，按“合同法”规定向用户当地人民法院起诉。

27.2 诉讼费由败诉方负担。

27.3 除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

30、安装特殊条款

30.1 安装施工期

30.1.1 根据国家工期定额和使用需要，双方商定电梯安装工期为60日历天并通过宁波市特种设备检验研究院验收合格。

30.1.2乙方应负责货物的安装与调试，并应在规定的期限内完成。甲方有权要求更换乙方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由乙方承担。

30.1.3乙方应按照甲方项目总施工进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足工程总包单位进度需要，如期完工。

30.1.4 开工前7天内，乙方向甲方发出开工书面通知书。

30.1.5 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

- 因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经监理单位以及甲方现场代表签证后，安装工期予以相应顺延；

- 因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

30.2 工程质量：合格，并一次性通过宁波市特种设备检验研究院验收。

30.3 甲方责任

30.3.1甲方在安装施工现场尽可能协助提供足够面积的电梯部件存储库房和工具室，费用由乙方承担。

30.3.2提供符合土建布置图规定的井道、底坑；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

30.3.3协调提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），由乙方根据该项目总包单位指定位置自行接驳、电缆等一切费用由乙方承担。

30.3.4负责协调提供电梯吊装场地。

30.3.5电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。但由于乙方管理不善，安全防护或成品保护措施不到位，由此产生的一切后果由乙方承担。

30.4、乙方责任

13.4.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，并负责做好门厅按钮及楼层显示的预留孔和预埋工作，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

30.4.2在设备到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方签定的电梯设备买卖合同相关条款内容执行。

30.4.3设备进场后，负责保管安装的设备及部件。并承担一切费用和责任，直至乙方设备安装完成，并通过宁波市特种设备检验研究院验收合格并移交业主后止。

30.4.4按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

30.4.5遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

30.4.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

30.4.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

30.4.8负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

30.4.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

30.4.10提供5套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

30.4.11负责向当地质量技术监督单位进行开工和验收申报，并负责向当地质量技术监督单位进行现场验收申报工作和承担检测验收费用。

30.4.12负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作。

30.4.13调试用临时电缆费用由乙方承担，临时电缆的使用期限自调试之日起至临时施工用电拆除及正式电源接通为止。

30.4.14负责电梯轿厢内保护，满足装修使用要求。

30.4.15甲方动力线穿线到电源配电箱，电源配电箱至电梯控制设备的线槽及布线均由乙方承担。

30.4.16乙方自行解决设备安装现场的临时设施包括住宿等。

30.5、质量保证

30.5.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及相关部门颁发的电梯制造、安装标准和规范进行施工，并接受甲方派驻代表（监理单位）的监管。

30.5.2本电梯安装工程由乙方供货运送至现场并负责安装、调试、通过相关部门验收后交付使用。乙方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备、材料质量合格证，进行检验合格后方可用于工程。

30.5.3隐蔽工程必须经甲方派驻代表（监理单位）检查、验收签章后，方可进行下道工序。

30.5.4保修期：自宁波市特种设备检验研究院对电梯验收合格交付使用起，乙方向甲方提供为期    月的免费保修服务。

30.5.5在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件（不包括照明灯具和油脂），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

30.5.6鉴于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，在设备交付使用且免费保修期满后，应由乙方进行有偿保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

30.6、安全施工

30.6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担。

30.6.2乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由乙方承担。

30.6.3乙方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

30.6.4乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

30.7安装验收：

30.7.1电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家电梯安装标准验收电梯。

30.7.2乙方应按当地电梯质检单位的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验并承担因报验而发生的费用，甲方应积极配合乙方。

最终验收以通过宁波市特种设备检验研究院验收为准。

30.8违约条款

30.8.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则乙方须向甲方支付工期目标承诺违约金，工期目标承诺违约金限额为合同总价的3%。具体的计付方法为：①延迟天数10天内的违约金为2000元/天；②延迟天数10天以上的违约金为5000元/天。如果乙方在达到最高违约赔偿限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

30.8.2乙方未达到质量标准的，违约金限额为乙方设备和安装费合同总价的4%。具体的计付办法：①电梯设备及安装验收一次性合格未通过，违约金按乙方设备和安装费总价的3%计取，并责令整改。②电梯设备的安装质量影响到总包单位的工程质量创优评杯的，按质量违约金按4%计取。

30.8.3乙方未达到安全文明施工要求，以及影响到总包单位标化工地评定的，违约金限额为乙方设备和安装合同总价的3%。

30.8.4由于甲方原因导致乙方不能及时安装，甲方对延误的工期予以相应的顺延，但不承担任何补偿或赔偿费用。

30.8.5乙方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供五套完整的竣工资料。若乙方工程资料不完整，按设备和安装合同总价的1%扣罚资料损失费。

31、补充条款：

31.1乙方在投标时已经充分考虑到原材料、人工、安装及运输行情的价格波动。承诺在本合同书履约期间如发生本合同书所涉及到的原材料、人工、安装及运输行情的价格波动，均由乙方自行承担，并承诺不以此而影响工期及合同的履行，不以此为由而申请付款方式及付款比例的变更。

31.2供货过程中及验收移交之前如发生材料偷盗、损坏现象均由乙方自行承担责任并无偿更换或修复；如因乙方原因造成甲方其他工程成品损坏的，照价赔偿，并承担因此造成的有关损失费用。

31.3乙方必须按甲方要求的工作流程申请款项，并派专人负责。

31.4为确保施工过程中无电梯进水现象的发生，中标单位在每层电梯井道口应设置有效防水措施；

31.5 甲乙双方应尽早讨论并决定生产进度表和发货时间表的具体时间安排。在双方约定进场安装日期前2个月，乙方派人员与甲方共同对土建进行勘查，确认是否具备安装条件（如预留洞、地坪粉刷、门窗、井道、底坑清理），商定施工必备条件事宜。如具备安装条件的，双方书面签字确认具体开工日期及安装计划。

如分批安装的，每批次到货的台数和梯号可根据现场实际进度调整。

31.6 乙方不得以因政策或甲方资金原因而引起工期延误或暂停施工为由，向甲方索赔相关费用。

31.7中标人应向总承包人支付总包配合费。

32、其他

32.1因本项目实行代建制，代建单位是宁波教育实业集团育才建设开发有限公司，根据双方《代建合同》条款约定，涉及本合同的工期、质量、造价、安全、工程款审核等甲方的管理权限由代建人负责实施。乙方须积极配合代建单位相关工作。

32.2本项目的建设资金由奉化市锦山河建设投资有限公司负责管理，乙方根据建设进度提出工程进度款支付申请，经甲方委托的监理单位审核后出具审核意见，再由宁波教育实业集团育才建设开发有限公司提出建设资金拨付意见，奉化市锦山河建设投资有限公司根据宁波教育实业集团育才建设开发有限公司的意见将款项支付给有关单位，建设资金不得通过宁波教育实业集团育才建设开发有限公司支付。

32.3未尽事宜，双方另行协商。

履约保函

办理日期：  年  月  日

保函编号：№

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                         （承包商名称，以下称“承包商”）于       年    月    日签订了                          （工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币（大写）：                  。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后     日内。

你方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包方违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在        个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起        个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包商协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年          月           日

## 四、合同附件

附件1  安全生产协议书

安全生产协议书

为在江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人奉化市锦山河建设投资有限公司（以下简称“甲方”）与中标人              （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计算、布置、检查、总结和评比。

2．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

3．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇架驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

5．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

6．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

乙方应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，招标人将扣除中标人安全履约金 500 元/天，扣完履约金为止。若违反《工程安全施工合同》条款，被监理人员发现一条，扣安全履约金 300 元/条，扣完履约金为止。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：单位全称（盖章）	            乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人：							法定代表人：

或其授权的代理人：                   或其授权的代理人：

地          址：					    地          址：

电          话：					    电          话：

日          期：		     	        日          期：

附件2工程廉政责任书

工程廉政责任书

工程项目名称：江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目

工程项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：奉化市锦山河建设投资有限公司

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标交易、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目招标人中标人双方签订的  施工合同  文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以扣除合同价款的3%。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门或市重点工程领导小组办公室给予乙方一至三年内不得承包市级以上重点工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

- 本合同作为工程 施工合同 的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方

签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同正本一式三份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，送交纪检监督部门正本一份备案。

纪检监察部门意见：

| 甲方单位（盖章）： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 监督部门（盖章） |
|  | 年 月 日 |

# 第七章  投标文件格式

一、封面及商务技术：

### 1、所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目

项目编号：KXZJ-NB2015-069（FHZCFCG(2015)000D）

投标文件名称：商务技术文件/报价文件

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在2015年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

### 2、投标文件封面格式：

正本/或副本

投  标 文 件

项目名称：江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目

项目编号：KXZJ-NB2015-069（FHZCFCG(2015)000D）

投标文件名称：商务技术文件/报价文件

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

### 3、评分标准对应项

| 供应商自评栏 评审因素项目 | 响应程度 | 对应投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |

### 4、投标人基本情况表及政府采购统计基础信息表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日

### 5、投标声明书

投标声明书

致：（招标采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日

### 6、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：奉化市锦山河建设投资有限公司

我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                 （姓名）以我方的名义参加                     项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名）：                    法定代表人（签名或盖章）：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证（正反面）复印件。

### 7、营业执照、税务登记证及其他有关证明资料

复印件加盖公章；原件备查

### 8、投标保证金缴纳凭证（可单独提交）

投标保证金缴纳凭证复印件；可单独提交

### 9、商务响应表

商务响应表

招标编号：KXZJ-NB2015-069	项目名称：江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目

| 商务要求项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 交货期 | 70日历天内交货（招标人需提前通知中标人，中标人根据招标人发出的书面通知，分批次交货）； |  |  |
| 安装 施工期 | 60日历天内安装调试完毕，必须满足与招标人总体工程进度同步。设备进场安装的开始时间以招标人具体书面通知为准，同时通过宁波市特种设备检验研究院验收并取得相关证书。 |  |  |
| 质保期 | 1、产品办理正式移交使用手续后不少于24个月； 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于24个月。 3、质量保证期内免费维保，并签订免费维保合同，每月对电梯例行保养不少于2次。 3、中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |  |  |
| 履约 保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的10%； 2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。在签订合同之前支付给采购人。履约保证金的退取：履约保证金在验收合格后无息退还（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。 3、履约保证金的有效期：应至中标人完成合同规定的义务，待电梯安装结束并通过宁波市特种设备检验研究院验收合格后止。 |  |  |
| 售后技术服务要求 | 1、培训：中标人负责对使用单位的操作、维修人员进行培训，培训时间、地点另行商定； 2、设备验收合格后，对本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤1小时，重大故障修复时间≤24小时。 3、有偿维保：免费维保期满后，中标人提供有偿维保服务。如果使用单位要求中标人进行有偿维保，中标人应以成本价提供维保服务，维保协议另签。维保具体内容与维修响应时间与质保期内相同。 4、备品备件：本工程设备有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于报价中的单价提供给使用单位。投标货物的制造商须承诺提供质保期及质保期后5年内的备品备件。 |  |  |
| 付款条件 | 付款方式：合同签订后采购人向中标人支付合同价的10%的货物预付款；货到工地后支付该批次货物合同价的50%；设备安装调试验收合格及移交业主后1个月再支付至合同价的95%；余下的5%作为质保金，质保期满后无息退回。 |  |  |
| 备品备件 | 业主向中标方选购零件时，中标方不能解脱合同所规定的任何担保义务，在设备投入使用后，中标人人必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |  |  |
|  | 中标方所投产品的生产厂家在零部件停产前，应于停产前3个月通知业主，以便业主有足够时间购买所需的零部件。 |  |  |
|  | 在零部件停产后，如果业主还需要的话，中标方应无偿向业主提供零部件的图纸和技术规范。 |  |  |
| 水电费 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标方自理，脚手架钢管自理，水电费按实支付。 |  |  |
| 工期延误 | 安装、调试、验收工期（按与买方书面约定的时间内）不得任意拖延，如因中标人原因拖延，如拖延≤10天，则应扣罚2000元/天（含调试、验收）；如拖延＞10天，则应扣罚5000元/天（含调试、验收）。 |  |  |

注：若均无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

### 10、技术响应表

| 条款号 | 招标技术、规格要求 | 供应商对照规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

### 11、货物配置清单（适用于商务技术文件；不得体现价格）

货物配置清单

（适用于商务技术文件；不得体现价格）

| 序号 | 名 称 | 设备型号、规格 | 单位 | 数量 | 产地、品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：不得出现价格；详细描述货物的组成部件及品牌等。

### 12、项目实施方案、施工组织

由投标人自拟

### 13、项目实施人员一览表（格式自拟）

由投标人自拟

### 14、培训、售后服务及有关承诺说明

由投标人自拟

### 15、项目业绩表

项目业绩表

| 序号 | 项目名称 （主要实施内容） | 采购方 | 项目实施时间、地点 | 合同价 | 联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供以上业绩合同复印件，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日

### 16、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

### 17、投标供应商响应第三方检测的承诺书

投标人响应第三方检测的承诺书

致：（招标人）

我单位参加的   （招标编号、项目名称）            愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定内容接受处罚并承担相关责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

### 18、其他资格证明、商务技术文件

由投标人自拟

### 19、投标函

投标函

致：_____（招标采购单位名称）    ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交投标文件商务技术文件和报价文件正本各  1  份、副本各     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(加盖公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

### 20、开标一览表

开标一览表

招标编号：KXZJ-NB2015-069

项目名称：江口街道中心棚户区改造项目安置小区(一期)电梯项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 （元） | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 投标声明： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、*本项目投标应以含税人民币报价，应包括经宁波市特种设备检验研究院验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用。投标报价包含（但不限于）：设备费、设备安装费、装修使用阶段轿厢内的保护费、电梯安装及调试验收阶段的自备电缆费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、井道照明、底坑钢爬梯、井道内预埋钢梁、电梯门连接的牛腿等及其它安装配合费用、电源配电箱至电梯控制设备的线槽及布线、安全保护、现场清理、总包配合费、招标服务费、施工用水电费、税金、工地现场发生的其他费用、测试、检验费、终验收、培训及包括质保期内的服务等所发生的一切费用。

3、投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用和质保期内每台电梯所设置的轿箱内壁保护设施的设计、制作和安装费用等，其价格含在总价中。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

### 21、投标报价明细表

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标费用 |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 税费及附加 （税费率: %） |  |
| 投标总价 |  |
| 有尝维保： 免费维保期满后，乙方提供有偿维保服务。乙方承诺5年内有偿维保清包费用为RMB￥ 元/月·台，全包费用为RMB￥ 元/月·台，有偿维保合同另行签订。 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

### 22、备品备件及耗材清单

备品备件及耗材清单

| 序号 | 名 称 | 设备型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地、品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |