东莞市政府采购

招

标

文

件

采购编号：441900-13-201806-130504-0001

项目名称：长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目

东莞市长安镇招投标服务所

2018年7月

目     录

第一部分  投标邀请	4

投标邀请函	5

第二部分  供应商须知	9

一、说明	10

1．适用范围及资金来源	10

2．定义	10

3．供应商的资格条件	10

4．合格的货物和服务	11

5．投标费用	12

6. 联合体投标（适用于联合体投标项目）	12

二、招标文件	13

7．招标文件的组成	13

8．招标文件的澄清或修改	13

三、投标文件的编制	14

9．投标文件的语言及度量衡单位	14

10．投标文件的组成	15

11．投标文件格式	15

12．投标文件的编制、数量和签署	15

13．投标报价说明	16

14．投标货币	17

15．投标有效期	17

16．投标保证金	17

四、投标文件的提交	18

17．投标文件的标记和密封	18

18．投标截止时间	19

19．迟交的投标文件	19

20．投标文件的补充、修改与撤回	19

五、开标与评标及定标	20

21．开标	20

22．评标委员会与评标方法	21

23．投标文件的评审	22

六、合同授予	29

24．合同授予标准	29

25．采购人拒绝投标的权力	29

26．发布中标结果	30

七、合同签订和履行	30

27．合同的签订	30

28．履约保证金	30

29．融资	31

八、询问、质疑、投诉	31

30. 询问	31

31. 质疑	32

32. 投诉	32

九、其他	32

33. 适用法律	32

34. 招标文件解释权	32

第三部分  合同书格式（仅供参考）	33

第四部分  用户需求书	45

第五部分  投标文件格式	67

（一）投标函	70

（二）资格证明文件	72

（三）业绩表	77

（四）商务差异表	78

（五）供应商认为需要提供其他证明文件	79

三、技术文件	80

（一）小型或微型企业声明函	80

（二）投标技术服务方案	81

1. 投标技术服务说明（货物类）	81

2. 投标技术服务方案（服务类）	82

（三）技术差异表	83

（四）拟安排本项目技术服务人员情况表	84

（五）提交事项	85

四、唱标信封	86

五、附件（以下参考格式文件由供应商根据需要选用）	87

## 第一部分  投标邀请

### 投标邀请函

东莞市长安镇招投标服务所（以下简称“招投标服务所”）受东莞市长安镇第一小学（以下简称“采购人”）的委托，现就长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目进行公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

- 项目名称：长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目

采购编号：441900-13-201806-130504-0001

2. 采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目 | 详见用户需求书 | 项 | 1 |  |

注：供应商必须对该包中所有设备进行投标，否则招投标服务所有权取消其投标资格。

3.采购公告公示期限： 2018 年 07 月 17 日至 2018 年 07 月 24 日（共6个工作日）。

报名时间：2018 年 07 月 17 日至 2018 年 07 月 24 日（公休节假日除外）。

4.报名地点：东莞市长安镇招投标服务所，地址：广东省东莞市长安镇体育路10号城建大厦3楼。

备注：参与东莞市政府采购项目的投标人必须在东莞市政府采购网上登记注册备案。已登记注册的投标人提交报名表及按报名表要求的提供相关资料。

投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请将问题以书面的形式（要求为原件及加盖投标人公章）送至招投标服务所。已经报名，而不参加投标的投标人，请在投标截止时间3日前以书面形式通知长安镇招投标服务所，若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

5.提交响应文件开始时间：2018 年 08 月 09 日上午09:00（北京时间）。

提交响应文件截止时间和开标时间：2018 年 08 月 09 日上午09:30（北京时间）。

提交响应文件和开标地址：广东省东莞市长安镇体育路10号城建大厦8楼。

开标事宜：届时请各供应商的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席；否则，其谈判将被拒绝。

6.本次招标的投标保证金

6.1递交投标文件事宜：投标人须按如下金额提交投标保证金，提交金额为人民币:壹万元整（即¥10,000元整），投标保证金作为其投标文件的一部分。投标保证金在递交投标文件截止时间前一天下午15：00前必须付至招投标服务所账户上(以收款方银行到账为准)。投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。

投标人向招投标服务所缴纳“投标保证金”账户：

收款名称：东莞市长安镇招投标服务所

开户行：中信银行东莞长安支行

帐号：8114801014100209078。

联系人:莫小姐,电话:0769-82926660

7. 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）投标保证金在递交投标文件截止时间前一天下午15：00前必须汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

7.1如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

7.2 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到招投标服务所,以招投标服务所收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

对于未能按要求提交投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

7.3 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

7.4 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，招投标服务所在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，招投标服务所不承担迟延退款责任。

注明：投标人必须采用银行转账或电汇方式缴交，以其它形式或委托分支机构汇入的投标保证金，视为无效投标。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明采购编号。

8．招投标服务所、招标人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

9．有关本次招标之事宜，可按下列地址以书面形式查询：

单位名称：东莞市长安镇招投标服务所

详细地址：广东省东莞市长安镇体育路10号城建大厦3楼。

邮政编码：523850          联系人：麦小姐

联系电话：0769－82926667  传  真：0769－82926555

10. 有效通知载体：所有有关本次招标的招标公告、结果公示均会在东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp/）及广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）上公布,并视为有效送达，不再另行通知；有关本次招标的其它相关信息（包含更改通知）在上述两个网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。（请投标商在提交投标文件前到上述网站查询该项目的有关通知详情。）

## 第二部分  供应商须知

### 一、说明

1．适用范围及资金来源

1.1本次招标标的为长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目，详细要求见《用户需求书》。

1.2资金来源：财政资金，采购预算：人民币¥1,088,530元。

2．定义

2.1采购人：东莞市长安镇第一小学。

2.2供应商：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

2.4日期：指公历日。

2.5时间: 指北京时间。

2.6合同:指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3．供应商的资格条件

3.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 3.3本项目不接受联合体投标。

3.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4．合格的货物和服务

4.1货物是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。

4.2服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

4.3属于政府采购强制采购节能产品，供应商提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请供应商打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

4.4供应商应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5验收。

4.5.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.5.2在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

4.5.3由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

5．投标费用

5.1招投标服务所、采购人不负责供应商准备投标文件和提交投标文件所发生的任何成本或费用。

5.2招投标服务所不收取中标服务费。

6. 联合体投标（适用于联合体投标项目）

6.1联合体投标的供应商应当满足下列条件：

6.1.1以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。

6.1.2以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.1.3以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.1.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.1.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.1招标文件包括：

7.1.1 投标邀请函；

7.1.2 供应商须知；

7.1.3 合同书格式；

7.1.4 用户需求书；

7.1.5 投标文件格式。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

8．招标文件的澄清或修改

8.1采购人或招投标服务所对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招投标服务所将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，招投标服务所将顺延提交投标文件的截止时间。并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2采购人或招投标服务所可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 三、投标文件的编制

9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招投标服务所就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非招标文件在技术规格中另有规定，供应商在投标文件中及其与招投标服务所和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．投标文件的组成

10.1 供应商编写的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

10.2投标文件的构成应符合法律、法规及招标文件的要求。

11．投标文件格式

供应商提交的投标文件应当按照招标文件的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）进行编制。

12．投标文件的编制、数量和签署

12.1供应商应提交一套正本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、五套副本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、一份唱标信封的投标文件，一套电子版（光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，无病毒，独立密封）。

12.2投标文件正本均需打印或用不褪色墨水书写，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。若正本与副本不符，以正本为准。

12.3电子文件用MS WORD/EXCEL 2003简体中文版制作，内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由CD-R光盘或U盘储存，光盘或U盘上注明投标人名称及项目名称、采购编号。电子文档独立封装。

12.4如供应商对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容（所有文件均不允许采用活动夹方式装订）。

12.5 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.6供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受招投标服务所、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.7传真或电传的投标文件将拒绝接收。

13．投标报价说明

13.1本次招标，供应商必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

13.2投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

13.3投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.4 供应商的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5如供应商所投产品为进口产品时，报价可以为免税价格，报价文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。可否办理免税责任不在采购人，供应商应当充分理解并清楚由此产生的风险，费用由中标单位自行负责。

13.6若投标报价小写金额与大写金额存在差异，以大写金额为准。

13.7中标后开出的所有发票必须与中标供应商的名称一致。

14．投标货币

供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

15．投标有效期

15.1 投标文件应根据供应商须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招投标服务所可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招投标服务所的这种要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据供应商须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

16．投标保证金

16.1供应商应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

16.2 投标保证金是为了保护招投标服务所和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，招投标服务所、采购人在因为供应商的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

16.3未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

16.4中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

16.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

16.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的。

16.5.2中标供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的。

16.5.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

### 四、投标文件的提交

17．投标文件的标记和密封

17.1供应商应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章。

17.2在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号：441900-13-201806-130504-0001；

(2)项目名称：长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目；

(3)2018年 08 月 09 日 09 时 30 分开标，此时间之前不得启封；

(4)供应商名称:              ；

17.3如供应商的投标文件未按照招标文件规定标记和密封的，招投标服务所将不承担投标文件提前开封的责任。

17.4投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

18．投标截止时间

18.1供应商应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

18.2招投标服务所可按照招标文件规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的提交投标文件截止时间为准。

18.3投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

19．迟交的投标文件

供应商在投标截止时间之后提交的投标文件，招投标服务所将拒绝接收。

20．投标文件的补充、修改与撤回

20.1 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招投标服务所。在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

20.2 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标及定标

21．开标

21.1招投标服务所按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

21.2按招标文件规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给供应商。

21.3 开标程序

21.3.1 开标会由招投标服务所主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或经其正式授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝。

21.3.2 投标文件的密封情况由招投标服务所委托的公证机构检查并公证；或者由供应商推选的代表检查投标文件的密封情况。

21.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

21.3.4开标时，投标文件中开标一览表（报价总表）内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价总表）为准。

21.4招投标服务所对开标全过程进行记录，开标记录由各供应商代表签字确认，并存档备查。

22．评标委员会与评标方法

22.1评标委员会。

22.1.1本次招标依法组建评标委员会。

22.1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

22.1.3评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

22.1.3.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
    22.1.3.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

22.1.3.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.1.3.4就该采购项目招标文件征询过意见的。

22.2评标原则和评标方法

22.2.1评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。

22.2.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分方法。按照评标程序的规定和依据评分标准,各评委就每个供应商的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

22.2.3评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

23．投标文件的评审

23.1 投标文件初步评审。

23.1.1资格性检查。评标委员会依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

23.1.2符合性检查。评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3资格性检查和符合性检查过程中，供应商投标文件有下列情形之一的，被认定为无效投标:

（1）投标保证金未按照招标文件要求提交的；

（2）提交投标文件数量不足的;

（3）投标报价超过了采购预算的；

（4）未按照招标文件规定要求密封、标识、签署、盖章的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）投标有效期不足的；

（7）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（适用于需求中有“★”条款要求的）

（8）投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的；

（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.2 投标文件的澄清。

23.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据供应商须知第23.2.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

23.2.2投标文件计算错误的修正

23.2.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.2.2.2投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.2.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还，并不影响评标工作。

23.3投标文件的比较与评价。

评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

23.3.1商务评价:评标委员会对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

23.3.2技术评价:评标委员会对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

23.3.3价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

23.3.4对残疾人福利性单位、小型或微型企业、监狱企业投标的扶持

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]41号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件5）；

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

23.3.4.1符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

23.3.4.2供应商为监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视为中小型企业，小型或者微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格给予6%的扣除，即评标价格=投标报价-小型或微型企业产品投标报价×6%；

23.3.4.3大中型企业或其他组织与小型或微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和小型或微型企业声明函中书面约定，其价格给予2%的扣除，即评标价格=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型或微型企业的按照中小企业按照23.3.4.2条规定给予其价格扣除。（联合体成员中有小型、微型企业时适用）

23.3.5评分标准

评分标准

（1）价格部分（满分40分）

（2）商务部分（满分25分）

（3）技术部分（满分35分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（40分） |
| 1 | 价格 | 40分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（40%）×100 |
| 商务评分（25分） |
| 1 | 投标人实力 | 4分 | 1、具有安防系统设计、施工、维修资格证书得2分，无不得分。 2、具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的有效质量管理体系认证证书得2分，无不得分。 （以上证书须在有效期内，提供证书复印件加盖公章，原件备查,否则不得分。) |
| 2 | 公司信誉 | 3分 | 投标人2013年以来连续三年获工商行政部门颁发的“守合同重信用企业”（或“重合同守信用企业”）证书得3分，两年得2分，一年得1分，没有不得分。 （提供证书复印件加盖公章，否则不得分。） |
| 3 | 财务状况 | 3分 | 根据投标人2014年至今财务状况进行评价：连续两年都盈利的得3分，一年盈利得2分，其他的不得分。 （以经会计师事务所审计的财务报表为准，须加盖投标人公章。） |
| 4 | 业绩 | 5分 | 2014年至今完成教学设备类项目业绩情况：每个有效业绩得1分,满分5分。 （所有业绩均需提供中标通知书及合同复印件，日期以合同签订时间为准。） |
| 5 | 售后服务及培训计划 | 10分 | ① 根据投标人的售后服务承诺、培训方案完整性和效果等指标综合评比， 优：售后服务方案完整合理、可行性强，得7分； 良：售后服务方案完整、可行性较好，得5分； 中：售后服务方案完整、可行性一般，得3分； 差：售后服务方案不完整、可行性差，得1分。 ② 根据投标人提供服务便利，承诺在接到用户单位通知后到达现场的时间进行评定：30分钟内到达现场得3分，1小时内到达现场得2分，其他得1分。 （提供服务响应承诺书及行车路线示意图，以投标人工商注册地址与项目所在地距离计算为准，不接受委托第三方的售后服务。） |
| 技术评分（35分） |
| 1 | 技术参数响应情况 | 20分 | 根据投标人对用户需求中的参数要求内容逐条进行评定，尤其是参数要求中打“▲”号参数，将作为重要依据，每一条不满足，将导致扣1分，直至扣完本评分项。 ①用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。 ②用户需求书没有要求提供证明资料的，以制造商提供有效的产品彩页或制造商提供的有效投标技术参数响应证明原件为准。 |
| 2 | 技术方案 | 5分 | 技术方案完全满足需求书功能及指标要求,可充分保证达到用户使用需求，根据方案的完整性、合理性、实用性，兼容性、可扩充性、易维护性等进行综合评价。 优：技术方案完全满足需求书功能及指标要求，得5分； 良：技术方案基本满足需求书功能及指标要求，得3分； 差：技术方案不能满足需求书功能及指标要求，得1分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人对项目的组织架构、实施计划、阶段管理、人员保障合理、针对性强的进行对比评分优： 优：投标人对本项目的实施方案设计完整，实施方法可行，阶段管理、人员保障合理、针对性强，得5分； 良：投标人对本项目的实施方案设计方案基本完整，实施方法基本可行，阶段管理、人员保障针对性较强，得3分； 差：投标人对本项目的实施方案设计方案不完整，实施方法不当，阶段管理、人员保障不合理、针对性差，得1分。 |
| 4 | 技术力量支持 | 5分 | ①投标人具有IT认证工程师的，每个认证的得1分，最高得2分； ②投标人具有ITIL运维服务认证证书的，每个得1分，最高得3分。 (以上人员须提供相关证书和投标人为其缴纳最近6个的社保证明资料复印件加盖公章。) |

23.4推荐中标候选人

评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐3名中标候选人，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

23.5同一品牌同一型号的产品可有多家供应商参与竞争，但只作为一个供应商计算。

### 六、合同授予

24．合同授予标准

根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。

25．采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在确定中标供应商之前，有权依据评标委员会的评审报告拒绝不合格的投标。

26．发布中标结果

26.1招投标服务所自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

26.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标供应商均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 七、合同签订和履行

27．合同的签订

27.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和招投标服务所备案。

27.3中标供应商不能把中标项目分包给其他单位实施。

28．履约保证金

28.1中标供应商向采购人提交履约保证金，履约保证金可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。

28.2履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

28.3若中标供应商不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.4 本次项目不收取合同履约保证金。

29．融资

根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》规定，中标供应商可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资，担保融资机构须为东莞市财政局备案的担保机构或金融机构。

为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2015]328）规定，各供应商可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。

东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）。

### 八、询问、质疑、投诉

30. 询问

供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向招投标服务所或采购人提出询问，招投标服务所或采购人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31. 质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向招投标服务所或采购人提出质疑。

31.1招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

31.2供应商认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

32. 投诉

供应商对招投标服务所或采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

### 九、其他

33. 适用法律

招投标服务所、采购人及供应商进行的本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

34. 招标文件解释权

本招标文件解释权属招投标服务所。

## 第三部分  合同书格式（仅供参考）

（本格式编排在采购文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

合同登记编号：

长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目合同书

项  目  名  称：长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目

委托人（甲方）：东莞市长安镇第一小学

受托人（乙方）：

签订日期：2018年   月  日

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

甲    方（采购人）：

电    话：           传  真：           地  址：

乙    方（中标供应商）：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：

采购编号：

441900-13-201806-130504-0001

受甲方委托，东莞市长安镇招投标服务所组织对长安镇第一小学校园网络改造及新增班级设备项目采购项目（采购编号为441900-13-201806-130504-0001）进行采购，于  年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方      为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成及合同总价

1.1 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

1.2本合同总价为人民币      元（￥_______________元）。

本合同总价包含了产品购置费、安装调试费、运费、售后服务费及验收合格之前和保修期间的备品备件发生的所有含税费用。

1.3招标范围及内容：

1.3.1乙方提供的货物/服务内容指：校园网络改造及新增班级设备。

1.3.2货物/服务需求一览表及技术规格：

| 序号 | 货物/服务内容 | 品牌/型号/规格 | 技术配置要求 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同主要条款

1.1本合同的付款方式为：            。

1.1.1 所有项目施工（供货）完毕且经验收合格后，用户方向中标方支付合同总金额75%的款项；

1.1.2 验收合格且使用一个月无质量问题后，用户方向中标方支付合同总金额20%的款项；

1.1.3 剩余合同金额的5%作为质保金，质保期满且无违约情况下无息支付。

1.2质保期：验收合格之日起1年。

1.3供货期：在8月25日前必须完成安装调试工作， 并交付学校使用。

交货/服务地点为：         。

1.4甲方根据项目要求增加其他必要条款。（如果有话的）

三、合同一般条款

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与有关的服务及提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

2 服务要求

2.1 提交服务的技术服务应与招标文件规定的技术服务要求和其投标文件的技术服务相一致。若技术服务中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该技术服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 交货方式

5.1 乙方应按甲方指定时间和地点交货。

6技术资料

6.1本合同技术资料（除合同主要条款规定外）将以下方式交付：

6.2乙方所提供货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告及合格证，进口产品必须具备原产地证明或商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

7 质量保证

7.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与本合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方有权自行或是委托第三方采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5 除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

8 检验和验收

8.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2 验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

8.3验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

8.4 甲方组织项目验收小组（主管部门及专业技术的相关人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

8.5乙方应于项目验收合格后向甲方供技术文档资料，包括但不限于： 货物清单、产品合格证、质量检测报告、安装验收报告、完整的技术资料等。

9 索赔

9.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在合同定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔（索赔金额不低于合同总价5%）。

9.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜，或由双方协商处理。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

10 迟延交货

10.1 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

10.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

11 违约赔偿

11.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价   % 的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权单方终止合同，要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

11.2因乙方原因导致本合同解

除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

11.3如乙方未能按约定提供保修及维护义务，甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

12 不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

15 违约解除合同

15.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

15.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务。乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

16破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 政府采购合同不能转让。

17.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17.3甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17.4乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

18 计量单位

18.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

19 合同生效和其它

19.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

19.2本合同一式  肆  份，甲方执  壹  份，乙方执  壹  份，财政分局、招投标服务所各执  壹 份，具同等法律效力。本合同合计   页，缺页之合同为无效合同。

19.3其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

19.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方法定代表(签字)：                乙方法定代表(签字)：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：					    		      传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                              账号：

合同附件(合同编号     )

附件1 .用户需求书

附件2 .投标文件

．．．．．

备注： １．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

２．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

相关合同条款不能违背招标文件及投标文件实质性规定，否则该条款无效。

## 第四部分  用户需求书

东莞市长安镇第一小学网络设备及增班设备项目

用户需求书

# 一、设备需求清单

- 网络设备清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 详见具体参数要求 | 套 | 1 |
| 2 | 汇聚层交换机 | 详见具体参数要求 | 台 | 5 |
| 3 | 防火墙 | 详见具体参数要求 | 台 | 1 |
| 4 | UPS | 10KVA，电续续航能力一小时以上 | 台 | 1 |
| 5 | 接入层交换机 | 千兆以太网交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；应用层级:二层;交换方式:存储-转发;背板带宽:336Gbps/3.36Tbps;包转发率:66Mpps/108Mpps | 台 | 15 |
| 6 | 光纤模块 | 光模块，多模模块(850nm,0.5km,LC) | 对 | 13 |
| 7 | 无线NAP | 详见具体参数要求 | 个 | 82 |
| 8 | 室外双频AP | 详见具体参数要求 | 个 | 8 |
| 9 | 无线控制器 | 详见具体参数要求 | 台 | 1 |
| 10 | POE交换机 | 详见具体参数要求。 | 台 | 5 |
| 11 | 网络机柜 | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 12 | 网络机柜 | 12U小机柜 | 个 | 4 |
| 13 | 配线架 | 24口超五类配线架（带理线器） | 个 | 15 |
| 14 | 网线 | 超五类双绞线（305米/箱） | 箱 | 50 |
| 15 | 光纤 | 16芯单模室外光纤,包括融接 | 米 | 2000 |
| 16 | 跳线 | 超五类无屏蔽跳线（2米） | 条 | 300 |
| 17 | 跳线 | 超五类无屏蔽跳线（3米） | 条 | 300 |
| 18 | 网络模块 | 包括模块、底盒和面板 | 套 | 300 |
| 19 | 线槽线管 | 6分 | 米 | 9000 |
| 20 | 工程安装与辅材费 | 包含电源布线、接地点引入、集成工程的所有接口、插头、插座、连线、线材、线槽等器件；必须用符合国标的可靠质量产品，对有安全要求的产品，须相应标志及其证明。 | 项 | 1 |

- 增班设备清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频展示台 | 功能：冻结、黑白、负片、镜像、背光补偿、亮度调节、图像/文本模式转换、16幅画面任选同屏对比、复位（出厂初始设置）、16画面存储,VGA接口、USB接口,支持展台VGA、USB两种接口信号均可批注，VGA通道简易批注功能；通过USB接口高速传输，动态显示时图像延时在1秒以内，还原迅速；USB专用电子白板软件可随意批注，拍摄的图片通过展台自带USB软件可具备OCR功能，轻松还原图片中文字到TXT文本文件模式；通过USB线可以控制展台的各种功能，镜像，黑白，旋转，同屏对比等功能； | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体讲台 | 讲台台面集成有电脑启动与重启开关、220V电源，信号输入接口模块配备了USB，话筒、VGA、音视频信号输入接口及网络输出接口，具有完善的安装附件。外形尺寸：长1350*宽680*高850(单位mm)，操作台面和实物展示台台面高度≧700 mm；防盗、防火、防静电全钢结构设计，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用。 | 1 | 张 |
| 3 | 教学智能平板 | 详见具体参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 推拉式黑板 | 产品规格:4000mm*1310mm(长*宽)：1.外形美观大方,采用特制隐藏式滑动槽,滑动组件不可视,同时有效防止推拉板脱轨弹出,可靠性好;2.带有自锁装置,液晶电视不使用时,可以将推拉板锁定遮住电子白板达到液晶屏的目的,在复杂的教室环境,有效保护了电视屏幕;3.一体化设计,与传统教学模式无缝结合,便于教室各个部位的学生观看,使教师在授课时不用再在传统书写板与液晶电视之间来回切换,省时省力; | 1 | 块 |
| 5 | 无线麦克风 | 配双手持 | 1 | 台 |
| 6 | 教室广播功放 | 体积小，并可内置话筒，适宜小型广播场合使用, 可以用壁挂形式安装在墙壁上，含带锁的翻盖，适合学校的课室扩声, 二个话筒输入，二路辅助输入,一个线路功率输入，有优先功能, 各输入通道音量独立控制,有高音和低音音调控制, 完善的自我保护功能 | 1 | 台 |
| 7 | 教室壁挂音箱 | 工作电压70/100V，最大声压级100±2dB，有效频率范围 100Hz-20kHz； 重2.8 kg，自备横、竖两种悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，灵敏度90±2dB，寿命长，声音清晰、 明亮。 | 1 | 对 |
| 8 | 多媒体设备安装费 | VGA线、电源线、控制线、网络、线管及人工费 | 1 | 个 |
| 9 | 学生课桌椅 | 1、钢木结构，台面用15mm合成板，表面压防火板，椅面板、背靠板用10mm合成板，表面压防火板。 2、台架、椅架脚用40*20mm 鹅蛋型冷轧钢管，壁厚1.2mm,桌台两侧有挂钩，桌脚下方内侧有水杯架，椅面下方有放书包的钢网架；所有金属材料静电喷涂。 技术工艺说明：执行GB/T3324-1995；QB/T2383-1998；GB/T3325-1995等标准，椅面平整度≤0.2，水平偏差≤7%钢管焊接处无脱焊、虚焊，结构牢固，厚度均匀，符合国家环保要求。 | 45 | 套 |
| 10 | 教室书柜（地柜） | 1、面材：优质可弯曲防火板；2、基材：E1级色环保型中密度纤维板或刨花板,密度达700kg/m3以上,甲酫会计师≤1.5ml/L，层板厚度≥25mm；3、封边：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同气温、温度变化中能长期不变形、不开裂；4、所有五金件作防锈、防腐处理；5、粘合剂材：无苯环保胶水；7、地柜规格：宽度400MM，高度900MM,根据各校教室实际情况，分段制作，总度5700MM以上。 | 1 | 套 |
| 11 | 拆墙 | 含袋装，含外运。 | 97.02 | ㎡ |
| 12 | 拆除原有门窗及外墙瓷片 | 含袋装，含外运。 | 115.5 | ㎡ |
| 13 | 拆除原有地砖 | 含袋装，含外运。 | 360 | ㎡ |
| 14 | 建墙 | 18cm厚，含一级小红砖砖、水泥沙、人工及双面批荡。 | 127 | ㎡ |
| 15 | 地面贴砖 | 含32.5华润水泥、砂浆、人工及辅材 | 360 | ㎡ |
| 16 | 地面砖采购 | 600×600mm防滑砖 | 360 | ㎡ |
| 17 | 墙面贴砖 | 含32.5水泥、砂浆、人工及辅材 | 118 | ㎡ |
| 18 | 墙面砖采购 | 300×600mm防滑砖 | 118 | ㎡ |
| 19 | 外墙砖修补 | 含32.5水泥、砂浆、人工及同色瓷片 | 43 | ㎡ |
| 20 | 天花墙面批灰及ICI | 打三遍底（环保外墙腻子粉），绷带及牛皮纸.打磨2次，然后扫二遍乐邦或多乐士漆。（抗碱、防潮、防霉、去污） | 790 | ㎡ |
| 21 | 强电埋设 | 国标电线，联塑管道，空调及专用大功力件均用4M2专线，人工铺设，安装。含材料、人工及辅材。 | 360 | ㎡ |
| 22 | 弱电埋设 | 国标电线，联塑管道，空调及专用大功力件均用4M2专线，人工铺设，安装。含材料、人工及辅材。 | 360 | ㎡ |
| 23 | 房门 | 更换原有门框，利用原有不锈钢门扇，更换门锁及五金合页 | 8 | 套 |
| 24 | 铝合金窗制作 | 利用原有铝合金窗扇，更换同颜色型号边框，含人工安装及辅材 | 102 | ㎡ |
| 25 | 不锈钢防盗网 | 利用原有304不锈钢防盗网，局部修改，含人工安装及辅材 | 102 | ㎡ |
| 26 | 插座 | 每间教室标配5个，办公室标配10个 | 40 | 个 |
| 27 | 开关 | 每间教室2个，办公室2个 | 10 | 个 |
| 28 | 强电配电箱 | 配电箱，国际空气开关、漏电开关。 | 5 | 项 |
| 29 | 弱电配电箱 | 电视、电话、开关总闸 | 5 | 项 |
| 30 | LED灯盘 | 1200×300灯盘（每间教室标配10个，办公室4个） | 38 | 套 |
| 31 | 消毒灯 | 紫外线消毒灯及开光定时控制器安装及辅料 | 5 | 套 |
| 32 | 风扇 | 吸顶风扇 | 26 | 套 |
| 33 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 190 | ㎡ |
| 34 | 清运 | 垃圾清运 | 1 | 项 |

# 二、设备详细参数要求：

- 核心交换机

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲配置要求 | 整机业务插槽数≥3；主控引擎插槽数≥2；单台实配双电源，双引擎，千兆电口数≥24，千兆光口数≥24，万兆光口≥8； |
| 2 | 性能要求 | 整机交换容量≥18Tbps，整机包转发能力≥2850Mpps（如有双数据，请以较小数据为准） |
| 3 | ▲VxLAN | 本次配置万兆光接口板卡支持Vxlan三层网关能力，并配置Vxlan三层网关授权 |
| 4 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW标准;支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）;支持多表流水线;支持Group table;支持Meter; |
| 5 | ▲有线无线一体化 | 支持融合AC 功能， 无需额外配置单独硬件， 井且能在交换机上对所有上线的AP进行管理与配置（提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并原厂盖章） |
| 6 | 链路聚合 | 支持链路聚合组数≥128组，每组成员≥8个；支持跨设备链路聚合 |
| 7 | 路由特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； |
| 8 | 数据中心特性 | 支持云数据中心化所需的一系列技术TRILL、EVB、EVI和FCOE等 |
| 9 | ▲多业务融合 | 支持多业务融合阪卡， 能够与设备紧辑合无需外部连线， 支持内联端口备份提升可靠性，支持部署Windows Server 及SDN 驱动软件,实现SDN园区方案与设备－体化部署；（提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并原厂盖章） |
| 10 | 横向虚拟化 | 支持N:1（N≥4）的虚拟化技术，可将N（N≥4）台物理设备虚拟成一台，虚拟化后可实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合 |
| 11 | 一虚多 | 支持1:N（N≥2）的虚拟化技术，可将物理设备虚拟成N（N≥2）台虚拟交换机，每台交换机之间物理隔离、安全隔离，拥有独立的硬件资源和管理权限 |
| 12 | ▲纵向虚拟化 | 纵向维度上支持异构虚拟化，将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备。（提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并原厂盖章） |
| 13 | QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| 14 | 可靠性 | 支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<50ms |
| 15 | 有源无源一体化 | 支持10G EPON 功能， 支持10G对称和非对称ONU; （提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并盖章） |
| 16 | 管理特性 | 支持内置智能图形化管理功能， 能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级：（提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并原厂盖章） |

- 汇聚层交换机

| 序号 | 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥130Mpps |
| 2 | 接口类型 | 10/100/1000 Base-T以太网端口≥48个，非复用千兆光口≥4个 |
| 3 | 端口汇聚 | 支持LACP；支持手工聚合；每个聚合组最大支持8个端口 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN（4K个）；支持基于MAC的VLAN；支持GVRP；支持QinQ、灵活QinQ；支持VLAN Mapping |
| 5 | 三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF |
| 6 | QoS | 支持Diff-Serv QoS；每个端口支持8个输出队列；支持802.1p/DSCP优先级映射；支持队列调度机制；支持优先级标记Mark/Remark；支持基于流的包过滤；支持基于流的重定向；支持基于流的限速；支持Voice VLAN |
| 7 | ▲CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作（提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并原厂盖章） |
| 8 | ▲横向虚拟化 | 支持虚拟化堆叠技术，支持多台设备虚拟化为一台；支持不同端口设备的混合堆叠。具有即插即用、单一IP管理。（提供权威第三方测试报告证明，检验报告中需具有该项指标的检验结果，并原厂盖章） |
| 9 | 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的 |
| 10 | 可靠性 | 支持Smart Link，可以为双上行组网提供高效可靠的链路备份、负载分担和快速收敛；支持RRPP快速环网保护协议 |
| 11 | 丰富业务特性 | 支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务，支持组播的音频和视频的服务功能 |
| 12 | 管理 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 13 | ▲端口防雷 | 支持业务端口10KV防雷功能（提供官方网站证明链接及相关功能截图） |
| 14 | ▲绿色节能 | 整机最大功耗≤44W（提供官方网站证明链接及相关功能截图） |

- 防火墙

| 技术指标 | 功能及技术参数要求 |
| --- | --- |
| 整机吞吐量 | ≥8G |
| 并发连接数 | ≥2,000,000 |
| 每秒新建连接数 | ≥8万 |
| 设备接口 | 标准1U机架设备, ≥ 8个千兆电口 |
| 硬盘 | ≥128G SSD |
| BYPASS | 支持 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能 支持端口联动 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3动态路由协议 支持多链路出站负载，支持基于应用类型的策略路由选路。 |
| 基础功能 | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； |
| DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 入侵防护功能 | 入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；（需提供截图证明） 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明） |
| 安全可视化 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（需提供威胁报告证明） 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； 提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势；（提供安全报表证明） 支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出； |

- 无线NAP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 802.11协议 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议； |
| 射频自定义 | ▲支持射频自定义切换，每路射频卡可独立自由切换成任意工作模式：2.4G+5G、2.4G+2.4G、5G+5G三种模式 |
| 接入速率 | 支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps |
| 天线类型 | 内置矩阵式智能天线 |
| 业务端口 | 千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 |
|  | USB接口≥1个 |
| 设备供电 | 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 |
|  | AP满负荷工作功耗≤13W |
| 发射功率 | AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） |
| 工作环境 | 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% |
| 接入人数 | ▲单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256 |
|  | 支持基于SSID的接入用户数限制 |
| SSID | 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； |
|  | 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID |
|  | 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； |
| 工作模式 | ▲支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 |
|  | AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； |
| 部署 | ▲支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 |
|  | 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； |
| 认证 | 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； |
| 安全 | 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 |
|  | 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 |
|  | 支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 |
| 射频技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 |
|  | 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID |
|  | 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； |
|  | 支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； |
|  | 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； |
| 智能负载均衡 | 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 |
|  | 支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 |
| 路由 | ▲支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； |
|  | 支持DHCP Server和DNS代理功能 |
| 高可靠性 | 支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； |
| 品牌要求 | ▲为保证兼容性与统一管理，要求本项目的AP与AC、POE交换机为同一品牌 |

- 室外双频AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 802.11协议 | ▲支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； |
| 接入速率 | 支持3x3 MIMO，2.4G最大传输速率≥450Mbps，5G最大传输速率≥1300Mbps，整机最大传输速率≥1750Mbps |
| 天线类型 | ▲支持内置和外置自由切换，内置定向天线≥10dBi，外置N型射频接口≥6个 |
| 业务端口 | 千兆以太网口≥2个，千兆SFP光口≥1个，其中一个网口支持PSE对外供电（配合大功率POE注入器） |
|  | 1个micro-usb 管理口 |
| 设备供电 | 支持802.3at标准的PoE供电和本地AC交流供电两种方式 |
|  | AP满负荷工作功耗≤25W |
| 发射功率 | AP发射功率≤27dBm（最大不超过500mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为3dBm~27dBm） |
| 防护等级 | IP防护等级≥68 |
| 防雷 | 内置天馈防雷，防雷等级≥6kv |
| 工作环境 | 工作温度：-40~70℃；工作湿度（非凝结）：0%~100% |
| 接入人数 | ▲单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256 |
|  | 支持基于SSID的接入用户数限制 |
| SSID | 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； |
|  | 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID |
|  | 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； |
| 工作模式 | ▲支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 |
|  | AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； |
| 部署 | 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 |
|  | 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； |
| 认证 | 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； |
| 安全 | 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 |
|  | 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 |
|  | 支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 |
| 射频技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 |
|  | 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID |
|  | 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； |
|  | 支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； |
|  | 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； |
| 智能负载均衡 | 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 |
|  | 支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 |
| 路由 | 支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； |
|  | 支持DHCP Server和DNS代理功能 |
| 高可靠性 | 支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； |
| 产品资质 | ▲提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件 提供WiFi联盟证书复印件 |

- 无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 业务端口 | 千兆以太网口数≥6个；并需提供1个RJ-45 Console管理口 |
|  | ▲提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备（提供官网截图及官网链接证明） |
| 管理AP数 | 集中转发模式下最大可支持管理AP数≥128，单台设备最大可支持管理AP数≥800； |
|  | 本次项目要求配置≥120个AP license |
| 802.11协议 | 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议 |
| 身份认证 （企业） | 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式； |
|  | 支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； |
|  | 支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； |
|  | 支持账号自注册认证方式，通过手机号码白名单来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码 |
|  | 支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； |
|  | 支持账号绑定手机号码、邮箱，可以通过手机号码、邮箱自助找回忘记密码 |
| 身份认证 （商业） | 支持微信认证、短信认证、APP认证、Facebook、MAC地址认证、二维码审核认证等认证 |
|  | 支持微信连WiFi，并具备微信强制关注选项，用户认证时不关注或取消关注则不允许上网 |
|  | 支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码 |
| 终端准入 | 支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC等接入终端， |
|  | 支持基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入； |
|  | 支持智能无线网盾准入，设置只允许采用智能无线网盾的终端才能接入； |
| Portal首页 （企业） | 支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； |
|  | 支持Portal认证页面中英文切换；支持页面终端自适应，推送合适匹配终端的尺寸Portal页面； |
|  | 支持认证方式排序，实现同一个SSID不同认证方式，员工使用PC机登录认证时默认显示账号认证，外来访客的移动终端登录认证时默认显示访客认证（微信、二维码等） |
| Portal首页 （商业） | 支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； |
|  | 支持Portal认证页面中英文切换；支持页面终端自适应，推送合适匹配终端的尺寸Portal页面； |
|  | 支持内置5种以上广告模板，支持实时预览模板效果，并支持倒计时的形式，强制用户观看一定时间的页面展示才允许认证上网； |
|  | 提供多种规则的页面推送方式，支持根据AP位置、时间计划、性别、运营商类型、归属地等推送不同的Portal页面，实现不同效果的首页推送（提供功能截图证明并加盖公章）； |
|  | 支持根据用户/接入AP/终端类型设置不同的跳转页面或URL，同时将用户名、终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息传递给网站，用于二次开发或统计分析 |
|  | 提供APP推广渠道，支持认证后跳转到系统自带的APP下载页面（非外网URL链接）； |
| ACL | 支持应用识别，能识别不低于2000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章）； 支持URL预分类，能识别新闻门户、网上购物、成人内容、求职招聘、教育、宗教等类别，识别URL不低于千万级； |
|  | 为了保证应用和URL识别的准确率，要求至少每两个星期保持更新一次； |
|  | 支持多元化基于应用识别的ACL，包括用户、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段； |
|  | 支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制； |
|  | 支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等 |
| 上网行为审计 | 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； |
|  | 支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； |
| 网监对接 | 支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息； |
|  | 支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台（提供功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 数据加密 | 支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式 |
|  | 支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输 |
|  | 支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输 |
| 缓存加速 | 支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ▲内置硬盘，硬盘大小≥128GB（提供官网截图及官网链接证明） |
| 内置认证服务器 | 支持Portal和Radius服务器功能，支持认证用户数≥10K； |
|  | 支持对接思科、Aruba、Ruckus、华为、华三、锐捷等无线设备实现统一Portal/Web和802.1X认证，包括微信认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证（提供功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 无线射频安全 | 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 |
|  | 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID |
| 智能负载均衡 | 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 |
|  | 支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 |
| 客流量分析 | 支持客流量分析，实现每天总到人数、新到人数、二次返回率、驻留时长等客流量分析； |
|  | 支持人流密度分布热图，可直观查看各区域的人群密度分布情况，哪里人员密集、哪里稀疏 |
|  | 支持原始数据开放，可对接CRM系统，提供的用户信息包括但不限于终端MAC、首次出现时间、最后出现时间、出现次数、终端操作类型等； |
| 大数据分析 | 支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章）； |
|  | 支持记录上网用户在网站访问行为、网络应用使用行为、搜索引擎及APP内搜索行为，并要求能根据使用此次或搜索次数进行TOPN排行 |
| 信息推送 | 支持营销信息推送，无需通过外挂云平台即可实现基于性别、归属地、爱好标签、来访次数、接入位置、时间段的微信、短信、网页多种方式的营销信息推送（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章）； |
|  | 支持基于用户应用行为的精准营销信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持音频、网页浮窗、微信、短信四种推送形式（提供功能截图证明并加盖公章）； |
| 物联网拓展 | 支持物联网设备管理，可统一管理多种终端传感器、物联网关（提供功能截图证明并加盖公章）； |
|  | 提供智能插座、空调面板、温湿度传感器、通用数据采集器、物联网关等物联网设备 |
| 网络部署 | 支持集中转发和本地转发两种部署模式；支持基于SSID选择本地转发或者集中转发； |
|  | 支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支控制器、AP、用户的在线情况（提供功能截图证明并加盖公章）； |
|  | 集群组网模式下支持分布式认证和集中式认证，可以根据实际组网环境自主选择； |
|  | ▲支持易部署上线，可以通过导入AP的MAC地址或者SN码，AP联网后无需任何配置即可发现AC（提供功能截图证明并加盖公章） |
| 高可靠性 | 支持网络控制器双机冗余热备；支持AC间AP快速切换； |
|  | 支持网络控制器跨互联网冗余备份，建立异地备份中心，保证无线网络的不间断使用 |
|  | 支持网络控制器逃生功能，当网络控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； |
| AP热点分析 | ▲支持AP热点地图分析，导入CAD区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态（提供功能截图证明并加盖公章）； |
|  | 支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化； |
|  | 支持根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN; |
|  | 支持查看信号质量差的AP TOPN，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势； |
| 路由 | 支持静态路由、策略路由、地址转换 |
|  | 支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式； |
| 有线管理 | 支持对有线PC用户进行身份认证、访问控制、流量管理、上网行为审计等，实现无线用户和有线用户一体化管理，提供统一中文Web管理界面； |
| 交换机管理 | 支持对交换机的统一配置管理，包括VLAN、IP等配置信息，提供统一中文Web管理界面（提供功能截图证明并加盖厂商公章）； |
| 运维管理 | 支持WEB中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等； |
|  | 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） |
|  | 支持不低于6级的AP分组管理，比如省、市、区、街道、建筑、楼层，方便AP设备的管理维护（提供功能截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心、营销中心等，方便网络的维护管理 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3，SNMP Traps，支持MIB库； |
| 品牌要求 | 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AC与AP、POE交换机为同一品牌 |
|  | 为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 |
|  | 为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 |
| 同频组网 | 支持同频组网技术，可实现将多个物理AP通过虚拟化技术组成同频group，对终端呈现一个虚拟AP，实现终端在移动切换时无缝漫游、无丢包。 |

- POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲千兆以太网口≥24个（24个POE口），千兆SFP光口≥4个； |
| 设备性能 | 交换机交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps； |
| POE功能 | 支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准， |
|  | 整机最高POE输出功率≥370W；单端口最高输出功率≥30W； |
|  | POE供电脚位必须为1/2(+)，3/6(-) ，不接受供电脚位为4578的供电方式； |
| 网线自适应 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| VLAN | 支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； |
| 防雷 | ▲内置防雷模块，防雷等级≥6KV，并提供雷击测试报告 |
| 运维管理 | 支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等； |
| 产品资质 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证书及检测报告复印件，并要求设备制造商盖章证明 |

- 教学智能平板

1、屏体类型：LED背光源，80英寸 A规硬屏。物理解析度：1920*1080。

2、喇叭输出功率：15瓦x2

3、显示屏寿命不低于50000小时。

4、电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。

6、▲采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。

7、触摸框采用前拆式设计，无需任何工具，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框。

8、▲产品电磁辐射兼容性测试符合EMC安全要求，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

9、▲整机处于无输入信号、无操作的状态下，四分钟内自动关机，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

10、▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

11、可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止误操作,提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

12、▲整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0, 提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

13、▲嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

14、整机测试结果符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

15、▲整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件），并可通过敲击重新唤醒屏幕。

16、具有一键快速切换电脑PPT页面比例，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件；

17、▲智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件

18、防遮挡：即便在整机屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡，或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

19、当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

20、整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大，提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。

21、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。

22、在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。

23、具备白板画中画功能，可在嵌入式白板软件中调取任意通道的画中画界面，方便预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，可对画中画进行书写批注，同时可以双击画中画可进行通道快速切换，进行整机通道切换时，可提前预览通道画面，方便老师快速找到对应通道。

三、项目的基本要求

1.供货要求：

（1）在8月25日前必须完成安装调试工作， 并交付学校使用。（投标人需附上书面承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自定）

（2）所有货物均需上门交货，均需提供包修、包退、包换等售后服务。

（3）投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准 、行业标准。

（4）投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

（5）投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2.报价要求：

（1）报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

（2）报价中必须包含货物及零配件的购置和安装（含一切必须的辅材）、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、税金、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见等费用。

（3）确定中标人后，中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

（4）开出的所有发票须与中标人的名称一致。

（5）若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

3.质保期（服务期）：1年。（在验收合格后开始计算）在质保期内，中标人对提供的设备实行国家质量“三包”。（投标人需附上书面承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自定）

4.验收要求：

（1）严格按照本标书用户需求书的条款要求进行技术验收，技术性能不达标的不通过验收。

（2）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料;货物具备产品合格证。

（3）按招标文件技术要求内容所描述的标准，安装调试竣工验收时以该标准为验收依据，投标人负责本项目的建设、安装、调试。安装所需工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并保证不对建设场地环境造成任何不良影响。安装过程中，需考虑仪器安装的位置。设备的装箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。所有货物必须符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准。

5.售后服务：

（1）质保期：系指中标人提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标人免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后1年内。

（2）保修期：系指中标人提供的产品不能正常使用时，中标人可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算。

（3）在质保期与保修期内，中标人至少提供一次免费上门首保服务，中标人必须提供24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后12小时内到达现场。

6.付款方式：

（1）所有项目施工（供货）完毕且经验收合格后，用户方15个工作日内向中标方支付合同总金额75%的款项； 验收合格且使用一个月无质量问题后，用户方15个工作日内向中标方支付合同总金额20%的款项；

（2）剩余合同金额的5%作为质保金，质保期满且无违约情况下无息支付。

7.其它要求：

（1）免费送货、货物必须是原包装且包装完好，经采购人现场监督，现场拆封、安装调试，免费提供货物的使用、操作培训。

（2）自验收合格之日起，30天内出现非人为原因的故障无条件退货或调换。

## 第五部分  投标文件格式

一、价格文件

（一）开标一览表（报价总表）

开标一览表（报价总表）

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 （单位：元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金： | 投标总价（大写）： |

注明：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价

必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

（二）投标分项报价表

分项报价表（单位：元）

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

二、商务文件

（一）投标函

致：东莞市长安镇招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     采购项目 （采购编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵所将不予退还投标保证金。

4、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵所不一定接受最低投标价或贵所可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司作为   （制造商/代理商/供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

11、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

（二）资格证明文件

1.供应商资格声明函

致：东莞市长安镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

2.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市长安镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

3.供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证

3.1提供《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

3.2提供自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

4.供应商资格条件的证明材料

请按照供应商的资格条件相关条款提供证明材料复印件。

5.法定代表人身份证明书

致：东莞市长安镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

6.法定代表人授权委托书

致：东莞市长安镇招投标服务所

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（采购编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

（三）业绩表

| 序号 | 使用单位名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按照要求提供相关业绩等证明材料。

（四）商务差异表

供应商应按照招标文件要求，对招标文件的合同和用户需求中的商务要求作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的商务要求作全面响应，供应商必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |
| 一 | 合同书 |  |
| 1 | 主要条款 |  |  |  |
| 2 | 一般条款 |  |  |  |
| 二 | 用户需求书的商务要求 |  |
| 1 | 完工期/服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |

（五）供应商认为需要提供其他证明文件

供应商应包括以下几项内容：（格式自定）

5.1供应商基本情况、公司简介、获奖情况和有关资质等；

5.2提供履行本项目合同所需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.3提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5.4供应商财务状况报告[提供会计师事务所出具的审计报告复印件；或者提供事业单位的财务报表（如事业单位参加政府采购活动的话）]。

5.5供应商认为需要提供与本项目有关的其他证明材料。

### 三、技术文件

（一）小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、如本公司参与联合体投标时，将承担联合体合同投标总金额　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件]

供应商名称（加盖公章）：

日      期：

（二）投标技术服务方案

1. 投标技术服务说明（货物类）

供应商应按照用户需求书的要求，详细列出货物的各项技术要求、技术措施或处理，并提供相关货物的实物图片及产品彩页或者说明书。

1.货物技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，供应商还应对所货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

货物配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号规格 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

2. 投标技术服务方案（服务类）

供应商应按照用户需求书的要求提供详细的技术、服务方案（格式自定）。

（三）技术差异表

供应商应按照招标文件要求，对用户需求书的内容作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的服务的技术要求作全面响应，供应商必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

技术差异表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |  |  |  |

（四）拟安排本项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间及部门 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1.需提供资格证书和社会保障部门出具的在本单位缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件；2.根据评分标准要求提供相应材料。

（五）提交事项

供应商应按照招标文件要求的提交事项相关内容作出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.完成时间/服务期：

2.服务地点：

3.验收：

（1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

（3）由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 四、唱标信封

唱标信封内装：

1.开标一览表（报价总表）

| 包号 | 采购编号 | 项目名称 | 总报价（元） | 交货/完工/服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

2.投标函复印件（加盖公章）。

3.投标人营业执照复印件（加盖公章）。

4.投标人法定代表人授权书复印件（加盖公章）。

5.投标保证金汇入情况说明及银行进账单复印件（加盖公章）。

### 五、附件（以下参考格式文件由供应商根据需要选用）

1、投标保证金汇入情况说明（可选）

致：东莞市长安镇招投标服务所

本公司已按       采购项目（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：东莞市长安镇招投标服务所 ，帐号: 8114801014100209078,开户银行：中信银行东莞长安支行）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

公司名称：

公司地址：

联系人：

公司电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（A4纸规格，加盖公章）在投标时需单独提交。

2.政府采购投标保函（可选）

致：东莞市长安镇招投标服务所

鉴于            （以下简称“供应商”）拟参加采购编号为                  的             采购项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标保证金。应供应商的申请，本公司以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，本公司承担保证责任：

1.中标后供应商无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的供应商应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）本公司承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

本公司保证的方式为：连带责任保证。

本公司的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求本公司承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向本公司发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生本公司应承担保责任情形的事实材料。

2.本公司在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，本公司应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向本公司书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，本公司保证责任自动终止。

2.本公司按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自本公司向你贵方支付款项（支付款项从本公司账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现本公司保证责任终止的其它情形的，本公司在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商人投标保证金义务时，本公司亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，本公司不承担保证责任。

3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，本公司不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重本公司保证责任的，本公司对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经本公司事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自本公司加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年   月   日

3.政府采购履约担保函（可选）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

4.联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

5.残疾人福利性单位声明函（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

6. 询问函、质疑函参考格式（可选）

说明：（1）本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

（2）递交询问函、质疑函时须提供营业执照、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并盖公章等有关材料。联系电话：0769-82926665。

1：询问函参考格式

询问函

采购人/东莞市长安镇招投标服务所：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函参考格式

质疑函

采购人/东莞市长安镇招投标服务所：

我公司依法参与了（采购人或集中采购机构）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名）

主要负责人 ：        （签名），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。