无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

采购项目编号：XCGZX2018-0236

采购项目名称：梁溪区行政审批中心互联网

+政府服务平台建设工程

集中采购机构: 无锡市政府采购中心

二○一八年七月三十日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（93）

五．合同条款（格式）------------------------------------（94）

六. 附件------------------------------------------------（97）

一．投标邀请函

我中心受无锡市梁溪区城市投资发展管理中心的委托，对梁溪区行政审批中心互联网+政府服务平台建设工程进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：梁溪区行政审批中心互联网+政府服务平台建设工程

2.项目编号：XCGZX2018-0236

3.项目预算：896万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市梁溪区城市投资发展管理中心（汪妍：0510－83159009）

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）投标人具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

（2）本项目不接受联合体投标；

（三）投标保证金及投标确认函

1.投标人投标前须交纳投标保证金壹拾陆万元人民币。投标保证金应当采用汇票、支票、网上银行支付等非现金方式从投标人基本账户转入（不接受以个人名义的交纳），转入时必须注明“项目编号”，且必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

收款单位：无锡市政府采购中心

开户银行：江苏银行无锡梁溪支行

账号：    887010198500011968

2.请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》（见附件），投标前以邮件形式发送至wxzfcg@wuxi.gov.cn，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2018-0236项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2018年8月7日10:30

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心开标二室（观山路199号市民中心12号2楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2018年9月4日09:30

投标截止时间及开标时间：2018年9月4日10:00,投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心开标二室（观山路199号市民中心12号2楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（六）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式伍份。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人:王建兰、邰云祥；电话：0510-81827716；传真：0510-81827766；

财务部：电话：0510-81827715；邮箱：wxzfcg@wuxi.gov.cn；

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人法定代表人身份证复印件；

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

- 设备清单（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 技术实施方案

- 技术标证明材料汇总（格式见附件）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。

- 技术标的投标文件制作要求：

- 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

- 纸张大小和颜色：A4白纸(无花纹)；

- 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件；

- 装订要求：左侧无线软面胶装；

- 投标人自拟的正文部分：

字体：黑色、小四号宋体字

页码：页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号字体；

除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的商务标分值和技术标分值，在拆封投标人对应表后，将各投标人的两部分得分合计，各投标人的评审后得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。无锡市政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市政府采购中心。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.  投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 招标活动结束后，未中标供应商应自行与政府采购中心财务部联系办理投标保证金无息退还事宜，并按政府采购中心要求提供政府采购中心退还投标保证金的收款依据。

- 中标供应商的投标保证金将在采购合同签订时转为履约保证金（招标文件另有约定的从其约定）。履约保证金凭《无锡市政府采购项目履约保证金退还手续表》(该表在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“资料下载”内下载) 至无锡市政府采购中心财务部办理无息退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 中标供应商应当在签订合同前，登录无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“电子采购平台”完成注册登记。

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离。

本项目中的智能政务导航一体化设备为核心产品。

（一）项目技术要求：

1、项目概况

本次项目范围为梁溪区行政审批中心“互联网+政务服务”的建设。梁溪区行政审批中心共包括六层，其中1-4层主要为办事服务大厅，6层为公共资源交易中心，5层为办公区。本次工程属于交钥匙工程，中标单位需独立完成本项目的各系统的安装调试工作。

2、建设依据

- 智能建筑设计标准 （GB/T 50314-2015）

- 民用建筑电气设计规范 （JGJ 16-2008）

- 建筑智能化系统工程设计规范 （DB11/T 1439-2017）

- 电子计算机机房设计规范 （GB50174-2017）

- 综合布线系统工程设计规范 （GB 50311-2016）

- 建筑物防雷设计规范 （GB 50057-2010）

- 建筑物电子信息系统防雷技术规范 （GB 50343-2012）

- 民用建筑通信接地标准 （EIA/TIA607）

- 智能建筑工程质量验收规范 （GB 50339-2013）

- 公共广播系统工程技术规范 （GB 50526-2010）

- 安全防范工程技术规范 （GB 50348-2004）

- 视频安防监控系统工程设计规范 （GB 50395-2007）

- 出入口控制系统工程设计规范 （GB 50396-2007）

- 厅堂扩声特性测量方法 （GB/T 4959-2011）

- 扩声、会议系统安装工程施工及验收规范 （GY 5055-2008）

- 基于IP网络的视讯会议系统总技术要求 （GB/T 21639-2008）

- 网络测量和控制系统的精确时钟同步协议 （GB/T 25931-2010）

- 电子会议系统工程设计规范 （GB 50799-2012）

- LED显示屏通用规范 （SJ/T 11141-2012）

- 拼接显示墙技术要求及测量方法 （SJ/T 11546-2015）

- 通信中心机房环境条件要求 （YD/T 1821-2008）

- 通信用不间断电源（UPS） （YD/T 1095-2008）

- 精密空调机组性能测试方法 （GB/T 25858-2010）

- 气体消防设施选型配置设计规程 （CECS 292-2011）

- 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 （GB 18614-2012）

- 建筑通风和排烟系统用防火阀门 （GB 15930-2007）

- 信息系统灾难恢复规范 （GB/T 20988-2007)。

- 信息系统安全等级保护基本要求 (GB/T22239-2008)

- 虚拟桌面服务运维管理技术要求 （YD/T 2958-2015）

- 其他相关设计验收规范及标准

3、建设系统

- 综合布线系统

- 计算机网络、信息处理网络及信息安全系统

- 安防系统

- 公共广播系统

- 会议显示系统

- 会议扩声系统

- 变声对讲系统

- 网络时钟系统

- 远程视音频协调系统

- 信息发布系统

- 信号屏蔽系统

- 桌面云系统

- 机房工程

- 客流分析及物联感知系统

- 1-4楼信号覆盖系统

- 通信线路

- 互联网+政务智能交互引导系统交互前端系统

# 设 备 清 单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.综合布线系统 |  |  |
| 1 | 单口信息面板（含模块） | 详见如下技术要求 | 774 | 个 |
| 2 | 双口信息面板（含模块） |  | 542 | 个 |
| 3 | 单口地插（含模块） |  | 11 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 480 | 箱 |
| 5 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） |  | 92 | 架 |
| 6 | 理线架 | 1U，标准19英寸机架式安装 | 92 | 架 |
| 7 | 网络跳线 | 详见如下技术要求 | 500 | 根 |
| 8 | 语音跳线 | RJ45-RJ11 | 500 | 根 |
| 9 | 鸭嘴跳线 | RJ45-鸭嘴头 | 500 | 根 |
| 10 | 24芯多模室内光缆 | 详见如下技术要求 | 360 | 米 |
| 11 | 24芯光纤配线架 | 满配LC双工耦合器，尾纤，详见如下技术要求 | 12 | 架 |
| 12 | LC光纤跳线 | 详见如下技术要求 | 144 | 对 |
| 13 | 光纤熔接 |  | 288 | 芯 |
| 14 | 50对大对数电缆 | 详见如下技术要求 | 400 | 米 |
| 15 | 100对110配线架 | 详见如下技术要求 | 12 | 套 |
| 16 | 弱电间机柜 | 600*600*2000 | 6 | 台 |
| 17 | 桥架 | 400*200*2mm热镀锌桥架 | 700 | 米 |
| 18 | 线管 | JDG25 | 4000 | 米 |
| 19 | 线管 | JDG20 | 1000 | 米 |
| 20 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 2.计算机网络、信息处理及信息安全系统 |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | ≥28个千兆SFP,4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源，含24个千兆多模光模块，4个千兆单模光模块 | 2 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 24 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 1 | 台 |
| 4 | 堆叠电缆 | QSFP+专用堆叠卡(含1M QSFP+线缆1根) | 14 | 根 |
| 5 | 防火墙 | 详见如下技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 汇聚交换机 | ≥28个千兆SFP,4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源，含12个千兆多模光模块，2个千兆单模光模块 | 1 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP，含1个千兆多模光模块 | 7 | 台 |
| 8 | 接入交换机 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 3 | 台 |
| 9 | 堆叠电缆 | QSFP+专用堆叠卡(含1M QSFP+线缆1根) | 2 | 根 |
| 10 | 无线AP | 室内智能11ac无线接入点，内置智能天线，支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率1167Mbps；千兆口上联、微信认证、APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化；支持POE和本地供电 | 20 | 台 |
| 11 | 无线控制器 | 自带4个千兆电口，默认管理8个，集中转发最大支持72个，本地转发最大支持600个，支持在线用户数4K，支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、统一管理、有线无线一体化、集群管理、可视化网管、微信认证、营销推广、用户画像、客流分析，内置物联网应用，内置32G固态硬盘，含12个许可 | 1 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | ≥24个千兆POE电口，4个千兆光口上联，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；背板带宽56Gbps，包转发率72Mpps；支持Web管理，含8个千兆多模光模块 | 2 | 台 |
| 13 | 服务器 | 详见如下技术参数要求 | 3 | 台 |
| 14 | 存储系统 |  | 1 | 台 |
| 15 | 虚拟化软件 |  | 1 | 套 |
| 16 | KVM管理系统 | 8个RJ45接口机架式套件（含键鼠套装、8个模块）、17寸折叠液晶控制台 | 1 | 台 |
| 17 | 光纤交换机 | 24口，激活8口 | 2 | 台 |
| 18 | 网络运维管理系统 | 详见如下技术参数要求 | 1 | 套 |
| 19 | 数据库审计系统 |  | 1 | 台 |
| 20 | 终端安全管理系统 |  | 1 | 台 |
| 21 | 入侵检测系统 |  | 1 | 台 |
| 22 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 3.安防系统 |  |  |
| 3.1 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 200万像素半球摄像机 | 详见如下技术要求 | 189 | 台 |
| 2 | 200万像素枪式摄像机（含支架） | 详见如下技术要求 | 20 | 台 |
| 3 | 电梯摄像机 | 1/3" DIS 700线10-20米ICR自带拾音器3.6mm(2.8mm,6mm可选) (支持OSD) DC12V | 2 | 台 |
| 4 | 编码器 | 1路视音频输入；所有通道支持WD1编码；支持标准H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG多种编码算法；嵌入式软硬件设计 | 2 | 个 |
| 5 | 桌面拾音器 | 详见如下技术参数要求 | 98 | 个 |
| 6 | 吸顶拾音器 | 详见如下技术参数要求 | 16 | 个 |
| 7 | 开关电源 | 12V/20A | 35 | 个 |
| 8 | 拾音器电源适配器 | 拾音器配套的专业隔离式直流稳压电源； | 114 | 台 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 3500 | 米 |
| 10 | 拾音器电源线 | RVVP3*1.0 | 5500 | 米 |
| 11 | 拾音器信号线 | RVVP2*1.0 | 5500 | 米 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见如下技术要求 | 50 | 箱 |
| 13 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） | 详见如下技术要求 | 13 | 架 |
| 14 | 理线架 | 1U，标准19英寸机架式安装 | 13 | 架 |
| 15 | 12芯多模室内光缆 | 光纤芯数：12芯；紧套光纤外径：0.9±0.05；外护套颜色：黄色 | 300 | 米 |
| 16 | 12芯多模光纤配线架(满配LC双工耦合器，尾纤) | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 | 14 | 架 |
| 17 | 12芯单模室外光缆 | 光纤芯数：12芯；紧套光纤外径：0.9±0.05；外护套颜色：黑 | 250 | 米 |
| 18 | 12芯单模光纤配线架(满配LC双工耦合器，尾纤) | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 | 2 | 架 |
| 19 | LC多模光纤跳线 | LC多模 | 12 | 对 |
| 20 | LC单模光纤跳线 | LC单模 | 2 | 对 |
| 21 | 光纤熔接 |  | 192 | 芯 |
| 22 | 综合管理平台 | 含250路视频授权，含100路视频授权，含服务器，可集中控制监控系统、门禁系统、考勤系统（300人）、消费系统（300人） | 1 | 台 |
| 23 | 网络硬盘录像机 | 详见如下技术要求 | 3 | 台 |
| 25 | 46寸液晶拼接屏 | 详见如下技术要求 | 6 | 块 |
| 26 | 后维护支架 | 定制 | 1 | 套 |
| 27 | 8路解码器 | 详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 28 | 46寸液晶拼接屏 | 详见如下技术要求 | 4 | 块 |
| 29 | 前维护支架 | 手动 | 4 | 套 |
| 30 | 8路解码器 | 详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 31 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器\高清独立显卡\HDMI接口 | 3 | 台 |
| 32 | 专业线缆 | 高清HDMI（DVI）-HDMI（DVI）跳线，15米一根 | 10 | 根 |
| 33 | 监控中心机柜 | 600*600*2000 | 2 | 台 |
| 34 | UPS主机 | 三进三出20KVA工频，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。具备冗余并机功能，可达8台冗余并机，并机系统可以共用电池组 | 1 | 台 |
| 35 | 蓄电池 | 12V/100AH，后备时间不低于1小时 | 32 | 节 |
| 36 | 电池柜 | A32 | 1 | 套 |
| 37 | 电池连接线 | 25mm² | 1 | 批 |
| 38 | 配电箱 | 600*800*250mm/施耐德组件 | 1 | 套 |
| 39 | 弱电间UPS电源线 | RVV3*2.0 | 200 | 米 |
| 40 | 操作台 | 2联 | 2 | 套 |
| 41 | 线管 | JDG25 | 3500 | 米 |
| 42 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 3.2 门禁、考勤、消费系统 |  |  |
| 1 | 指纹门禁一体主机 | Mifare卡识别，光学式指纹模块，上行TCP/IP、wifi组网，10万张卡和30万记录存储，9500枚指纹，支持门铃功能，工作电压DC 12V | 39 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | 磁力锁/上锁时NO输出；开锁时NC输出/最大拉力280kg*2静态直线拉力；延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内标配；输入电压 DC12V或DC24V； | 28 | 套 |
| 3 | 单门磁力锁 | 磁力锁/上锁时NO输出；开锁时NC输出/最大拉力280kg*2静态直线拉力；延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内标配；输入电压 DC12V或DC24V； | 9 | 套 |
| 4 | 磁力锁支架 | 磁力锁250LZ支架,90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门 | 65 | 套 |
| 5 | 出门按钮 | 标准结构 铝合金面板，金属按钮 ；接点输出 NO/NC/COM接点 | 35 | 个 |
| 6 | 磁力锁电源 | 4.2A电源供应箱，用于给一体机和电锁供电使用，含12V，4.2A开关电源1个，空开1个,支持蓄电池接入（本身不含蓄电池） | 37 | 台 |
| 7 | 考勤机 | 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号；带200万摄像头，支持联动抓拍；支持TCP/IP、wifi组网 | 9 | 台 |
| 8 | 消费机 | 支持在线式消费，可识别MIFARE 卡；通讯方式：TCP/IP；安装方式：卧式安装 | 2 | 台 |
| 9 | 指纹发卡器 | USB 2.0，光学式指纹录入仪，搭配光学指纹一体机和指纹读卡器、一体机使用，工作电压DC 5V | 1 | 台 |
| 10 | IC卡发卡器 | USB接口，工作电压DC 5V，工作电流0.2A；支持发卡：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡扇区加密、CPU卡号、CPU卡加密 | 1 | 台 |
| 11 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见如下技术要求 | 7 | 箱 |
| 13 | 门禁信号线 | ZR-RVVP4*1.0 | 500 | 米 |
| 14 | 门禁信号线 | RVV2*1.0 | 700 | 米 |
| 15 | 门禁电源线 | RVV3*2.0 | 2200 | 米 |
| 16 | 线管 | JDG25 | 500 | 米 |
| 17 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 3.3 出入口管理系统 |  |  |
| 1 | 道闸 | 直杆4米，2.5-3秒，全向，200W CMOS抓拍，内置3颗LED补光灯、双行四字LED屏、支持语音播报、内置一台双路车检器,含一台防砸雷达 | 4 | 根 |
| 2 | 管理终端 | 出入口控制终端，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版64位Windows系统 | 2 | 台 |
| 3 | 管线 | 信号线、电源线、线管一批 | 2 | 批 |
| 4 | 辅材 |  | 2 | 批 |
| 4.公共广播系统 |  |  |
| 1 | 系统软件 | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 2 | IP网络音频采集终端 |  | 1 | 台 |
| 3 | 监听音箱 |  | 1 | 台 |
| 4 | CD播放器 |  | 1 | 台 |
| 5 | 广播话筒 |  | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 |  | 1 | 台 |
| 7 | IP网络消防信号接口 |  | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 |  | 1 | 台 |
| 9 | 数字IP机柜式功放 |  | 12 | 台 |
| 10 | 吸顶音箱 | 1、额定功率(100V) 1、5W, 3W, 6W；额定功率(70V) 0、75W, 1、5W, 3W；；2、灵敏度(1W/1M) 92dB；最大灵敏度(W/1M) 99dB； | 79 | 只 |
| 11 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 12 | 信号线 | NHRVSP2*1.5 | 1000 | 米 |
| 13 | 线管 | JDG20 | 1000 | 米 |
| 14 | 辅材 | 包含音频跳线、扎带、水晶头、胶带等 | 1 | 批 |
| 5.会议显示系统 |  |  |
| 5.1 小会议室显示系统 |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 3LCD技术，5500流明，1080P，对比度5000:1，最高分辨率1920*1200，带工程电动镜头，纯电动变焦聚焦镜头，可实现上下左右的遥控电动控制，根据实际现场更换不同标准的镜头 | 1 | 台 |
| 2 | 支架 | 1000MM-1500MM行程可以调节(固定） | 1 | 套 |
| 3 | 电动幕布 | 150寸 | 1 | 套 |
| 4 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器\高清独立显卡\HDMI接口 | 1 | 台 |
| 5 | 多媒体地插 | (含VGA*1、HDMI*1、音频*1、网络*1、电源*1等） | 3 | 套 |
| 6 | VGA线 | vga工程线 | 100 | 米 |
| 7 | 专业线缆 | 高清HDMI（DVI）-HDMI（DVI）跳线，15米一根 | 3 | 根 |
| 8 | 线管 | JDG32 | 100 | 米 |
| 9 | 机柜 | 600*600*1400 | 3 | 台 |
| 10 | 辅材 | 含电源板，转接头，接线板等 | 3 | 批 |
| 5.2 大会议室显示系统 |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 3LCD技术，5500流明，1080P，对比度5000:1，最高分辨率1920*1200，带工程电动镜头，纯电动变焦聚焦镜头，可实现上下左右的遥控电动控制，根据实际现场更换不同标准的镜头 | 1 | 台 |
| 2 | 支架 | 1000MM-1500MM行程可以调节(固定） | 1 | 套 |
| 3 | 电动幕布 | 150寸 | 1 | 套 |
| 4 | 65寸液晶电视机 | 65寸，分辨率：3840x2160；屏幕比例：16:9；2个HDMI接口 | 2 | 台 |
| 5 | 吊架 | 定制 | 2 | 套 |
| 6 | 混合矩阵 | 4路HDMI进，4路VGA进；4路HDMI出，详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 7 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器\高清独立显卡\HDMI接口 | 1 | 台 |
| 8 | 多媒体地插 | (含VGA*1、HDMI*1、音频*1、网络*1、电源*1等） | 5 | 套 |
| 9 | VGA线 | vga工程线 | 100 | 米 |
| 10 | 专业线缆 | 高清HDMI（DVI）-HDMI（DVI）跳线，15米一根 | 5 | 根 |
| 11 | 专业线缆 | 高清HDMI（DVI）-HDMI（DVI）跳线，30米一根 | 2 | 根 |
| 12 | 机柜 | 600*600*1400 | 1 | 台 |
| 13 | 线管 | JDG32 | 200 | 米 |
| 14 | 辅材 | 含电源板，转接头，接线板等 | 1 | 批 |
| 5.3 开标室显示系统 |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 3LCD技术，5500流明，1080P，对比度5000:1，最高分辨率1920*1200，带工程电动镜头，纯电动变焦聚焦镜头，可实现上下左右的遥控电动控制，根据实际现场更换不同标准的镜头 | 2 | 台 |
| 2 | 支架 | 1000MM-1500MM行程可以调节(固定） | 2 | 套 |
| 3 | 电动幕布 | 150寸 | 2 | 套 |
| 4 | 混合矩阵 | 4路HDMI进，4路VGA进；4路HDMI出 | 1 | 台 |
| 5 | HDMI网络延长器 | 带电源适配器，HDMI网线延长器，HDMI转RJ45延长100米 | 2 | 对 |
| 6 | VGA网络延长器 | 带电源适配器，VGA网线延长器，VGA转RJ45延长100米 | 1 | 对 |
| 7 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器\高清独立显卡\HDMI接口 | 2 | 台 |
| 8 | 多媒体地插 | (含VGA*1、HDMI*1、音频*1、网络*1、电源*1等） | 2 | 套 |
| 9 | 专业线缆 | 高清HDMI（DVI）-HDMI（DVI）跳线，15米一根 | 3 | 根 |
| 10 | 线管 | JDG32 | 100 | 米 |
| 11 | 机柜 | 600*600*1400 | 2 | 台 |
| 12 | 辅材 | 含网络、电源板，转接头，接线板等 | 2 | 批 |
| 5.4 评标室显示系统 |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 3LCD技术，5500流明，1080P，对比度5000:1，最高分辨率1920*1200，带工程电动镜头，纯电动变焦聚焦镜头，可实现上下左右的遥控电动控制，根据实际现场更换不同标准的镜头 | 1 | 台 |
| 2 | 支架 | 1000MM-1500MM行程可以调节(固定） | 1 | 套 |
| 3 | 电动幕布 | 150寸 | 1 | 套 |
| 4 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器\高清独立显卡\HDMI接口 | 1 | 台 |
| 4 | 多媒体地插 | (含VGA*1、HDMI*1、网络*2、电源*1等） | 1 | 套 |
| 5 | VGA线 | vga工程线 | 30 | 米 |
| 6 | 专业线缆 | 高清HDMI（DVI）-HDMI（DVI）跳线，15米一根 | 1 | 根 |
| 6 | 机柜 | 600*600*1400 | 1 | 台 |
| 7 | 线管 | JDG32 | 30 | 米 |
| 8 | 辅材 | 含电源板，转接头，接线板等 | 1 | 批 |
| 6.会议扩声系统 |  |  |
| 6.1 小会议室扩声系统 |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 主席单元 |  | 1 | 套 |
| 3 | 代表单元 |  | 8 | 套 |
| 4 | 专用连接线 | 8芯20米会议专用线缆 | 1 | 根 |
| 5 | 吸顶音箱 | 详见如下技术要求 | 4 | 只 |
| 6 | 吸顶音箱功放 |  | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 |  | 1 | 台 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 |  | 1 | 套 |
| 9 | 电源时序器 |  | 1 | 台 |
| 10 | 管线 | 音箱线、音频线、跳线，线管 | 2 | 批 |
| 11 | 辅材 |  | 2 | 批 |
| 6.2 大会议室扩声系统 |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 主席单元 |  | 1 | 套 |
| 3 | 代表单元 |  | 4 | 套 |
| 4 | 专用连接线 | 8芯20米会议专用线缆 | 1 | 根 |
| 5 | 有源主线阵箱 | 详见如下技术要求 | 2 | 只 |
| 6 | 无源主线阵音箱 |  | 2 | 只 |
| 7 | 辅助音箱 |  | 4 | 台 |
| 8 | 辅助音箱功放 |  | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频媒体矩阵 |  | 1 | 台 |
| 10 | 一拖二无线手持话筒 |  | 1 | 套 |
| 11 | 电源时序器 |  | 1 | 台 |
| 12 | 线阵吊挂架 | 配件 | 2 | 套 |
| 13 | 音箱支架 | 配件 | 4 | 套 |
| 14 | 管线 | 音箱线、音频线、跳线，线管 | 1 | 批 |
| 15 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 6.3 开标室扩声系统 |  |  |
| 1 | 主音箱 | 4英寸中低频单元4只+1英寸高频单元1只 | 4 | 台 |
| 2 | 辅助音箱 | 4英寸中低频单元2只+1英寸高频单元1只 | 8 | 台 |
| 3 | 主音箱功放 | 输出功率：2×150W 8Ω，2×250W 4Ω；信号输入：平衡接口和非平衡接口 | 2 | 台 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 输出功率：4×150W 8Ω，4×250W 4Ω；信号输入： 平衡接口和非平衡接口 | 2 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | 详见如下技术要求 | 2 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 详见如下技术要求 | 2 | 套 |
| 7 | 电源时序器 | 详见如下技术要求 | 2 | 台 |
| 8 | 音箱支架 | 配件 | 12 | 套 |
| 9 | 管线 | 音箱线、音频线、跳线，线管 | 2 | 批 |
| 10 | 辅材 |  | 2 | 批 |
| 6.4 评标室扩声系统 |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 详见如下技术要求 | 4 | 只 |
| 2 | 吸顶音箱功放 | 详见如下技术要求 | 2 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 详见如下技术要求 | 2 | 台 |
| 4 | 一拖二无线手持话筒 | 详见如下技术要求 | 2 | 套 |
| 5 | 电源时序器 | 详见如下技术要求 | 2 | 台 |
| 6 | 管线 | 音箱线、音频线、跳线，线管 | 2 | 批 |
| 7 | 辅材 |  | 2 | 批 |
| 7.变声对讲系统 |  |  |
| 1 | 变声电话 | 可变8种声音：机器人、小孩、少女、妇女、原声、男人、中年男人、老男人；1.来电62组,去电16组.；2.5级亮度可调.；3.听筒特大声,音量大/中/小可调.；4.R键功能；5.闹钟功能.贵宾删除功能；6.八个单键记忆（一键通功能）；7、屏幕白色背光；8、双进线并机接口设计，随意连接分机 | 7 | 套 |
| 2 | 电话录音主机 | 电源输入电压：交流 220V/50Hz；500G硬盘可录音15000小时；录音文件格式是wav，G.711Alaw | 1 | 套 |
| 3 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 8.网络时钟系统 |  |  |
| 1 | 双面数显子钟 | 详见如下技术要求 | 2 | 台 |
| 2 | 时间同步监控软件 |  | 1 | 套 |
| 3 | NTP网络时间服务器 |  | 1 | 台 |
| 4 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 9.远程视音频协调系统 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1080P编解码能力，1080p60 高清人物+1080P30高清内容；支持2路摄像头输入，无线双流及HDMI和VGA内容输入；1U 标准机架式，包含有主机、EagleEyeIII鹰眼镜头、全向麦克风、简体中文、网线、电源线；可支持升级到多方会议6-SD或4-HD；SmartPairing™ 智能飞屏；22KHZ高保真立体声音频；三屏显示功能 (远端、内容、本地)；支持自定义主屏幕； | 1 | 台 |
| 2 | 授权许可 | MCU License多点会议许可，实现3+1方高清会议同时召开 | 1 | 套 |
| 3 | 全球视频通号码 | 8位全球通号码，解决防火墙阻挡问题，可在全球网络环境下互连互通；具有注册、认证、呼叫解析和策略控制功能；此次配置4个号码，5年使用期限 | 4 | 个 |
| 4 | 高清软件客户端 | 支持720P高清图像与内容接收；视音频差错隐消技术，有效避免视音频质量的下降； | 3 | 套 |
| 5 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 10.信息发布系统 |  |  |
| 10.1 开标、评标信息发布系统 |  |  |
| 1 | 55寸信息发布一体机 | 详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 22寸信息发布一体机 | 详见如下技术要求 | 6 | 台 |
| 3 | 自助查询机 | 分辨率：1920×1080；亮度：360cd/m2；对比度：4000:1；安卓系统 | 2 | 台 |
| 4 | 多媒体信息发布软件 | C/S发布系统 | 1 | 套 |
| 5 | 户内P2全彩LED屏 | 详见如下技术要求 | 8.29 | ㎡ |
| 6 | 发送卡 | 内置式同步全彩发送卡，最大带载能力：130万像素，1路DVI输入，2网口输出 | 2 | 张 |
| 7 | 接收卡 | 同步接收卡 | 20 | 张 |
| 8 | 视频拼接处理器 | 单机最大输出分辨率1920 x 1080@60Hz，4路输入信号源：1 x Video、1 x VGA 、1 x DVI、1 x USB | 1 | 台 |
| 9 | LED控制软件 | 视频拼接处理器配套 | 1 | 套 |
| 10 | 配电柜 | 最大输出功率（KW）：20KW | 1 | 台 |
| 11 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 10.2 电梯厅信息发布系统 |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接单元 | 亮度：500cd/㎡；对比度：3500：1；W1213.5mm x H684.3 mm ；上下左右物理拼接缝≦3.5mm，详见如下技术要求 | 18 | 台 |
| 2 | 竖屏拼接器 | 1分8 | 6 | 套 |
| 3 | 高清媒体播放盒 | 基于Android 4.4.2 智能操作系统；1.2GHz双核高性能处理器， 2G DDRIII主内存 ；自带16G 大容量闪存,最大SD卡可扩展32G；最高支持1080P全高清视频播放 | 6 | 台 |
| 4 | 拼接控制软件 | 拼接控制器配套 | 6 | 套 |
| 5 | 多媒体信息发布软件 | C/S发布系统 | 1 | 套 |
| 6 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 前维护支架 | 定制 | 6 | 套 |
| 8 | 高清视频线 | HDMI高清视频线，3米 | 18 | 根 |
| 9 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 10.3 大厅信息发布系统 |  |  |
| 1 | 户内P4全彩LED屏 | 详见如下技术要求 | 9.96 | ㎡ |
| 2 | 发送卡 | 内置式同步全彩发送卡，最大带载能力：130万像素，1路DVI输入，2网口输出 | 1 | 张 |
| 3 | 接收卡 | 同步接收卡 | 24 | 张 |
| 4 | 视频拼接处理器 | 单机最大输出分辨率1920 x 1080@60Hz，4路输入信号源：1 x Video、1 x VGA 、1 x DVI、1 x USB | 1 | 台 |
| 5 | LED控制软件 | 视频拼接处理器配套 | 1 | 套 |
| 6 | 配电柜 | 最大输出功率（KW）：40KW | 1 | 台 |
| 7 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 8 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 11.信号屏蔽系统 |  |  |
| 1 | 全制式移动通信干扰器（组网型） | 详见如下技术要求 | 6 | 台 |
| 2 | 控制中心软件 | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 3 | 管理电脑 | i5-6500\四核\DVD\4G\1TB+19.5英寸显示器 | 1 | 台 |
| 4 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 12.桌面云系统 |  |  |
| 1 | 管理云主机 | 详见如下技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 云存储系统软件 |  | 1 | 套 |
| 3 | 客户端设备 |  | 150 | 套 |
| 4 | 桌面云接入软件及授权 |  | 150 | 套 |
| 13.机房工程 |  |  |
| 13.1 吊顶工程 |  |  |
| 1 | 顶面刷防尘漆 | 国标 | 31 | ㎡ |
| 2 | 顶面安装保温层 | 国产优质/20mm | 31 | ㎡ |
| 3 | 铝合金扣板吊顶（含龙骨） | 600*600*1.2mm | 31 | ㎡ |
| 4 | 铝合金扣板吊顶收边条 | 国产优质/L型收边条 | 22 | 米 |
| 5 | 顶面百叶回风口 | 600*600*1.2mm | 2 | 个 |
| 13.2 地面工程 |  |  |
| 1 | 环氧地坪漆 | 国标 | 31 | ㎡ |
| 2 | 地面安装保温层 | 国产优质/20mm | 31 | ㎡ |
| 3 | 防静电活动地板 | 600*600*35mm，集中载荷300公斤以上，均布载荷1200公斤以上，含支架、横梁等辅材 | 31 | 米 |
| 4 | 防静电风口地板 | 600*600*35mm，集中载荷300公斤以上，均布载荷1200公斤以上，含支架、横梁等辅材 | 5 | 块 |
| 5 | 封侧板及门压条 | 国标 | 22 | 米 |
| 6 | 混凝土防水墙 | 定制，高度5cm，长度3m | 1 | 项 |
| 13.3 墙面及门窗工程 |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火门 | 甲级，1200*2200mm双开含门框、包边等 | 1 | 樘 |
| 2 | 不锈钢收边条 | 国标 | 12 | 米 |
| 13.4 防雷接地系统 |  |  |
| 1 | 防静电接地线 | BVR16mm² | 20 | 米 |
| 2 | 接地线 | BVR6mm² | 20 | 米 |
| 3 | 接地铜排 | 含膨胀螺丝、铜鼻子、绝缘子等 | 15 | 米 |
| 4 | 等电位端子箱 | 尺寸：400*300*120mm，内配铜条4*40*350mm | 1 | 个 |
| 5 | 接地总进线电缆 | BV-25mm² | 5 | 米 |
| 13.5 强电系统 |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 400*700*1800mm，施耐德组件 | 1 | 套 |
| 2 | 三管格栅灯 | 3*18W | 4 | 套 |
| 3 | 灯具蓄电池 | 90分钟后备时间 | 2 | 套 |
| 4 | 五孔插座 | 86型 | 3 | 套 |
| 5 | 灯具开关 | 三开单控 | 1 | 套 |
| 6 | 出入口指示灯 | 插电，led灯 | 1 | 套 |
| 7 | 工业连接器整套 | 三芯32A | 10 | 套 |
| 8 | 镀锌桥架 | 200*100*2mm | 10 | 米 |
| 9 | 镀锌钢管 | JDG20 | 100 | 米 |
| 10 | 阻燃电缆 | BV2.5 | 2 | 卷 |
| 11 | 阻燃电缆 | YJV3*4 | 50 | 米 |
| 12 | 阻燃电缆 | YJV4*10+E6 | 20 | 米 |
| 13 | 阻燃电缆 | YJV4*35+E16 | 8 | 米 |
| 13.6 UPS不间断电源系统 |  |  |
| 1 | UPS主机 | 三进三出40KVA工频，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。具备冗余并机功能，可达8台冗余并机，并机系统可以共用电池组。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 12V/100AH，后备时间不低于1小时 | 32 | 节 |
| 3 | 电池柜 | A32 | 1 | 套 |
| 4 | 电池连接线 | 25mm² | 1 | 批 |
| 13.7 精密空调系统 |  |  |
| 1 | 精密空调 | 详见如下技术要求 | 2 | 套 |
| 2 | R485通讯卡 | 原厂配套 | 2 | 张 |
| 3 | 铜管 | 液管 | 30 | 米 |
| 4 | 铜管 | 气管 | 30 | 米 |
| 5 | 辅材 | 包含室内外机连接线，进排水管，管道连接，制冷剂，内外机支架等 | 1 | 批 |
| 13.8 气体消防系统 |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火系统 | 容积：70L；充装压力：2.52Mpa | 1 | 台 |
| 2 | 气体灭火系统控制器 | 分区容量:4区(可选);探测器总数≤200点 | 1 | 台 |
| 3 | 集中控制电源 | 喷洒驱动有源输出24V/2A。 | 1 | 只 |
| 4 | 声光报警器 | 声报警音调：三种 ，最大报警音量：>110dB；声压级75-100dB；闪光强度：>1.2WS，变频周期：1.5 -2 s | 1 | 套 |
| 5 | 灭火指示门灯 | 工作电压:DC22-28V | 1 | 套 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 工作电压:DC16-32V | 1 | 套 |
| 7 | 烟感探测器 | 总线工作电压:总线15-28V（脉冲电压）；行标准：GB 4715-2005；采用二线制总线（无极性） | 2 | 套 |
| 8 | 温感探测器 | 总线工作电压:总线15-28V 脉冲电压；保护面积:20m2; | 2 | 套 |
| 9 | 泄压阀 | 无电源，开启压力:1000Pa，关闭压力：850Pa 温度-25℃～+55℃ ，有效泄压面积0.123平方米 | 1 | 套 |
| 10 | 辅材 | 包含系统连接线等（含安装） | 1 | 批 |
| 13.9 新风排烟系统 |  |  |
| 1 | 吊卧式新风机 | 主机风量800m³/h | 1 | 台 |
| 2 | 消防排气斜流风机 | 主机风量2100m³/h | 1 | 台 |
| 3 | 风管 | 400*200mm，镀锌钢板外敷橡塑保温材料 | 40 | m² |
| 4 | 电动防火阀 | 320×200 | 4 | 个 |
| 5 | 止回风阀 | 400×200 | 2 | 个 |
| 6 | 单层百叶风口 | 350*1250 | 4 | 个 |
| 7 | 双层百叶风口（带调节阀） | 350*1250 | 4 | 个 |
| 8 | 防雨百叶风口（带防虫网） | 450*250 | 2 | 个 |
| 9 | 辅材 | 包含系统连接线等 | 1 | 批 |
| 13.10 环境监控系统 |  |  |
| UPS系统检测 |  |  |  |
| 1 | 通讯转换模块 | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 2 | 机房监控平台 | 远程查看UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数，记录UPS参数曲线，参数越限提供报警。 | 1 | 套 |
| 供配电检测 |  |  |  |
| 1 | 电量检测仪 | 详见如下技术要求 | 3 | 个 |
| 2 | 互感器 | 配套 | 9 | 个 |
| 3 | 高压隔离控制模块 | 详见如下技术要求 | 2 | 套 |
| 4 | 机房监控平台 | 远程查看重要配电柜的三相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等。重要参数提供曲线记录、参数越限提供报警通知。远程查看配电开关的运行状态及是否跳闸。 | 1 | 套 |
| 精密空调系统检测 |  |  |  |
| 1 | 机房监控平台 | 远程查看空调各部件如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态及回风温度、湿度等运行参数，并可远程控制和更改空调参数；可控制2台并机的轮流工作和切换，参数越限提供报警。 | 1 | 套 |
| 漏水检测 |  |  |  |
| 1 | 漏水系统（含漏水控制器和10米漏水绳） | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 2 | 机房监控平台 | 远程查看空调漏水情况，当发生漏水提供报警。 | 1 | 套 |
| 温湿度检测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 详见如下技术要求 | 4 | 个 |
| 2 | 机房监控平台 | 远程查看温湿度曲线（实时、历史、任意时段），形成温湿度曲线报表，参数越限提供报警。 | 1 | 套 |
| 附件 |  |  |  |
| 1 | 采集柜 | 配件：采集柜，材质：钢，尺寸可定制 | 2 | 只 |
| 2 | 工业电源 | 输出直流电压：12V，输出额定电流：3A、8.5A | 2 | 只 |
| 控制平台 |  |  |  |
| 1 | 专业监控主机 | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 2 | 显示设备 | 功耗：35 W | 1 | 台 |
| 3 | 网络型数据采集器 | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 4 | 短信报警系统 | 系统一旦检测到参数值越限、设备故障等可通过短信报警提醒管理人员及时处理，支持报警事件自定义，按照用户的预先设定的等级实现高级别事件短信报警功能，并支持短信和电话同时报警 | 1 | 套 |
| 5 | 机房监控平台 | 详见如下技术要求 | 1 | 套 |
| 6 | IE远程浏览模块 | 采用C#.NET+Ajax最新开发技术，支持远程页面组态，支持远程浏览器查看，WEB端无需安装任何软件，就可直接在任何计算机的浏览器中，查看所有实时监控数据信息，画面刷新速度将小于2S | 1 | 套 |
| 7 | 辅材 | 包含系统连接线等 | 1 | 批 |
| 13.11 机柜工程 |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1000*2000，前后网孔，每个标配2个托盘 | 5 | 台 |
| 2 | 机柜PDU电源条 | 15位16A输入，10A输出 | 10 | 条 |
| 13.12 支架工程 |  |  |
| 1 | 市电配电柜支架 | 8号工字钢 | 1 | 套 |
| 2 | 电池柜支架 | 8号工字钢 | 1 | 套 |
| 3 | 服务器机柜支架 | 8号工字钢 | 1 | 套 |
| 13.13 综合布线系统 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见如下技术要求 | 2 | 箱 |
| 2 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） | 详见如下技术要求 | 10 | 架 |
| 3 | 理线架 | 1U，标准19英寸机架式安装 | 10 | 架 |
| 14.客流分析及物联感知系统 |  |  |
| 1 | 客流统计摄像机 | 详见如下技术要求 | 4 | 套 |
| 2 | 服务器 | 机架式、E5-2609V4*2 16G*4 2T*4 R5 DVD 单电 | 1 | 台 |
| 3 | 串口设备 | 2个RS232/422/485转网络；3个DI接口，12~24VDC | 1 | 台 |
| 4 | 物联感知监测平台 | 政务服务中心部署温湿度传感器、PM2.5传感器、二氧化碳变送器、噪音传感器、照度变送器，通过部署的各类传感器对服务中心大厅进行实时监测。通过网络在物联感知服务器上以IE的方式进行浏览的功能。从而便于管理人员随时随地了解服务大厅的实际环境状况，实现管控一体化，在远程的管理人员可以通过浏览器，直接观看监测数据并通过液晶拼接墙进行展示。 | 1 | 套 |
| 5 | 温湿度传感器 | 液晶显示；供电：12V DC；输出：RS485信号 | 4 | 只 |
| 6 | PM2.5传感器 | 24VAC/VDC 供电；提供 Modbus RS485 接口，实时远程采集室内 PM2.5 | 2 | 只 |
| 7 | 二氧化碳变送器 | 量程：0-2000ppm; 精度：±3%fs; 供电：24v; 输出：4-20ma | 2 | 只 |
| 8 | 噪音传感器 | 8口AI接口； RS485输出；12VDC电源供电 | 2 | 只 |
| 9 | 照度变送器 | 量程：0-200000LUX; 精度：±5%fs; 供电：24VDC; 输出：4-20ma | 2 | 只 |
| 10 | 模拟量转换模块 | 8口AI接口； RS485输出；12VDC电源供电 | 2 | 只 |
| 11 | 管线 | 系统连接信号线、电源线及JDG25线管 | 1 | 批 |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 15.1-4楼信号覆盖系统 |  |  |
| 1 | 网关 | 认证网关、可与公安对接，符合公安82号令认证；可实现微信认证、手机认证、账号密码认证、PPPOE server认证，QOS流控模块，上网行为管理模块，同时支持2000用户并发上网；提供6个10/100/1000M自适应以前网口，2个万兆SFP+光口，2个USB口，1个Console口 | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP | 内置天线双频2*2 802.11ac/n无线接入点-FIT | 36 | 套 |
| 3 | POE交换机 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口,180瓦功率 | 3 | 台 |
| 4 | 网线 | UTP5e | 2100 | 米 |
| 5 | PVC管 | 20mm | 350 | 米 |
| 6 | 网络机柜 | 9U，壁挂 | 2 | 个 |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 8 | AC/认证使用费 | 认证、AP管理平台及license，三年（含带宽） | 1 | 项 |
| 16.通信线路 |  |  |
| 1 | 裸纤 | 从梁溪区行政审批局至梁溪区政府2条裸纤用户互联网及政务外网出口（1主1备）,3年 | 2 | 条 |
| 17.互联网+政务智能交互引导系统交互前端系统 |  |  |
| 1 | 智能政务导航一体化设备 | 详见如下技术要求 | 3 | 台 |
| 2 | 智能政务自助申报一体化设备 |  | 2 | 台 |
| 3 | 智能政务引导及查询一体化设备 |  | 1 | 台 |
| 4 | 政务排队引导一体化设备 |  | 7 | 台 |
| 5 | 服务窗口信息展示设备 |  | 150 | 套 |
| 6 | 排队信息综合展示设备 |  | 10 | 台 |
| 7 | 等待区信息综合展示设备 |  | 7 | 台 |
| 8 | 独立队列呼叫器 |  | 150 | 台 |
| 9 | 窗口办件双屏交互一体设备 |  | 150 | 台 |

# （1）主要功能及设备技术要求

### 1.综合布线系统

##### 1.1单口信息面板（含模块）

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2；IDC 采用45度自锁式结构交叉设计；IDC材料：磷青铜；金针：磷青铜表面镀金 ；防尘盖：透明PC材料；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥250次；打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式；卡接导体线规：22~26AWG；工作温度：-25～60℃。

##### 1.2双口信息面板（含模块）

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2；IDC 采用45度自锁式结构交叉设计；IDC材料：磷青铜；金针：磷青铜表面镀金 ；防尘盖：透明PC材料；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥250次；打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式；卡接导体线规：22~26AWG；工作温度：-25～60℃。

##### 1.3单口地插（含模块）

采用优质铜合金材质，适用于地面信息点的设置，严格遵照GB2099.1-2008、GB1002-2008标准执行；弹起式地面插座，开启角度55°，带优质阻尼器更安全，阻尼材质选用优质环保阻尼膏，优质阻水条材质防止水分侵入跳框材质：锌合金，面板材料：铜合金，面板尺寸：120*120mm，底盒尺寸：100*100*55mm；注意事项：防止硬物刮伤，防止水分侵泡，防止杂物侵入功能键需搭配同方上下卡模块系列，务必保持暗盒周围干燥安装。

##### 1.4六类非屏蔽双绞线

符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2；通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽；单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；额定传输速率(NVP)：68%；电缆对数：4对；十字骨架材料：PE混合物；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；导体线规：23AWG；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；电缆外径：6.3±0.3mm；外护套材料：PVC；工作温度：-20℃～+60℃；交货长度（米/盘）：305米/箱；包装方式: 箱装；最小弯曲半径：10倍电缆外径。

##### 1.5六类非屏蔽配线架（满配模块）

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2；标准19英寸机架式安装；端口数量：24位；IDC材料：磷青铜；金针：磷青铜表面镀金；屏蔽方式：非屏蔽；卡线后座及线缆保护盖：PC 材料；进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计；打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥250次；卡接导体线规：22~26AWG；工作温度：-25～60℃。

##### 1.6  网络跳线

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2；导体结构: 多股绞合；跳线长度：3M；导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%)；屏蔽方式: U/UTP；RJ45接口: 8P8C；RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金；导体线规：23AWG；RJ45接口 插拔次数≥1000次；插头护套：聚氯乙烯(PVC)；跳线包装方式：1根/袋（5种颜色）；使用温度：-20℃～+60℃。

##### 1.7  24芯多模室内光缆

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009；衰减＠20℃（DB/Km）：1310≤0.36，1550≤0.22；光纤规格：B1.3（9/125μm）；动态/静态弯曲半径：20D/10D；允许压扁（N/100mm）: 200/440；允许拉伸力（N）: 200/1000；光纤芯数：24芯；紧套光纤外径：0.9±0.05；外护套颜色：黄色；使用温度：-20℃～+60℃；敷设方式：管道、隧道、导管等敷设。

##### 1.8  24芯光纤配线架(满配LC双工耦合器，尾纤)

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009；依据标准出厂前100%光学测试 ；接头材料：氧化锆陶瓷插芯；插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB；重复性≥1000次；互换性：≤0.2dB；工作温度：-25℃~+70℃；各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制。

##### 1.9  LC光纤跳线

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009；依据标准出厂前100%光学测试 ；接头材料：氧化锆陶瓷插芯；插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB；重复性≥1000次；互换性：≤0.2dB；工作温度：-25℃~+70℃；各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制。

##### 1.10  50对大对数电缆

符合标准：ISO/IEC 11801：2008；TIA /EIA- 568-C.2 ;YD/T1019-2001；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；电缆对数：50对；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；导体线规：24AWG；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；外护套材料：PVC；安装温度: 0℃～+50℃；工作温度：-20℃～+60℃；交货长度（米/盘）：305米/盘；包装方式: 盘装；最小弯曲半径：15倍电缆外径。

##### 1.11  100对110配线架

标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2；有标准19英寸110型机架型、有腿型及无腿型；IDC材料：磷青铜；塑料件：ABS；塑料件颜色：象牙色；金针：磷青铜；导线压接次数：≥200次；插入力：≤20N；拔出力：≥20N；抗张力：≥133N；卡接导体线规：22~26AWG；工作温度：-25～60℃。

# 2.计算机网络、信息处理及信息安全系统

# 2.1防火墙

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 标配≥4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口 |
| 硬件接口 | 整机吞吐量≥3.5Gbps，并发连接数≥1,800,000，每秒新建连接数≥45,000，IPSec VPN隧道数≥5000条，SSL VPN并发用户授权数≥30个 |
| 操作系统 | 多系统设置可在Web界面上完成全部操作，支持按功能模块的配置导入导出功能。 |
|  | 主机系统采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC或LOS或UNIMAS并行操作系统平台（投标时必须提供多核多线程ASIC或LOS或UNIMAS并行操作系统的软件著作权证书并加盖原厂商公章）；探测器引擎的操作系统为VSP通用安全平台,具备高效，智能，安全，高效等特点。（投标时必须提供软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章） |
| 网络适应性 | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 |
|  | 必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 必须支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路 |
|  | 必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路 |
|  | 支持ISP路由，支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换。 |
| 网络管理 | 要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析 |
|  | 支持基于IEEE 802.1Q和Cisco ISL的两种VLAN封装协议，两种封装可任意切换，并支持Vlan Trunk |
|  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。（投标时必须提供相关功能截图证明） |
| 网络访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。（投标时必须提供相关功能截图证明） |
|  | 支持同一个地址对象中可以包含IP、IP段、IP range、排除地址等多种类型 |
|  | 支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入 |
| IPSEC VPN | IPSec VPN支持网关、单臂部署模式，支持透明、路由、混合模式等工作模式 |
|  | 支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道。 |
| SSL VPN | 部署方式:支持网关、单臂模式部署 |
|  | 支持Windows 7/8,支持IE7,IE8,IE9,Firefox等浏览器，支持移动客户端，至少涵盖Andriod、IOS、Windows Phone。 |
| 流量控制与优化 | 支持针对URL类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web代理、报刊杂志等。可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 |
|  | 支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理，支持DSCP流量分级设置 |
| 流量状态 | 支持按指定时间段统计多个物理网口和VLAN接口上下行曲线流速数值对比 |
|  | 支持按照应用类型流量，URL分类流量统计，并独立显示TOP10的应用及所占比例，可按照应用识别特征库分类显示所有或部分分类的流量趋势曲线。 |
|  | 支持基于IP的升降序流量排名，并可统计单独IP使用的应用及相应流量 |
| 反垃圾邮件 | 支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤 |
|  | 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率。 |
| 漏洞扫描 | 支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描。 |
|  | 支持周，月定时漏洞扫描设置,及一次性漏洞扫描设置。 |
| 管理配置 | 支持https/http/SSH/Telnet管理，支持数字证书和电子钥匙两种管理员认证方式。 |
|  | 支持界面选择系统语言（中文、英文）。 |
|  | 支持管理员权限管理，可独立配置每个管理员对每个功能模块的访问权限 |
| 高可用性 | 支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换。 |
|  | 自动同步、心跳接口多级（≥2级）物理备份。 |
|  | 可在热备和集群工作模式下支持多台防火墙的会话、配置的实时同步、手动同步 |
| 兼容性要求 | 为保证电子政务网络的高可靠性，要求能够与梁溪区政府现有双机防火墙实现功能联动。 |
| 产品资质要求 | 所投产品原厂商加入云安全联盟CSA（Cloud Security Alliance）, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护，投标时必须提供相关证明材料复印件并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投产品原厂商加入微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划，作为该计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护，投标时必须提供证明材料复印件并加盖原厂商公章。 |
|  | 具有国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书 》级别：EAL4+，投标时必须提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
|  | 具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（3C）增强级证书，投标时必须提供证书复印件并加盖原厂公章。 |

# 2.2服务器

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 产品类型 | 企业级双路服务器，非单路堆叠产品； |
| 产品设计 | 标准2U机架式； |
| CPU类型 | 64位高性能处理器，单颗核心数≥8，基础主频≥2.1GHz； |
| 标配CPU | ≥2颗； |
| 可扩展CPU | ≥2颗，所有处理器须同一主板设计； |
| 内存类型 | DDR3或以上； |
| 内存容量 | ≥128GB； |
| 内存插槽数 | ≥16个； |
| 硬盘接口 | SAS/SATA SFF SSD； |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔； |
| 硬盘容量 | ≥2*300GB 2.5寸10K SAS硬盘； |
| 数据安全 | 提供国家信息中心对服务器硬盘的三年数据恢复服务，确保关键数据不丢失。 |
| 登录认证系统 | 本次配置一个与服务器同一品牌的USBKey时间同步型动态登录密钥，实现身份登录认证，内置8位国产安全芯片，自主开发COS，支持国密SM3和OATH算法，可产生动态口令，密码时间间隔为30秒或60秒，支持6位或8位密码显示；（投标时提供商用密码产品销售许可证复印件，并加盖原厂商公章） |
| 日志分析专用存储卡 | 主板配置SD卡存储插槽，本次配置≥16GBSD卡，用于存储主机系统日志，用于硬件巡检及故障时精准分析和快速定位（日志存储专用，非用于操作系统存储，与操作系统盘隔离） |
| 操作风险管理系统 | 配置与服务器同一品牌的操作风险管理系统，实现操作人员集中认证、访问授权控制、操作识别回放和账户集中管理等功能(操作风险管理系统需具备供公安部销售许可证，投标时提供公安部销售许可证书复印件，并加盖原厂商公章)； |
| 安全加固系统 | 本次配置与服务器同一品牌的主机安全加固系统，保护操作系统免受攻击，实现内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口；实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入； |
| RAID模式 | 配置2GB SAS RAID控制器，本次配置RAID0/1/5； |
| 网络控制器 | 四千兆网口； |
| 光纤通道卡 | 1块8GB 双口 HBA通道卡； |
| 系统管理 | 集成管理卡； |
| 电源 | 电源类型：1+1冗余电源； |
| 品牌要求 | 要求与存储系统同一品牌。 |

# 2.3存储系统

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 体系结构 | 采用全模块化设计，主机、扩展柜≥16个3.5寸盘位设计； |
| NAS功能 | 配置NAS功能套件，必须支持NAS功能； |
| 存储控制器 | 配置两个存储控制器，控制器冗余双活设计，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计，非x86处理器架构； |
| 缓存 | 本次配置≥32GB缓存,非SSD或者高速Flash充当缓存，可扩展至≥64GB缓存； |
| Cache保护 | 配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制； |
| 主机接口 | 配置≥8个8Gb FC主机接口（含光模块）和≥8个1Gb ISCSI，可扩展支持4个10Gb ISCSI接口； |
| 磁盘驱动器 | 支持SSD、SAS、SATA、NL-SAS热插拔磁盘； |
| 扩展性 | 最大可扩展到96块硬盘，预授权96块物理硬盘许可； |
| 实配容量 | 本次配置6块2.5寸 1200GB 10K SAS磁盘； |
| 硬盘混插使用 | 支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘； |
| 存储方式 | 支持RAID 0，1，3，5，6，10，50，60 等；支持RAID0、5、10、50、1E之间互相迁移； |
| 双活功能 | 要求后期仅增加与本次系相同的存储，即可实现双活功能，无需外采其他硬件设备网关设备（双活功能定义：服务器主机可以同时从数据中心的任一双活存储读写数据。双活存储系统无任何单点故障，支持当任一存储设备故障时（包括但不限于任一整机柜断电、网络中断、磁盘故障等特殊情况下）业务自动地即时切换（RPO=0、RTO=0）到备用存储进行读写，且双活存储系统的缓存保持一致性，双活存储间数据完全实时同步，无需任何人工干预，非存储底层镜像功能替代（本次提供双活存储原理方案和双活功能管理界面截图）； |
| 数据共享云盘 | 云盘模块：支持配置存储原厂同品牌企业级云盘软件模块，实现文件数据共享； |
|  | 云盘基本功能：支持配置100个注册用户license，每注册用户,50GB使用容量，1个Web节点license； |
|  | 访问方式：支持GUI界面和客户端； 分权分域：支持不同用户角色和权限管理,支持二级域名； 用户管理：支持冻结用户、激活用户、导入、导出用户等，支持AD、LDAP等认证方式，可统计最长90天内性能数据； 告警与提示：支持系统故障告警、系统资源不足告警、系统关键事件提醒及系统故障恢复提示；支持向管理员发送告警消息；支持自动和手动消除告警； 日志收集和导出：支持对管理系统日志的收集和导出,支持日志滚动删除； 活跃度统计：统计每个账户的云盘试用活跃度； 安全审计：实现二级审计制度，管理员对普通用户进行审计，审计员对管理员进行行为审计； 部署与升级：支持软件自动部署 ；支持系统升级；提供数据导入导出工具； |
|  | 客户端功能：支持Windows、Web页面及手机客户端（Android、iphone等）方式访问； 1、windows客户端：支持在系统托盘中显示图标；文件/目录管理：支持文件批量上传、下载，以及文件/文件夹的新建、删除、重命名、复制、剪切、粘贴；支持虚拟盘中的文件保存或传输状态显示；用户可设置数据上传到云的同步策略；支持多目录文件同步设置；支持多目录文件备份设置；支持私密文件二级加密设置；支持即时通讯；支持多站点分布式部署，数据分布式存储，账户统一管理；支持多用户协作撰文；支持企业文库建设；支持文件在线阅读编辑；支持文件的断点上传/下载；可查看总的存储空间、已使用空间；支持文件加密传输；支持客户端在线升级；支持流量控制，用户可调节上传/下载占用带宽；支持历史版本；支持文件共享；支持网络代理设置； 2、web方式：支持jpg、jpeg、gif、bmp和png格式图片的预览和放映,支持常见音频；支持好友的信息管理及群组管理；支持多种数据共享方式：帐号间共享、群组共享（共享时可设置读/写权限属性）；支持发送文档链接给指定的邮件接收人，接收人通过链接访问文件资源；支持文档版本管理（版本生成、查看、下载和删除）；支持以全文检索、模糊检索、精确检索等；支持以文件列表以进行快捷导航；可查看总的存储空间、已使用空间； 3、手机客户端：支持云端文件/文件夹目录浏览和属性查看；支持从云端下载、复制、粘贴、移动、重命名和删除文件；支持云端创建文件夹；支持按文件名搜索；支持云端空间大小查看；支持最近访问文件列表查看；支持共享文件给系统内用户，或查看、下载他人共享给我的文件；支持文件外链发送；支持调用系统相机拍照后直接上传云端，可选显示物理位置；支持图片、音频文件作为彩信、邮件附件发送；支持本地通讯录备份与恢复；支持断点续传 ；支持流量控制；支持对文件的压缩和解压；支持视频和音频播放器播放媒体文件；支持多种本地已安装的阅读器，如文档类: PDF, RTF / RTFD, DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, CSV, CHM文件的浏览；文本类: HTM / HTML, TXT；支持JPG / JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP, TGA格式的图片浏览；支持手动、自动升级； |
|  | 处理性能：最大并发访问峰值可扩展到≥2万；最大在线数值≥5万；个人文件搜索速度≥100次/秒； |
|  | 兼容性：支持IE8以上IE浏览器，firefox、chrome浏览器；在线存储PC客户端支持Windows XP、Windows 7两种32bit中英文操作系统；在线存储手机客户端支持Android 2.3、iOS 4.X 和5.X |
|  | 可靠性：保证数据可靠完整，数据不丢失；支持冗余；要求系统在运营时间内，公网超过30秒不能得到服务为宕机考核时间，百兆私网10秒，千兆私网8秒； |
|  | 二次开发支持：提供标准接口支持与其他应用系统进行集成，第三方应用系统用户可通过单点登录等方式无缝访问本平台提供的云存储服务，与第三方开发商配合开发完成与本云存储平台的集成工作； |
|  | 投标时提供云盘的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章； |
| 最大 LUN 数 | ≥256个； |
| 分区许可 | 配置≥128个用户授权许可（分区许可） |
| 数据保护 | 配置基于磁盘阵列系统的快照，卷拷贝，远程卷镜像功能，要求快照数量大于等于64个，远程卷镜像支持同步，异步传输模式；配置基于磁盘阵列系统的分层存储功能，能够在SSD,SAS,SATA硬盘之间实现热点数据迁移； |
| 分层存储模块 | 支持分层存储软件模块，在线实现数据分层，通过分层实现热点数据管理，实现存储应用加速； |
| 多路径软件 | 配置128台主机路径冗余和负载均衡许可； |
| 系统管理软件 | 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理 ； |
| 系统兼容性 | 支持Win2003,Win2008,Win2012,Solaris,AIX,HPUX, NetWare ……等主流操作系统； |
| 系统可靠性 | 支持同品牌存储系统之间的双活在线部署 |
| 系统扩充性 | 模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充； |
| 电源风扇 | 冗余电源，冗余散热风扇设计 |

# 2.4虚拟化软件

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 要求与服务器同一品牌。 |
| 资质认证 | 全自主开发非OEM产品，提供中华人名共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖原厂商公章）。 |
| 基本要求 | 为用户提供自助式云管服务门户，用户可以自行登录服务门户，使用云管理平台提供的服务。 |
|  | 可对数据中心原有物理服务器、vSphere虚拟化主机直接接管。整个接管过程可平滑在线完成，虚拟机无需关闭、迁移，业务无需停止。 |
|  | 接管数据中心原有vSphere环境时，可无缝同步vSphere虚拟机模板，无需再手动重新创建虚拟机模板。投标时须提供操作截图，并加盖产品原厂商公章。 |
|  | 云管平台至少支持5000台物理主机规模虚拟机环境，保证用户体验。 |
|  | 厂商在中国有独立的软件研发中心，可以提供产品本地化优化与深度问题本地研发支持。 |
|  | 支持软件二次开发以适应业务的个性化需求。 |
|  | 随着产品版本的升级，提供零停机的软件升级。 |
|  | 提供产品界面Logo定制服务。 |
|  | 安装时，云管平台采用直接导入的方式，无需现场进行云管软件的安装部署，耗费大量时间。提供操作截图并加盖原厂商公章。 |
| 服务管理 | 提供批量创建虚拟机功能，方便客户集中快速创建大量虚拟机，加速服务交付速度。 |
|  | 提供对应用模板的管理，管理员可以根据用户需要，自定义应用模板的管理、发布和下架。 |
|  | 通过自服务门户能够为用户提供虚拟机服务、物理主机服务、虚拟磁盘服务、虚拟机模板服务、虚拟网络服务等。 |
|  | 提供虚拟机服务，用户可选择虚拟机操作系统、CPU核数、内存大小，系统盘大小以及所属网络等。 |
| 运营管理 | 提供用户及资产的全生命周期管理，支持用户、用户组的创建、修改、删除；支持虚拟机创建、启动、关闭、重启、修改、分配、回收、销毁等操作。 |
|  | 支持生成虚拟机随机密码，在创建或申请时允许用户进行自定义的配置。 |
|  | 提供资源申请审批流程和资源分配流程两种资源分配模式。用户可根据需要申请对应资源，最终由管理员审批后获得资产，也可以由管理员直接给用户分配资源而获得资产。 |
|  | 提供多租户管理，用户层级不少于3级。支持不同用户角色，不同的角色具有不同的访问权限。 |
|  | 支持用户组，管理员可以对组织进行创建、修改、删除等操作，为组织分配CPU、内存、硬盘、网络等资源。 |
|  | 支持在组织内部进一步划分子组织，将组织内人员和资产放入项目组中，使项目组成员可对项目组中的物理主机、虚拟机等资源进行共享和使用。 |
|  | 支持将数据中心物理资源整合成VDC（虚拟数据中心）。管理员可根据需要对数据中心的物理资源进行划分，满足不同业务对物理资源的差异化需求。 |
|  | 采用丰富多样的资源隔离技术，包括基于用户访问权限控制和虚拟网络隔离技术等，使每个租户拥有独立的云资源，实现多租户环境下的安全性和可靠性。 |
| 运维监控 | 支持丰富多样的监控指标，包含CPU、内存、存储、网络等。展示集群中物理机、虚拟机的数量，物理机、虚拟机的CPU平均使用率、内存平均使用率、磁盘I/O平均速率、网络I/O平均速率等，展现资源使用TOP排行情况。 |
|  | 支持虚拟机使用效率统计。支持对一段时间内，虚拟机资源使用效率的统计，包含CPU使用效率统计，内存使用效率统计，存储使用效率统计等。相关报表可通过邮件定时发给指定人员。 |
|  | 支持任务管理，可在任务管理界面直观的展示虚拟机任务进度情况。 |
|  | 支持基于虚拟机的监控报表。可以生成虚拟机CPU、内存、磁盘、网络、运行时长的报表，并可以以天、周、月、年为单位或自定义时间范围生成统计及趋势报表。 |
|  | 通过对性能指标设置精确的告警条件定义组合，准确告警系统运维状况，并能触发电子邮件通知管理员，提高系统运维效率。 |
|  | 支持在云管界面采用控制台便捷地访问虚拟机，无需再登录vSphere界面进行操作。 |
| 基本要求 | 提供基于物理CPU的License以及相应的管理软件，许可与CPU的内核数量无关。本项目提供的License数量为2个。 |
|  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 |
|  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  | 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 |
| 服务及其它要求 | 虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | 为保证软件产品质量、可靠性、合法性，软件许可以及相应的原厂商服务。 |
|  | 厂商在中国有独立的软件研发中心，可以提供产品本地化优化与深度问题本地研发支持。 |
|  | 提供原厂的技术认证培训服务。厂商可以提供本地语言的售后专业服务。 |
|  | 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 |
| 兼容性要求 | 支持现有市场上的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及国内自主品牌服务器，包括曙光、浪潮、华为等。 |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Dell、曙光、浪潮、华为等。 |
|  | 兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。 |
|  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于 2个虚拟 CPU的工作负载容错功能。 |
|  | 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 |
|  | 支持跨标准虚拟交换机虚拟机在线复制、迁移 |
|  | 支持基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 |
|  | 支持虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份 |
|  | 提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。 |
|  | 虚拟机支持多路虚拟CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 |
|  | 可以为虚拟机创建一个或多个快照来保存虚拟机的基于时间点的运行状况和数据。 |
|  | 支持在线物理机至虚拟机的无间断平滑转换。 |
|  | 虚拟机支持USB 3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 |
|  | 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 |
|  | 支持16 Gb端到端光纤通道。 |
|  | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
|  | 提供物理主机级别的无状态防火墙，无需使用IPTABLES，管理员可以用命令行和图形化界面配置防火墙。 |
|  | 虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。 |
|  | 具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。 |
|  | 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 |
|  | 提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。 |
|  | 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 |
|  | 支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIe SSD驱动器（添加/删除）的功能。 |
|  | 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) |
|  | 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 |
| 扩展性要求 | 每台虚拟化主机至少支持576颗逻辑CPU。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
|  | 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
|  | 每台虚拟化主机至少支持12TB内存。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
|  | 每台虚拟化主机至少支持单个存储卷64TB大小。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
|  | 每台虚拟化主机至少支持1024个虚拟机。 |
|  | 每个集群至少支持64个主机，至少支持8000个虚拟机（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
|  | 每个虚拟机至少支持62TB的虚拟磁盘容量。 |
|  | 每个虚拟机至少支持128个vCPU。 |
|  | 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
|  | 每台虚拟化服务器的虚拟机在线迁移并发数量至少可以达到8个。 |
|  | 虚拟机至少支持150种以上的客户操作系统。 |
| 虚拟化管理 | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。 |
|  | 控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 |
|  | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 |
|  | 每个控制台可管理至少2000台物理服务器、25000台已打开电源的虚拟机，35000台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少10个控制台实例，跨10个实例管理30000个已打开电源的虚拟机和50000个已注册的虚拟机。 |
|  | 支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发布/订阅模型共享内容。 |
|  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
|  | 可以支持Web Client和命令行管理功能。 |
|  | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 |
|  | 支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性。 |
|  | 支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 |
|  | 管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理。 |
|  | 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 |
|  | 提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、 磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。 |
| 服务要求 | 提供原厂一年电话及软件升级服务。 |

# 2.5网络运维管理系统

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 要求以B/S结构的方式进行展现，包括：拓扑展现、运行展现、告警展现等； 配置≥30个设备管理许可；配置虚拟化管理、配置管理、报表管理、日志管理等功能模块。 产品支持跨浏览器,可以根据人员的习惯使用不同的浏览器。软件支持安装在WINDOWS平台或LINUX平台； 系统自带数据库，根据需要也可以使用外部数据库； |
|  | 对于数据采集方式，具体如下： 对网络对象主要的采集手段应包括： 主动采集：投标方提供的采集方式应至少包括SNMP Polling、ICMP、ARP、Traceroute、NetBIOS、SSH。 被动采集：投标方提供的采集方式应至少包括Syslog,SNMP TRAP。 对主机、软件与应用的采集我们要求投标方提供的采集方式应至少包括：ICMP、SNMP Polling、Telnet/SSH/CLI、Syslog、winRM； |
|  | 系统支持拓扑自动发现。迅速搜索整个网络内的所有节点、自动勾画出设备间的冗余连接、备份连接、均衡负载连接等 ；支持物理拓扑发现拓扑管理支持分层管理、子图缩略管理。 |
|  | 拓扑图查看功能：拓扑图应正确反映网络的实际组网情况，及各级子网中各被管对象之间的连接关系； 拓扑图展示：设备颜色变动可自定义参数（参数指标应不限于CPU、MEM、连续运行时间等常用参数）； 设备/线路下标、提示框等，支持鹰眼查看；拓扑图支持折线功能。 拓扑图导航功能：可逐层进入各级子网，逐渐细化显示子网的信息、可以根据需要切换到不同的网络视图；根据需要切换到不同的网络视图 拓扑图定位功能：可通过当前窗口，在拓扑图上定位指定的被管对象；可根据需要使用不同的方式选择被管对象定位。 拓扑监视功能：实时反映网络设备配置的变更情况；实时反映网络设备及逻辑功能的性能越限事件；实时反映被管系统的告警事件 拓扑编辑功能：可通过拓扑编辑功能手工生成部分拓扑图 |
|  | 用户管理与权限控制： 系统的用户管理控制，包括增加、注销、锁定、解锁用户，查询用户信息，修改用户密码等。用户权限是该用户在系统中可以执行操作的权力，对用户权限进行严格的控制。通过权限控制功能，可以使用户更安全地使用综合网管系统，每个用户完成自己职责范围内的工作。提供图形化方式设置或修改用户的权限。系统支持对用户的定制界面。 用户安全要求：系统要求普通用户输入错误3次密码后，给用户自动锁死，无法登陆，只有通过管理员解锁或隔天自动解锁。 登录时间、登录用户失败次数限制，账号锁定规则。 对数据库中的用户名、密码等敏感信息，全部采用不可反解的MD5加密存储。 产品采用严格的权限控制机制，细致划分了每个用户的管理范围和权限 操作日志管理：操作日志记录用户在系统中所执行的各种操作，应具体到对某个设备做了何种操作。为了防止用户的误操作，系统对各个用户在系统上执行的各种操作进行了详细的记录。 |
| 故障管理 | 故障管理在整个管理系统中占有相当重要的地位，需要满足以下细节： 告警分类功能包括：网络告警、服务告警、告警日志查询、负载设置等功能。 告警手段：包括短信、语音、邮件、消息提示框、微信企业号等 统一事件管理：是综合网管系统的数据流程核心，是加快告警响应，提高服务质量、统一管理的关键。 事件管理通过统一数据接口收集各类基础监控子系统的事件，通过统一的数据分析、加工、归并，汇聚到网管系统数据库中；对收集到的大量事件信息，通过基于动态规则脚本的事件分析引擎，对事件进行压缩，定位到真正的告警原因。 |
| 网络监控管理 | 系统应支持通用的标准网络传输、加密和网管协议 |
|  | 系统应提供实时的网络监控，包括设备的CPU、MEM查看，线路流量的实时观察，通过不同的颜色变化，迅速定位有隐患的设备和链路。 网络监控管理包括：设备负载一览、线路流量一览、设备的多CPU展现。 1、路由设备的路由协议层监控（RIP、OSPF、BGP、EIGRP、ISIS路由协议）的告警 2、具有网络拓扑协议透视的功能，可以查看网络中运行协议的状态，如生成树协议(STP)，VTP 3、支持设备remote_ping 4、可以监测主流网络设备的风扇、电源和温度信息 |
| 配置管理 | 1、支持各类设备以及相关数据无需进行二次脚本即可自动备份。 2、相关数据可通过间隔检查、定时检查自动备份。 3、备份规则提供启动、停止、立即运行、删除、添加、编辑功能，并显示规则运行状态、备份数、检查时间、是否关联告警等信息。 4、备份数据提供浏览、对比、导出功能，提供自动记录变更信息功能，提供配置变动告警设置，并能通过mail、短信等方式及时通知。 |
| 服务器管理 | 1、CPU：CPU 使用率、空闲时间百分比、系统时间百分比、用户时间百分比、每分钟监控处理器的 I/O 状态、I/O 每秒读写、CPU 队列数 2、内存：物理内存使用率、虚拟内存使用率、物理内存容量、虚拟内存容量、剩余内存、可用百分比 3、磁盘：空间容量、剩余容量、使用百分比、IO 读写和队列 4、网卡： IP 地址、网卡状态、DNS 名、系统名、接口发送与接收速率、接口接收与发送数据流量、接口组播包流量、接口广播包流量、接口丢包情况； 5、进程：进程状态（运行、停止、睡眠）、进程数、进程占 CPU 时间、进程占 CPU 使用率、进程占内存百分比、线程数量、进程规模监控 6、服务：服务的状态（启动、停止） 7、TCP 连接：TCP 连接数、TCP 连接端口号、连接状态、连接延时 |
| 日志管理 | 支持设备SYSLOG数据的接收，可以根据关键字进行过滤分析查看，按照级别告警，支持用户自定义的告警方式。 支持SNMP TRAP监控，可以根据关键字进行过滤分析查看，按照级别告警，支持用户自定义的告警方式。 |
| 报表管理 | 系统应支持数据的历史记录与查看；支持按日报、周报、月报方式对指定监测器的历史数据生成报表并输出记录结果。提供线性图、直方图、数据列表等多种报表格式。报告可以导出到不同的终端，包括打印机、Web文件等。 |
| 移动互联 | IT综合运维管理平台要提供在微信企业号里进行信息展现的功能，让网络管理人员可以很方便地随时了解网络的运行状况。 1、支持用户回复关键词直接打开相应的内容。 2、提供告警信息、状态信息、预置报表等功能菜单（用户可定制）。 3、状态信息菜单包括：设备负载TOPN、线路流量TOPN、端口连接数查看、标准应用状态展现、主机状态展现、数据库备份状态等内容。 4、预置报表菜单包括：用户自定义的各种报表，如设备健康度、最近一周的报表等内容。 5、针对不同用户可以做信息推送； |
| 数据管理 | 系统可实现系统自身运行配置信息的自动备份和手动定时备份，备份数据信息恢复可选择备份的文件。 |
| 安全性要求 | 系统部属支持双机热备部属方式； 基于安全性考虑，系统全功能使用时占用操作系统端口数≤2个。 系统用户密码错误三次须自动锁定该用户账号。 |
| 展现性要求 | 要求可以定制监控小模板，不同用户可以自定义展现个性页面； 系统页面主体色彩可以根据不同用户的主打色彩定制； |
| 支持大节点 | 单套可支持2000节点 |

# 2.6数据库审计系统

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | 采用独立的标准机架式1U硬件架构，软硬件一体化系统，全操作系统，内嵌数据库，用户无需另外安装操作系统及数据库管理系统。 |
|  | 接口配置 6个千兆电口，硬盘存储>=4TB，内存>=8GB ，单电源，可支持1个扩展插槽，支持液晶屏。 |
|  | 性能指标：峰值事件处理能力不低于12000条语句/秒，日志存储最低5亿条。 |
| 工作模式 | 旁路部署方式，对原有网络不造成影响，产品本身的故障不影响被审计系统的正常运行。 |
|  | 支持分布式部署方式，并支持数据库审计集中管理功能，可快速查看所有审计系统的状态、风险状态等，方便区域性管理及防护策略的落实 |
| 基本功能 | 全面支持传统的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用G base等数据库的审计 |
|  | 系统包括审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置等功能，可支持同时审计多个不同类型的数据库,审计数据统一存储、查询、分析、统计。 |
| 数据库审计能力 | 全面支持后关系型数据库Cache的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果。 |
|  | 在无需重启被审计数据库的情况下，支持对MS SQLSserver 加密协议的审计，可正常审计到数据库账号、操作系统用户名、操作系统主机名等身份信息。 |
| 应用关联审计 | 支持B/S、C/S应用系统三层架构http应用审计，可提取包括应用系统的人员工号（账号）在内的“六元组”身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果。 |
|  | 支持带COM、COM+、DCOM组件的三层架构应用审计，可提取包括应用层工号（账号）之内的“六元组”身份信息，精确定位到人。 |
| 审计策略支持 | 系统自带审计规则库，用户可自定义审计策略 |
|  | 支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警。 |
|  | 支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警。 |
| 事件查询统计 | 告警检索效率高达亿条数据分钟级，搜索条件支持全范围搜索（特别要求在超过亿条数据量时），一次性完成搜索的响应时间在分钟级别。 |
|  | 实现对所有违规事件出现频率进行图形化的汇总统计分析，并提供对汇总结果的实时查询功能；可以对客户端使用的程序、客户端IP、用户名进行图形化排名展示，并生成报表； |
| 网络审计能力 | 支持Telnet、FTP协议审计，针对FTP，可对其内容进行的审计。 |
| 配置管理 | 翻译功能：实现对SQL语句转换成中文自然语言的描述功能，便于非技术人员理解报警内容 |
|  | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身审计功能 |
| 数据管理 | 提供审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份、手动备份，支持增量、全量备份方式； |
|  | 审计结果隐秘设置，通过*号对审计结果中的重要信息进行隐秘处理，防止二次泄密 |
| 攻击检测能力 | 支持对SQL注入、跨站脚本攻击等web攻击的识别与告警 |
|  | 有效监测各种复杂连续型、重复型的攻击行为，并进行实时报警 |
| 资质证书要求 | 投标时提供中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（3C）增强级复印件加盖原厂公章 |
|  | 投标时提供中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书 EAL 3+》复印件加盖原厂公章 |
|  | 生产厂商为《信息安全等级保护关键技术国家工程实验室参建单位》（投标时提供信息安全等级保护关键技术国家工程实验室共建协议证明） |
|  | 投标时提供生产厂商通过信息技术服务管理体系（ISO20000）认证复印件加盖原厂公章 |

# 2.7终端安全管理系统

| 分类 | 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 平台要求 | 系统配置要求 | 本次配置终端安全管理系统授权许可数量为200点。 |
|  | 系统基础要求 | 厂商所提供的投标产品须为一体化产品，即所有相关模块都在同一个管理平台，同一个客户端进程下实现。产品不能以堆叠的形式存。降低兼容性、稳定性风险。终端管理服务器支持快速修复机制，操作系统、数据库、终端管理平台出现问题，都可通过快速修复机制恢复，不需要重新安装。 |
|  |  | 基于对网络系统的安全性考虑，投标产品须为基于C/S架构的封闭产品平台。即只有被授权的网管人员，在安装了服务端的的指定计算机上，在帐号密码验证通过后，才可进入管理系统进行相应的管理工作。 |
|  |  | 要求产品必须是由终端管理厂商自主研发的硬件产品（即插即用型），无须单独采购服务器设备。以提高产品的安全性与稳定性。 |
|  |  | 准入控制网关默认集成在终端管理服务器中，无须单独采购准入控制服务器设备。（提供产品官网截图及管理平台截图证明并加盖原厂商公章） |
|  |  | 支持多级管理架构，在上级管理平台，能够直观展示各下级单位管理信息，并可以完全接管下级单位的管理平台（下级可必须执行上级要求） |
|  |  | 要求终端管理厂商为终端管理服务器安装能够稳定运行终端管理平台的正版LINUX操作系统，以及正版MYSQL数据库。 |
|  |  | 系统应采用SSL加密技术，确保服务器端、控制台及客户端之间的认证及传输安全。同时客户端程序应具有自我防护机制，客户端能够完全兼容并稳定运行在64位与32位Windows平台上, 所有功能策略能够在Windows 安全模式下生效，防止利用安全模式进行非法计算机操作。 |
|  | 平台性能 | 要求产品在6000点终端规模下，并发连接完成时间≤60s。管理策略下发≤30s。长报文策略同时下发的完成时间≤120s。 |
|  | 负载均衡 | 要求终端管理平台能够提供负载均衡的安全机制。负载的过程，不影响客户端的连接性能。 |
|  | 双机热备 | 要求终端管理平台能够提供双机热备的安全机制，主备机切换时间≤20S。 |
| 边界安全 | 准入控制 | 准入控制网关默认集成在终端管理服务器中，无须单独采购准入控制服务器设备。 |
|  |  | 要求对进入局域网的计算机进行入网检测，对于未安装客户端的入网计算机必须提供网页重定向机制，提供自动化的客户端安装提示；支持访客模式入网，并可对临时入网终端进行时间授权。 |
|  |  | 要求支持数据包指纹管理机制，支持多VLAN、多路由器环境，支持NAT等形式的地址转换环境；不需要安装中继类的硬件设备或软件程序。 |
|  |  | 有效控制私接路由器、内网终端与陌生终端直连、仿冒合法IP/MAC违规入网等行为。 |
|  |  | 准入管理为硬件准入网关+802.1X+可信集合的综合管理方式，可信集合需要支持跨VLAN、跨路由的管理环境，能够阻断不同VLAN的违规终端与合法终端的网络通讯。 |
|  |  | 支持终端跨地域漫游，终端跨地域漫游时，应该能够自动入网，不需要管理员和终端用户做任何配置工作 |
|  |  | 要求支持无线准入，必须提供安全的认证机制，如：设备硬件ID认证、帐号密码认证（可与域/ldap结合）、证书认证（支持单向和双向）、OTP认证（动态密码）。 |
|  | 违规外联管理 | 支持监控网络中客户端的非法外联行为，监视和禁止通过代理服务器、3G、Modem、ADSL、VPN等拨号途径的外联行为 |
|  |  | 支持对终端连接的无线WLAN进行限制，只允许连接单位内的合法WLAN。 |
|  | 刻录行为审计与监控 | 支持终端刻录行为的管理，对刻录行为的文件内容、文件位置、操作账号、操作终端、刻录时间等信息进行记录； |
|  |  | 支持能够收集全网终端连接的刻录机，并对终端使用刻录机授权。产品不得改变用户的刻录习惯，适用于所有刻录软件（无需使用指定刻录软件）。 |
|  |  | 能够制作加密光盘，并可分配加密光盘的使用范围，有权限的终端使用正确的密码才能够访问光盘。 |
| 系统安全 | 补丁管理 | 支持安全补丁信息自动更新、补丁文件自动下载及无人干预的推送式静默分发安装。可设置定时修复、计算机开机修复或控制台手动修复，对于未在线计算机，支持上线后自动补做补丁修复操作。支持识别补丁的补丁类型、补丁的严重等级。 |
|  | 防火墙管理 | 能够统一配置终端计算机的防火墙设置，可统一对防火墙的IP访问、端口、网络协议、程序进行监控和管理，保证终端计算机系统、数据的安全性，避免非法损耗网络资源。 |
|  | 密码强度管理 | 可以管理和检查终端计算机密码策略配置是否符合安全配置要求，防止因终端计算机安全设置过低，导致重要信息泄露。产品原厂商须具备商用密码生产单位资质，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
|  | USBKey身份认证管理 | 为保证终端使用的安全性，支持USBkey身份认证管理，支持第三方厂商提供的USBKey，支持授权终端、授权账号和授权网络连接三种授权方式。可自动匹配USBkey信息，客户机没有USBkey将无法登陆操作系统，并能够提供审计 |
|  | 系统自启动管理 | 为增强操作系统安全性，要求能够阻止计算机U盘、光驱、磁盘自启动，能禁止自动登录操作系统等。 |
| 移动终端管理 | 终端管理 | 可以获取终端移动设备的网络连接信息、用户信息及设备信息,并可根据实际情况对终端移动设备进行分组管理。 |
|  |  | 可设定Android专用机允许使用的应用程序，并可禁用专用机的相关设置，防止用户通过退出、开机等自我保护功能脱离管理。 |
|  |  | 使用Android移动设备进行业务办公时，可登录办公专用安全桌面，在该桌面仅能使用业务办公应用，退出安全桌面后可正常打开个人应用。 |
|  |  | 可设定iOS专用机应用程序的安装权限及安全浏览器访问网站的黑白名单，禁用相机Safari、iCloud备份等功能，确保专机专用。 |
|  | 限制接入WLAN网络 | 可以设置终端移动设备准许接入的WLAN网络，确保移动设备在指定范围内使用，为防止终端用户仿冒白名单中的WLAN信息，本系统提供内部网络连接引擎验证功能。同时，提供限制接入WLAN网络统计分析报表。 |
|  | 安全浏览器管理 | 可以设定终端移动设备只允许访问什么网站或禁止访问什么网站，可设置禁止通过浏览器进行下载，如果发现终端访问违规网站，则终止其访问行为。同时，提供安全浏览器统计分析报表。 |
|  | 应用程序管理 | 可以设定终端移动设备只允许运行什么程序或禁止运行什么程序，在操作系统驱动层对进程的运行进行监视和控制，当进程在启动过程中，如果发现有不应该运行的进程，则终止其运行，方便地把个人终端移动设备塑造成工作专用设备，明显提高工作效率。同时，提供应用程序管理统计分析报表。 |
|  | 外部接口管理 | 针对Android操作系统的移动设备，可禁止设备使用蓝牙和摄像头功能并监视其SD卡的使用情况，防止用户私自传输或拷贝机密信息。 |
|  | 时间同步策略 | 可使所有终端移动设备保持时间一致，防止终端用户修改时间后，终端实施的策略按非工作时间处理。 |
| 产品可靠性要求 | 产品资质要求 | 产品具有中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证），提供证书复印件并加盖原厂商公章。 |
|  |  | 产品通过微软WHQL认证，提供微软官网截图证明并加盖终端安全管理系统设备产品原厂商公章。 |
| 兼容性要求 | 兼容性 | 桌面终端管理能够与移动产品实现同平台管理。 |
|  |  | 可同时支持安卓，IOS，win 8、win10系统。 |

# 2.8入侵检测系统

| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| --- | --- |
| 业务端口数量（标配） | 4个千兆电口（2对Bypass接口），1个接口扩展插槽，2个USB接口，默认支持4路千兆检测链路，标配提供1T的硬盘 |
| 产品性能 | 入侵检测吞吐量≥1.5Gbps、最大并发连接数≥200万、每秒新建连接数≥10万 |
| Web防护 | 系统具备对网站外链检测功能，可以对Web服务系统提供保护，需提供相关截图证明 |
|  | 系统具备对CC攻击的检测，可以对Web服务系统提供保护，需提供相关截图证明 |
|  | 系统具备对跨站脚本攻击的检测，可以对Web服务系统提供保护，需提供相关截图证明 |
|  | 系统具备对SQL注入攻击的检测，可以对Web服务系统提供保护，需提供相关截图证明 |
| 入侵防御 | 基于状态、精准的高性能攻击检测和防御 |
|  | 实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录 |
|  | 支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测 |
|  | 支持HTTP Get、Head、Put、Post等多种协议方法检查 |
|  | 提供预定义入侵检测配置模板 |
|  | 支持自定义入侵检测特征 依据IP、TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络层的各项参数设置特征 全面设置TCP/IP应用层的特征比对内容，不受通信协议的限制 支持跨数据包检测机制，包括：比对位移(matching offset)、比对长度(matching depth)、比对距离(matching distance)、比对范围(within) 支持基于流的数据包(stream-based)比对技术 |
|  | 提供8,000多种特征的攻击检测，特征库支持网络实时更新,需提供相关截图证明 |
| 部署模式 | 同时支持TAP/L2/L3模式的混合部署 |
|  | —旁路监控模式 |
|  | —L2透明部署，在线检测并阻断高危威胁 |
|  | —L3模式（支持NAT，PAT，路由等），在线检测并阻断高危威胁，可支持多条线路 |
| 应用识别 | 全新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别 |
|  | 可识别超过3,000种以上应用程序，需提供截图证明 |
|  | 支持SSL加密应用识别与控制 |
|  | 能够准确识别IM、P2P下载、文件传输、邮件、在线游戏、股票软件、流媒体、非法信道等应用 |
|  | 支持针对Android、iOS等移动应用的识别 |
| 网页访问控制（选配） | 支持基于角色、时间、优先级、网页类别等条件的 Web 网页访问控制 |
|  | 支持自定义URL类别 |
|  | 支持千万级URL特征库，URL库支持网络实时更新 |
| 病毒过滤（选配） | 基于流的病毒过滤 |
|  | 支持压缩病毒文件的扫描 |
|  | 超过1,300万的病毒特征库 |
|  | 支持病毒库的实时网络更新 |
| 高可用性 | 产品支持在线部署和支持双机热备功能。在单台设备故障时，已建立的会话连接session可以自动切换到HA的另一台设备上，不会引起连接中断。 |
|  | 通过内置或外置的组件，支持断电Bypass功能。 |
|  | 所有电口都支持硬件Bypass功能。 |
| 安全策略 | 在同一条安全策略支持源安全域、目的安全域、用户、服务、应用、入侵防护和反病毒的访问控制。 |
|  | 支持防火墙策略命中数统计功能，便于管理员维护防火墙策略。 |
|  | 支持预定义和自定义安全策略 |
|  | 安全策略规则支持复制、粘贴和移动操作 |
| 路由功能 | 支持静态路由 |
|  | 支持动态路由 |
|  | 支持基于源、目的、用户、应用和时间表的策略路由 |
| 登陆管理 | 支持HTTPS、SSH、Console等管理方式。 |
|  | 支持Radius或Local方式进行管理员身份认证。 |
|  | 支持多级管理权限设置功能，预定义系统管理员、操作员、审计员等管理角色。 |
| SNMP | 支持SNMP v1、v2c、V3 |
| 告警与邮件通知 | 支持电子邮件、SNMP、SYSLOG及自定义等多种响应方式进行实时推送。 |
| 日志与报表 | 支持报表，报表需要包含多视角,提供安全风险概览、安全风险详情、威胁类型、网络流量分析、系统运行状况不同维度报表，需要提供截图证明。 |
|  | 支持用户自定义报表 |
|  | 支持PDF报表格式 |
|  | 支持周期性报表输出 |
|  | 丰富的威胁日志内容，包含CVE-ID、漏洞描述信息和解决方案，需要提供截图证明。 |
|  | 支持日志导出和过滤搜索。 |
| 中文支持 | 需提供中文管理界面、中文化报表及管理接口 |
| 升级服务 | 特征库可以通过人工或者自动方式进行入侵防御设备的升级，升级过程中不需重启设备，并能保持原有会话连接不中断。 |
| 产品资质要求 | 防雷击浪涌等级四级，通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告，提供证明材料复印件并加盖原厂公章。 |
|  | 入侵检测能力在最近2年内达获得NSS Labs最高评价推荐级，提供证明材料并加盖原厂商公章。 |
|  | 原厂IPS产品进入Gartner魔力象限，提供证明材料并加盖原厂商公章。 |
|  | 具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》证书，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |

# 3. 安防系统

# 3.1    200万像素半球摄像机

# 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100,000秒；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 106°-35° ；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频异常侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；具有1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口)、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：DC12V±25% ；功耗：5.5W MAX；红外照射距离：20-30米；防护等级：IP67；防暴等级：支持IK10。

# 3.2   200万像素枪式摄像机（含支架）

# 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 99°-35° ；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W) ；红外照射距离 20-30米；防护等级 IP67；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 、 1个BNC模拟输出口、2路报警输入，2路报警输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。

# 3.3    桌面拾音器

# 信号处理电路：ClearSpeech For Tradio数字语音降噪处理；麦克风：高保真镀银震膜电容咪头；监听距离：半径1.5米（柜台专用）；音频传输距离：1000米；频率响应：20Hz ～ 20kHz。

# 3.4    吸顶拾音器

# 信号处理电路：ClearSpeech For Tradio数字语音降噪处理；麦克风：高保真镀银震膜电容咪头；监听面积：10平方米-55平方米；音频传输距离：3000米；频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度：-34dB；信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗：600欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。

# 3.5    网络硬盘录像机

# 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。含50块4T企业级硬盘。

# 3.6    46寸液晶拼接屏

# 尺寸：46英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)。

# 3.7    8路解码器

# 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠；输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）；编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；；解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；；画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割；网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口；2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口；音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出；串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口；报警接口：8路报警输入，8路报警输出。

# 4.     公共广播系统

# 4.1    系统软件

1、 软件是整个系统的运行核心，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；

2、 管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；

3、 支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群；

4、 支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；

5、 支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理；

6、 支持安保巡更签到管理，支持附属终端管理功能，支持任务重入智能识别功能；

7、 支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端；

8、 软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）；

9、 支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能；

10、 支持系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行；

11、 支持数字音频智能识别，支持自动重编码，支持破损文件识别，专业播音室管理软件，支持临时任务保存与编辑再调用；

12、 支持自定义终端分区快捷键操作；

13、 支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音；

14、 支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理、10级优先级管理，并支持轻松自动授权；

15、 支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理；

16、 支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、拆除；

17、 采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性；

18、 Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，内置7大系统服务，并支持系统看门狗；

# 19、 系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。

# 4.2     IP网络音频采集终端

1.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置高速工业级处理芯片，启动时间小于1秒钟。

2.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

3.内置1组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。

4.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。

5.支持“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中等采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高保真采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。

# 6.输入电源: AC220V 50Hz。

# 4.3    监听音箱

1、内置2*10W（8Ω负载）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置；

2、用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级解单片机芯片，启动时间小于1秒；

3、 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

4、 1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；

5、 内置2级优先设置；

6、 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号；

7、 AUX优先网络背景音乐信号；

8、 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、组播、单播等任意网络结构；

10、 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

技术参数：

1、 网络接口 ：RJ45; 传输速率 ：100Mbps；

2、 支持协议 ：TCP/IP,UDP,IGMP(组播); 音频格式 ：MP3/MP2；

3、 音频模式 ：16位立体声CD音质; 采样率 ：8K～48KHz；

4、 比特率： 8K～512Kbps; AUX输入灵敏度 ：350mV  (非平衡）；

# 5、 频率响应 ：80Hz～16KHz (-3dB,0dB)。

# 4.4    CD播放器

1、微电脑控制，轻触式按键操作；

2、吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；

3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；

4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；

5、自动播放控制，全数码伺服；

6、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；

7、1路音频信号左右声道（L /R）输出；

8、内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；

# 9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡。

# 4.5    广播话筒

1、阻抗：600欧姆；

2、灵敏度：-62db；

# 3、频率响应:50-13500Hz。

# 4.6    调音台

1、有2种DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式；

2、+48V幻像电源；

3、输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡；

4、两路主输出,一路监控输出,一路效果发送；

5、单声道输入通道：6路；

6、立体声输入通道：2路(可选，选中则单声道通道减少4路)；

7、频率响应：20Hz~20KHz±1dB；

8、高频、中频、低频的频点范围12KHz、1.8KHz、80Hz；

9、中心频点频偏与增益频偏小于8%，最大增益为±15dB；

# 10、主输出7段图示均衡。

# 4.7     IP网络消防信号接口

1、设备采用嵌入式工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S；

2、 16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；

3、 支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理；

4、 面板支持一键取消任务；

5、 标配网络接口，全速率连接最高可达1000M；

6、 市电宽电压供电AC180V~AC260；

技术参数：

1、网络接口 RJ45 ;传输速率 10Mbps/100Mbps；

2、支持协议 TCP/IP、UDP、IGMP（组播）;短路接口 工业标准压线接线端子；

3、功耗 ≤20W。

# 4.8    电源时序器

1、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA；

2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；

3、16路电源插座依次间隔1秒打开；

4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。

# 4.9    数字IP机柜式功放

1、额定功率： 60W  ;整机功耗： 90W  ; 待机功耗 ：＜3W；

2、工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案，和机器工作状态；采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级解单片机芯片，启动时间小于1秒；

3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号; 内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻（4-16Ω及定压（70V、100V）功率输出；

4、1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能; 1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级；

5、2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便; 1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源；

6、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能；

7、内置3级优先设置： EMC为最高优先; 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号; MIC优先AUX和网络背景音乐信号；

8、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；整机待机功率小于3W，满足家环保节能认证标准；

9、支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；

技术参数：

1、网络接口： RJ45; 传输速率 ：100Mbps；

2、支持协议 ：TCP/IP,UDP,IGMP(组播); 音频格式 ：MP3/MP2；

3、音频模式： 16位立体声CD音质; 采样率 ：8K～48KHz; 比特率 ：8K～512Kbps；

4、EMC输入灵敏度： 775mV  (非平衡）; AUX输入灵敏度： 350mV  (非平衡）; MIC输入灵敏度  ：5mV   (非平衡）；

5、AUX输出幅度 ：1000mV  2路莲花座输出接口；

6、高音提升、衰减： ±10.5dB; 低音提升、衰减： ±10.5dB；

7、频率响应 ：80Hz～16KHz (-3dB,0dB); 谐波失真 ：THD≤1%; 信噪比 ：≧65dB；

8、输出方式： 4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出；

9、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路。

# 5.   会议显示系统

5.1    混合矩阵

| 硬件功能 | 设备采用先进硬件式处理结构、无操作系统，机箱采用CPCI（插卡式)结构的工业级机箱，支持双电源冗余，专业DSP处理芯片处理均为模块化设计，输入、输出板卡、风扇模块均可直接带电热拔插。 CAN总线控制：非破坏性的总线技术，先进的短帧结构，使得传输时间更短,全硬件模块化的设计，可自动扫描输入信号的种类和数量，对信号的当前分辨率，信号格式进行实时的检测并显示。自动扫描处理与显示终端的数据通信，可迅速排查故障点。 输入支持AV、VGA、色差、DVI、HDMI带有3.5mm音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备。尤其适合应用于各类远程视频会议等场合。 输出支持AV、VGA、色差、DVI（支持加转接头VGA输出）、HDMI的信号音频解嵌。配合输入板卡音频内嵌功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备，尤其适合应用于各类远程视频会议等场合； 设备支持云台控制功能，如视频信号摄像头的旋转，镜头的缩放，聚焦，雨刷等操作，并支持报警级联操作，极大的方便最终使用者。 掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用32个切换状态，同时支持定制更多的预案选择。 单卡每路输出分辨率可以不同，DVI\VGA\色差等输出分辨率高达十几种，有效的解决各类视频会议系统升级改造里面设备兼容性问题。 输出单屏支持1/2/4画面分割，画面可以随意拖动和缩放。视频输出的内容裁剪、黑边调节。 支持淡入淡出或者无缝切换功能，不黑屏，接口信号全兼容，自适应。 长线驱动能力: 输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿。 纯数字内部通道：信号支持3G/HD/SD-SDI、YPBPR、HDMI、DVI、VGA、BNC(支持单卡4路、8路、16路视频选择)、双绞线、单芯多模、单芯单模、Dual-link DVI(3840X2160-30HZ)、HDMI1.4(3840X2160-30HZ)、DP(3840X2160-30HZ) 、HDBaseT、 IP流信号（单网口解码4路1080P）等配套的板卡，无配外接设备。 信号倍频倍线功能：可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率的信号可完美增强回显。可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号。 设备具有WEB控制功能，可直接通过网络内的计算机进行控制，任意设备只需要通过网页访问方式，可实现整机的控制功能，即指定任意一台电脑通过WEB网页形式对设备进行管理，无需安装软件，方便操作使用，可现场测试。 采用“DVI-X” 接口：同时支持DVI、HDMI、VGA、YPbPr、CVBS、S-video等模拟信号输入，实现了一个接口的全格式信号无差别混合输入，同时还可接入3.5mm音频接口。 控制方式：TCP/IP网络控制，2个RS232控制，其中一个RS232环出，USB方口控制，红外，按键，STC和MTC（平板电脑控制）等控制方式，支持外置键盘控制。 旋转拼接功能：可实现90度货180度或者270度旋转拼接功能，解决竖屏拼接显示需求。 AIAO技术：AIAO（Any in Any out）功能,可任意截取输入画面的任一部份且把它全屏输出显示到任意位置，可自由截取并自由放大缩小，可全屏显示； 网络IP视频解码功能：支持双码流压缩；支持TCP/UDP/RTP多种网络协议，支持RTSP/HTTP/ONVIF流媒体协议；支持H.264、MJPEG流的编码方式；单个网口支持最少4路1080p、或者8路720p等高清分辨率信号解码，具有流媒体解码输出显示。（提供公安部安全防范报警系统产品检测报告复印件并加盖原厂商公章） 支持解码输出时分组设置，扩展控制多个显示终端，支持画面拼接功能，融合功能，LED功能，数字矩阵切换功能。（提供公安部安全防范报警系统产品检测报告复印件并加盖原厂商公章） 支持RS232\RS485\DMX512输出板卡，可自由配置RS232输出板卡，单板8路串口输出，方便设备联调控制不同设备，可直接控制LCD屏体，投影机，灯光，音响，LED屏等，方便使用。 |
| --- | --- |
| 软件功能 | 矩阵切换软件应可设置全中文、英文、繁体界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，打开软件之前需要有登录界面可向用户，提供切换中控协议代码，也可按照用户要求进行修改。 出厂时的各种图像参数均设置为标准状态，用户可根据需要对个别参数进行调整。可对输入输出图像进行白平衡、红绿蓝等色彩参数的调整。（提供公安部安全防范报警系统产品检测报告复印件并加盖原厂商公章） 使用权限管理：支持用户权限操作管理，可自定义用户帐号和级别，三种用户权限、高级用户、管理员用户，普通用户。 软件支持打开运行后自动连接串口或者网络连接，同时会提示相应的连接成功或者连接失败信息，极大的方便用户的操作和工程排查故障。 软件支持快速一对一、一切换多等功能，极大的方便了客户的操作。 多串口与中控功能：设备可自添加控制协议进入软件中，支持控制大屏、投影机、灯光、摄像头、窗帘等外围设备的控制。 目录的管理，能够对不同的输入信号源的命名，同时输入信号源有图标可以直观的显示接口类型。 可以设定存储和管理显示预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，可以实现所有显示画面编排（对显示信号的窗口大小、位置进行设置），支持预案自动执行功能，可根据时间或事件触发，实现画面自动显示。 控制软件支持自定义更换整体软件界面颜色，满足不同需求，带窗口识别，软件UI窗口支持多种底色，输出的名称可以命名、输出的类型以及输出的端口号可以设定不同的颜色字体大小，极大的方便用户知道不同的输出再不同的显示终端。 控制软件支持最小化、最大化、隐藏窗口等功能，整个软件的界面大小自适应不同控制电脑显示器分辨率。 支持各种常规分辨率的修改以及自定义添加任意分辨率屏参输出，以便兼容后端所有的设备。 设备支持跨平台操作，支持与会者系统对接，与大小屏互动会议系统软件等对接实现对图片文档PPT等翻页标注操作。 |

6. 会议扩声系统

6.1会议系统主机

主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯）；

可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）；

单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言；

系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；

结合软件及周边设备可实现如下功能:开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）；

可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）；

面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；

具有环入环出功能，确保一个话筒出现故障而不影响整个系统；

具有三个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现1024台会议单元同时使用；

具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备。

6.2主席单元

主席单元外形与代表单元相同，除具备代表单元所具备的功能外，还多一个优先权按键。一按此键可以关闭所有代表单元的麦克风。

采用高保真咪心，超心型指向特性；结合反震和防噪结构，保证完美的音质；

超亮度发光环；当此单元话筒正常工作中，此灯点亮；

主席具有优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态

系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；

LED申请发言/发言状态指示灯；

轻触式话筒开关；

内置8芯线“T”型连接连接线2.1米,线材采用全线铝箔＋水线屏蔽；

具有自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭。

6.3代表单元

采用高保真咪心，超心型指向特性；结合反震和防噪结构，保证完美的音质；

超亮度发光环；当此单元话筒正常工作中，此灯点亮；

主席具有优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态

系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；

LED申请发言/发言状态指示灯；

轻触式话筒开关；

内置8芯线“T”型连接连接线2.1米,线材采用全线铝箔＋水线屏蔽；

具有自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭。

6.4吸顶音箱

采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。

高功率、高输出、低失真；

喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；

全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；

6.5英寸中高频同轴单元

扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º

频率响应：65 Hz – 18 KHz ± 3dB

扬声器功率：80W

灵敏度：88 dB

最大声压级：109 dB

额定阻抗：8Ω

6.5吸顶/辅助音箱功放

采用高效率的D类电路,转换率高达95%；消耗小电源利用率高。

所有均采用1U高度设计；电源部分采用了高效率的开关电源;

输出功率：4×150W 8Ω，4×250W 4Ω.

信号输入： 平衡接口和非平衡接口

频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)

失真：<0.01%@8Ω1KHz

信噪比： ＞60dB

转换数率：30V/us

阻尼系数：  >600@8ohm

输入阻抗：平衡20K，非平衡10K

输入灵敏度：0 dB /0.775V

6.6数字音频处理器

一键式操作，KTV模式，影院模式，休闲模式，静音模式调用；

具有7.1声道DOLBY,AC3影院解码功能；

针对每个声道具有独立的参量均衡，压线，延时，反馈等音频处理；

针对话筒具有回声，混响，参量均衡，反馈等音频处理；

根据房间大小，音箱的布局位置。具有声场的设定功能；

具有红外遥控任意学习功能，可通过IPAD，IPHONE等无线操作；

USB即插即用，无需驱动；

48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率；

8路音频输入，8路平衡音频输出；

具有回声、混响各7段参量均衡功能；

主音箱输出通道具有24段参量均衡；后置箱、中置箱、顶置箱具有10段参量均衡、超低输出5段参量均衡；

每个输出具有分频点延时功能；

4路话筒音量独立调节，AB通道效果及均衡，可独立调节或连续调节；

光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；

支持解码功能，解码音源可通过光钎或同轴数字音频接口输入。

6.7  一拖二无线手持话筒

1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.

2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.

3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.

4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.

5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.

6. 采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.

7 . 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。

工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制

PLL锁相环频率合成技术

特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频

调制方式：FM调频

频率稳定度：±0.002

FM 最大调制频率偏：±45KHz RF

高次谐波：低于主波基准60dB以上

音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元

锌铝合金结构

使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时

工作频率：740~790MHz

采用微电脑CPU控制

PLL锁相环频率合成技术

50MHz带宽内有200个可选频率

S/N信噪比:>105dB

T.H.D失真:<0.5%

频率响应:40Hz-18KHz

音频动态扩展及自动电平控制电路

音频输出电平数码电位器控制

工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

6.8  电源时序器

能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备；关机时则由后级到前级的顺序 关闭系统设备。这样就能有效的统一控制所连接的用电设备，避免了人为的失误操作，彻底解决了终端器材（如功放、喇叭等）可能由于这种失误造成的损害，同时又可减低开/关用电设备对输电线路的冲击电流。由于其性能优越，将使系统管理员永远告别繁琐开关机的操作。用于控制系统用电设备开启/切断的时序器，是音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程必不可少的元素。

额定输出电压:交流220V.50Hz

每路额定输出电流:10安

可控制电源:8路(可联接)

固定电源：2路

每路动作延时时间:1秒

6.9  有源主线阵箱

采用采用波罗的海18层桦木箱体；内部有加强支撑结构，有极好的低频性能；

线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）；

4寸中低频单元2只+1英寸带状高频单元1只

扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º

频率响应：105 Hz – 17 KHz ± 3dB

内置D类数字功放模块：2×200W 8Ω

灵敏度：90 dB

分频点：3.5kHz

最大声压级：112 dB

额定阻抗：8Ω

6.10  无源主线阵音箱

采用采用波罗的海18层桦木箱体；内部有加强支撑结构，有极好的低频性能；

线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）；

4寸中低频单元2只+1英寸带状高频单元1只

扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º

频率响应：105 Hz – 17 KHz ± 3dB

扬声器功率（持续/节目/峰值）：80/160W/320W

灵敏度：90 dB

分频点：3.5kHz

最大声压级：112 dB

额定阻抗：16Ω

6.11  辅助音箱

采用采用波罗的海18层桦木箱体；内部有加强支撑结构，有极好的低频性能；

线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）；

4寸中低频单元2只+1英寸带状高频单元1只

扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º

频率响应：105 Hz – 17 KHz ± 3dB

扬声器功率（持续/节目/峰值）：80/160W/320W

灵敏度：90 dB

分频点：3.5kHz

最大声压级：112 dB

额定阻抗：16Ω

6.12  数字音频媒体矩阵

具有USB口，RS485口，RJ48网口，可通过无线WIFI连接操作控制；

单机可存储30种程序，可通过PC/中控调用；

8路平衡模拟LINE/MIC 输入；8 路平衡模拟线路输出；支持48V幻像供电；

内置自动摄像跟踪功能，拥有RS-485摄像机端口，轻松实现视频会议；

可实现多点对多点的信号交换，内部的数字化路由器可实现各个音频通

道根据不同需要任意组合。

内置31段均衡器，参量均衡器，压限器，限幅器，扩展器，分频器，自动混音音，调音台，反馈抑制器，滤波器，噪声门，哑音器，自动增益，信号指示表和信号发生器等；

支持PC管理和网络控制管理，提供以太网连接控制，方便管理维护。

7.   网络时钟系统

7.1  双面数显子钟

4吋红色LED数码显示时、分、秒，黑色冷轧钢板外壳，表面喷塑处理，吊装式安装。规格尺寸约：500*180*100（mm），重量约4kg。

1、LED显示单元发光强度：≥200mcd；

2、接口方式：RJ45，通信自动同步接收母钟信号

3、对比度≥10:1；

4、LED显示屏可视视角≥65°

5、显示屏MTBF：8万小时

6、独立计时精度：≤±0.05秒/天

7、同步误差：<=5ms

8、环境要求：工作温度：-35℃～＋70℃；

9、工作电压：AC220V±15%，50Hz±5%；

7.2  时间同步监控软件

时间管理软件（时钟网管（监控）系统放在弱电中心，通过RS232/RS422接口与时钟系统相连，可实现对整个时钟系统进行查询与控制，实现时钟系统的故障管理、性能管理、配置管理、安全管理、状态管理。网管系统可实现对子钟的直接控制：校对、停止、复位、追时、对时、倒计时、关闭。

7.3  NTP网络时间服务器

1.5U标准机箱，LCD显示窗口，支持前面板按键操作，同步局域网计算机时间以及其他带有NTP协议客户机软件的设备时间。可接收上游时间参考，支持两个网口绑定为同一IP实现单机网络授时备份。可分别配置不同网段的IP地址，同时支持NTP V1~ V4 、SNTP4.0、Telnet、FTP、HTTP、SNMP等协议，可输出高精度PPS脉冲信号，使用高性能双核32位CPU，可选配1000M口，工业级高性能嵌入式系统，整体功耗小，发热极低，无风扇设计，运行稳定可靠用户可以在多个不同的业务网络共用一个时间服务器。

主要技术参数：

带2个10/100以太网接口，每个接口具备独立MAC地址；

每秒NTP请求响应数≥500个；

输入信号 时间码Time code：BNC或DB9

输出信号 10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于NTP，时间码Time code：BNC或DB9

网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms

功耗≤30W

供电电源：交流电220V±15％，50Hz±5%；

平均无故障时间 ≥8万小时。

    工作温度和湿度：-15℃～60℃，5%～95%；

8.  信息发布系统

8.1  55寸信息发布一体机

采用工业级设计，使用方便、外形美观, 采用横竖两用安装方式设计

高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感，能更好表现细节

可播放丰富的资源，包括视频、音频、图片、文本视频文件

显示屏：55〞，分辨率：1920×1080，显示尺寸（mm）：1209.6(H)×680.4(V)，响应时间：6ms；亮度：360cd/m2，对比度：1400:1，可视角度：178°，色彩：16.7M，高宽比：16：9

CPU：双核处理器 主频1.2GHz，内存：1G，媒体播放格式：mkv,mov, mp4,avi, ts,mpg,mpeg,wmv,rm,rmvb,flv等；并且全高清解码(1080P)，视频编码格式：mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms-mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9/10),Divx-3,Divx-4,Divx-5,On2 VP6等，音频编码格式：Mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac等，图片格式：JPEG,BMP,GIF,PNG等，音响：8W,5Ω×2，网络接口：RJ45，HDMI输出：1路，VGA输出：1路，USB接口：2路，SD卡插槽：1路。

8.2  22寸信息发布一体机

采用工业级设计，使用方便、外形美观, 采用横竖两用安装方式设计

高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感，能更好表现细节

可播放丰富的资源，包括视频、音频、图片、文本视频文件

显示屏：22〞，分辨率：1920×1080，显示尺寸（mm）：476.64(H)×268.1(V)，响应时间：5ms；亮度：250cd/m2，对比度：1000:1，可视角度：160°，色彩：16.7M，高宽比：16：9。

CPU：双核处理器 主频1.2GHz，内存：1G，媒体播放格式：mkv,mov, mp4,avi, ts,mpg,mpeg,wmv,rm,rmvb,flv等；并且全高清解码(1080P)，视频编码格式：mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms-mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9/10),Divx-3,Divx-4,Divx-5,On2 VP6等，音频编码格式：Mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac等，图片格式：JPEG,BMP,GIF,PNG等，音响：8W,5Ω×2，网络接口：RJ45，HDMI输出：1路，VGA输出：1路，USB接口：2路，SD卡插槽：1路

8.3  户内P2全彩LED屏

安装于等候区，单屏整屏净显示尺寸(mm)：3840（W）* 2160(H)

屏幕分辨率：1920*1080

单元模组尺寸：160mm * 180mm

单元模组分辨率：80点 * 90点

可视角度（水平/垂直）：140°/140°

最佳观看距离：5.5——16米

像素密度：250000像素/㎡

白平衡亮度 ≥600cd/㎡

失控率、盲点率：<1/30000，呈离散型分布

主要配置：SMD1515 国产灯，普刷新驱动IC，磁吸前维护

8.4  户内P4全彩LED屏

安装于1F大厅两侧，共两块屏，单屏整屏净显示尺寸(mm)：4096（W）* 2432(H)

屏幕分辨率：1024*608

单元模组尺寸：256mm * 128mm

单元模组分辨率：64点 * 32点

扫描方式：1/16扫

像素密度：62500像素/㎡

白平衡亮度 ≤ 1000cd/㎡

失控率、盲点率：整屏<1/10000，呈离散型分布

主要配置：SMD2020 国产灯，普刷新驱动IC，磁吸前维护

8.5  55寸液晶拼接单元

1)屏幕应采用工业级的DID_FHD-LED液晶面板，超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低 。

2)液晶屏应具有高分辨率，高亮度，高对比度、宽视角，显示清晰，失真度小，亮度均匀等特点，图像色彩靓丽、还原性更好、层次感突出，显示出液晶拼接的独特效果。

3)液晶屏应具有智能巡航、智能背光灯调节、局部放大、动态对比度提升等功能。

4)模块化的设计方式，屏显处理器和液晶屏分体设计，产品维护简单、快速。

5)整机全金属结构，无电磁辐射和抗电磁干扰。

6)应用最新色彩校正技术及独特宽视角处理技术，对动、静态图像画面处理更具专业性，可视角度可达178°以上，使得画质清晰、逼真，还原性更好、层次感更突出。

7)采用特殊图像勾边电路，能有效提升图像的锐度、使得图像轮廓更分明、层次感更强。

8)液晶屏应具有数字智能图像处理能力, 数字图像采集系统、液晶屏的分割显示拼接电路及显示系统等专项技术。视频带宽高达500MHZ以上，运算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真，是数字图像清晰化处理的最佳解决方案。

9)大屏应采用3D高画质图像数字处理技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

10)为使夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感，液晶屏应能具有RC智能自适应数字处理技术。

11)采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。

12)大屏具有智能温控节能技术，可自动感应当前工作温度，自动开启或关闭散热风扇，更加节能环保，减小噪音产生。用户可根据现场情况自行设定温度值，当温度超过设定值时，智能温控系统会自动出现高温提醒标志，提醒用户当前显示单元工作温度过高。

13)大屏具有智能开机延时引擎，可遥控器或远程控制软件预先设置屏幕开机时间，逐个显示单元实现延迟开机启动，避免所有拼接显示单元同时上电，防止被浪涌电流冲击损坏。

14)大屏具有智能工作计时引擎，对设备进行实际工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳定性或寿命评估提供参考。

15)大屏应具有节能工作模式，支持正常显示、节能模式、睡眠模式、关闭等多种模式选择，合理利用资源，节能环保。

16)具有高可靠、高稳定，使用寿命长，采用工业级的电源模组，低噪音风扇散热系统，系统稳定可靠，不间断工作6万小时以上。

9. 信号屏蔽系统

9.1  全制式移动通信干扰器（组网型）

工作频率表

| 干扰频段 | 运营商 | 运营商频段 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- |
| 870MHz-880MHz | 电信2G | 870MHz-880MHz | CDMA800、CDMA2000 |
| 930MHz-960MHz | 移动2G | 930MHz-954MHz | GSM |
|  | 联通2G | 954MHz-960MHz | GSM |
| 1805MHz-1920MHz | 移动2G | 1805MHz-1830MHz | GSM |
|  | 联通2G | 1835MHz-1850MHz | GSM |
|  | 电信4G | 1850MHz-1880MHz | FDD-LTE |
|  | 移动4G | 1880MHz-1920MHz | TD- LTE |
| 2010MHz-2025MHz | 移动3G | 2010MHz-2025MHz | TD-SCDMA |
| 2110MHz-2170MHz | 电信3G | 2110MHz-2125MHz | CDMA2000 |
|  | 联通3G | 2130MHz-2145MHz | WCDMA |
|  | 联通4G | 2145MHz-2170MHz | FDD-LTE |
| 2300MHz-2390MHz | 联通4G | 2300MHz-2320MHz | TD-SCDMA |
|  | 移动4G | 2320MHz-2370MHz | TD-SCDMA |
|  | 电信4G | 2370MHz-2390MHz | TD-SCDMA |
| 2555MHz-2655MHz | 联通4G | 2555MHz-2575MHz | TD-LTE |
|  | 移动4G | 2575MHz-2635MHz | TD-LTE |
|  | 电信4G | 2635MHz-2655MHz | TD-LTE |
| 2400MHz-2483.5MHz | WIFI |  |  |
| 5725MHz-5850MHz | WIFI |  |  |

发射天线参数

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 频 段 | 800MHz、900MHz、 1800MHz、1900MHz、2000MHz、2100MHz、2300MHz、2400MHz、2500MHz、5800MHz |
| 阻 抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 小于2.0 |

有效覆盖范围及工作频段表

| 覆盖范围面积 | 工作频段 |
| --- | --- |
| 基站信号场强 约为50dBuV | 基站信号场强 约为40dBuV | 800MHz、900MHz、 1800MHz、1900MHz、2000MHz、2100MHz、2300MHz、2400MHz、2500MHz、5800MHz |
| 0-8m | 0-15m | 2G、3G、4G、WIFI |

9.2  控制中心软件

本系统通过中控控制，可对移动通信干扰器实现远程点控（单台设备）、组控（区域设备）、全控（所有设备）。开机（开启干扰器），关机（关闭干扰器），定时开/关机等。

控制中心windows操作界面，美观、友好、操作简单方便，易学易用。整个系统工作状况通过控制中心，能一目了然，真正做到了吸引眼球；

能够显示终端设备的整体布局；

能够显示终端设备当前工作状况，如关机、开机，故障等；

通过鼠标点击按钮方式控制终端设备的工作，使用维护方便；

具有工作日志功能，记录手机拨打情况、设备工作状况等信息；

具有系统维护管理功能，可以随时查看每台设备的当前状态；

具有局部放大功能，可以观察全局和局部设备工作状况和控制状况；

界面美观、简洁、流畅，具有立体感和动漫感；

终端接收和干扰器可以任意配置；

系统扩充能力强，方便扩充其他信息防护设备。

10.  桌面云系统

10.1  管理云主机

机架式，4个3.5" 热插拔硬盘槽位，≤1U(机架式)，Intel 至强E3-1220v5 四核≥3.0GHz 1颗，内存≥16GB，热插拔SAS/SATA硬盘，240G SSD *1，4TB SATA*2，≥4个1000M-BaseT 多功能以太网接口，单路电源，热插拨冗余风扇，配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，可支持动态功率封顶。

10.2  云存储系统软件

1、原厂设计，支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的存储资源池，即一个服务器SAN存储集群。基于文件系统的存储架构，易于管理和扩展。

2、提供基于不同存储介质的数据分层，支持SSD、SAS以及SATA磁盘以及混合存储，具有广泛的兼容性，兼容主流厂商的服务器、I/O控制器、磁盘等等，包括以下品牌IBM、DELL、HP、Cisco、Intel、SuperMicro、Fusion-IO等等。

3、提供动态读写条带化管理机制可以依据应用需求在线调整提高读写效率，采用SSD／PCIeSSD作为高速读/写缓存，并且可以为虚拟机做缓存预留，确保虚拟机和应用的读写性能。

4、服务器存储软件与虚拟化平台的HA、自动化资源调度紧密结合；支持虚拟化备份以及容灾技术。

5、全局统一命名空间将磁盘和内存资源聚集成一个单一的虚拟存储池，对上层用户和应用屏蔽底层的物理硬件。

6、提供分布卷、副本卷、分片卷等卷类型。

7、存储服务器可以在线进行增加和移除，不会导致应用中断。

8、支持主机节点内部和跨主机节点的条带化，以进一步提高IO性能；支持动态精简配置功能；支持无本地存储的服务器（如刀片服务器）加入到集群享受虚拟共享存储的服务；支持1GE和10GE网口。

9、保证业务系统7x24小时不间断运行。全冗余性设计，多节点冗余保护，不存在单点故障。

10、支持热插拔技术，可根据业务需求灵活扩展存储容量，平滑地增加磁盘和节点数量，不影响业务系统运行。

11、本地化服务，源代码级别的需求定制服务。平台包含完整的API接口和文档，用户可自行开发相关应用，厂商也可以根据用户的需求进行二次开发或是和现有的其他系统进行对接。

10.3  客户端设备

1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，Intel i3 6100U双核处理器，主频 ≥2.3GHz，8G内存，128G固态盘USB2.0*4，USB3.0*2，千兆网口，音频输入输出，HDMI，VGA。

2、支持终端离线模式，终端在网络断开或与服务器端连接断开时仍然可正常使用虚拟桌面，保障业务连续性；

3、支持终端显卡透传给虚拟桌面，虚拟桌面能够充分利用使用终端设备本地显卡的物理硬件特性，3D软件或者游戏运行；

4、虚拟桌面支持4K本地高清视频和在线Flash视频的本地渲染，在满足网络带宽的同时保证音画同步，可流畅播放；

5、终端USB外设接口支持主流的USB设备，包括USB存储设备，刷卡机，打印机，扫描仪，电子白板，触摸大屏，高拍仪，摄像头等，实现外接设备即插即用；

6、支持虚拟桌面在死机、蓝屏或其他意外情况下的重置，迅速恢复桌面正常状态；

7、镜像更新下载分级下载与断点续传，不仅仅局限于从云管理平台下载镜像，终端会自动检测拥有相同镜像的客户端，并从该客户端下载镜像，这样避免了大量用户从云管理平台下载镜像造成网络堵塞。当用户关闭终端时，暂停下载更新任务，当终端再次启动时，应用断点续传技术，继续下载未完成的更新任务；

8、每个客户端设备含1台21.5英寸显示器，1套USB键盘鼠标。

10.4  桌面云接入软件及授权

1、支持单台服务器可以同时支持至少1000路操作系统镜像的终端连接。

2、支持主备管理控制台功能，当其中主用管理控制台发生系统故障时，备用管理控制台自动发生切换成为主用管理控制台。管理控制台发生切换支持短信方式通知管理员；

3、支持镜像管理，针对不同类型的终端可提供不同的镜像；支持镜像的编辑、更新、上传和注册。以快照树形式进行镜像编辑，镜像更新时应实现增量数据的更新；

4、支持BT，HTTP多协议广域网（internet）同步镜像；

5、至少支持三种方式进行镜像更新，如通过广域网同步镜像；通过云管理平台制作镜像并更新；通过云终端更新镜像并上传到云管理平台；

6、采用B/S架构，单一简洁的全图形化管理界面，平台上可以完成主机、桌面、镜像、终端、用户等所有对象的管理工作；

7、虚拟操作系统支持:虚拟桌面操作系统支持Windows XP、Windows 7、8.1、10系统等；

8、提供用户管理功能，支持基于用户及用户组的虚拟桌面发布，用户只可以访问拥有访问权限的虚拟桌面，可为用户或用户组设置不同的虚拟桌面镜像，从而实现办公环境多样化的系统环境；

9、提供终端管理功能，云终端可设置三种模式：单用户模式，多用户模式，公共模式；

10、单用户模式将用户于终端绑定，可提供系统C盘，个人数据 D盘，可选网盘共三块磁盘。系统C盘可根据要求配置是否还原，提供配置界面；个人网盘可选择开启与关闭，网盘数据保存在云管理平台中，在更换终端登陆时可实现数据漫游。

11、多用户模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云管理平台下载所绑定的镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态，该模式C盘支持管理员集中更新系统。如果用户网已配置并启动，通过个人账号登录可自动挂载网盘实现数据漫游。多用户模式下终端不提供个人数据D盘。

12、公共模式云终端采用无账号登陆模式，该模式下云终端可从云管理平台下载所绑定的镜像，用户不需输入账号和密码，直接进入系统使用。关机后系统自动还原，该模式适合部署在公共场合使用。

13、云管理平台支持对终端设备和服务器端的资源进行管理，可以针对用户或用户组对这些资源定制相应的规则，以允许或阻止使用资源；

11. 机房工程

11.1  精密空调

1、容量 24℃，50%RH工况下，单台总制冷量≥15KW，显冷量≥13.8KW、风量≥5000m3/h 。

2、送风方式：考虑空间高度，采用下送风上回风。

3、冷却方式：机组采用风冷形式，使用环保制冷剂R410A，满足环保要求。

4、机组性能：机组的显热比≥0.92（回风温度24℃，50%RH）。

5、电器组件须使用施耐德或ABB等品牌，控制元器件须使用国际知名品牌。

6、群控联网管理系统：机房专用的控制系统具有冗余备份功能，在机组彩色液晶控制面板故障的情况下可以通过冗余备份控制组件启动正常运行。

7、监控性能：应自带通信接口及监控硬件板，集中监控时无需另加费用。提供标准通讯接口，支持免费公开的通讯协议，支持第三方的监控软件；并免费提供设备监控的接口程序源代码，以方便进行集成监控。

8、所投精密空调现行的《节能产品政府采购清单》复印件（标明所投产品位置）。

11.2  通讯转换模块

自动内部RS-485总线管理无需外部控制信号；

RS-485数据线上的瞬态干扰抑制;

总线上可挂接设备：32个 ；

网络连接长：1.2公里；

传输速率:1200-115.2k（bps）；

电源及数据流指示：用于故障诊断 ；

电源要求：DC10-30V，有电源反接保护 ；

RS-422/RS-485接口连接器：插入式端子 ；

RS-232接口接头：孔式DB-9。

11.3  电量检测仪

量测功能：相/线电压、电流、有功功率无功功率、视在功率、功率因数频率、有功电度、无功电度、电压/电流、三相不平衡度；

输入电压额定值：AC100V,220V,400V；

输入电流额定值：AC 1A,5A；

输入频率：50±5Hz，60±5Hz；

输出通讯：RS-485/Modubs-RTU，波特率38400、19200、9600、4800可设定；

电压范围：AC、DC80～270V；

电源功耗：<1W；

抗干扰性能：符合GB6162；

环境温度：工作时-10～+55℃，存贮时-25～+70℃；

环境湿度：≤95%RH，不结露，无腐蚀性气体场所；

精度等级：电流，电压：0.2级，功率有功电能0.5级，频率：0.05Hz，无功电能：1级。

11.4  高压隔离控制模块

供电电源：8～50VDC；

供电电流：< 0.1A；

通讯接口:：RS485(默认产品地址为01)，支持adam协议、Modbus协议和MyModbus协议；

波 特 率：2400/4800/9600/19200 (默认为9600bp)；

地址范围：0—255（默认产品地址为01）；

开关量转换输入：4VAC—250VAC；

开 关 量：100％准确；

继电器输出：最大允许电流：1A ，

最大允许电压：220VDC，250VAC，

最大输出功率：30W，37.5VA；

11.5  漏水系统（含漏水控制器和10米漏水绳）

供电电源：12-60VDC；

灵敏度范围：档位1:  0-250KΩ 档位2:0-600KΩ档位 3:0-5 MΩ 档位4:0-50MΩ(高灵敏档，遇到极少 水即可报警)；

输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可跳线选；出厂设置默认为常开；

短路时阻抗＜50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；

告警：负载不超过最大值，否则会导致适配器的损坏。

静态电流：＜60 mA；

告警电流：＜90 mA；

工作环境：-10～55℃，10～98％RH

11.6  温湿度传感器

供电电源：12VDC；

电流：＜10mA；

显示：数码显示参数值，自检显示；

测湿范围：0-100% RH，精度：±3%RH（25℃时）；

测温范围：-20℃～60℃，精度：±0.5℃（全量程内）；

串行输出：RS485；

工作环境：-20℃～60℃，0-100% RH

11.7  专业监控主机

基本配置：CPU：I5-3470 内存:金士顿DDR3-1600-4GB或硬盘：WD/ST500GSATA；电源：磐石355；专业主板：DVRH61AP；

4U 19英寸工业机箱，符合EIA RS-310C 标准

箱体材质：1.2mm优质碳素高强度钢板，符合FCC及CE标准；

驱动器架：提供2个3.5″及2个5.25″驱动器位置

11.8  网络型数据采集器

采用32位高性能处理器，芯片ARM9，产品运行稳定

支持标准Modbus协议: Modbus TCP、Modbus RTU/ASCII

支持通用Socket操作模式，包括TCP Server/Clint和UDP模式

1个10/100M自适应以太网接口，可手动设置工作方式

所有信号内置15 KV ESD保护

可通过Web/Telnet/Console控制台进行管理和配置，易于操作维护简单

串口：4个RS-232/RS-485/RS-422三合一接口

I/O接口：8×DI、2×DO(继电器)

配置：512K日志存储，采用SYSlog日志协议；RAM内存16，外挂FLASH存储2M；RTC实时时钟电路

电源输出：1路DC12V/60W

电源输入： 220V AC；功耗：〈3W

材料：镀锌板 (1mm)

工作环境：工作温度：-10~70˚C； 工作湿度：5~95%RH。

11.9  机房监控平台

1、系统采用B/S架构，基于.net技术研发，采用非Activex控件模式浏览。将机房内环境类、设备类、安防类等子系统集中到统一平台进行监控管理，支持在线扩容、维护管理功能。

2、系统历史数据默认保存一年，区分10级报警级别，提供多元化报警方式，如电话、短信、声光、EMAIL等。具有报警根源分析、报警级别自动升级、报警延时等功能，支持短信零汇报、短信互动、短信控制等特殊功能。

3、WEB远程管理功能：实时数据查看，参数设置如报警级别、上下限设置等，用户及报警管理如设备分组、权限分配等，曲线管理如实时、历史及任意时段曲线查询，事件管理如实时报警事件、历史事件查询、下载等，报表管理如日、月、年报表查询、下载等，支持电子地图功能，智能排班管理，智能联动管理，短信互动管理，具有门禁控制、卡授权、考勤管理，视频实时查看、历史视频回放等管理功能。

4、运维管理功能：支持安全时段管理、监控设备资产管理功能等。

5、能耗管理功能：支持PUE值、机柜剩余量、空调制冷剩余量、电力剩余量等能耗分析管理功能。

6、支持用户通过手机、PAD等智能终端进行远程浏览管理。

12. 客流分析及物联感知系统

12.1   客流统计摄像机

支持双镜头立体成像；宽动态综合能力评价≥80.信噪比不小于45dB。图像几何位置失真需≤5%。；图像延时需不大于120ms。；需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。具有抗丢包（10%）处理能力。当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。需支持本地SD卡存储，最大支持128G可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。数据统计周期可配置可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于99%可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作。

13. 互联网+政务智能交互引导系统交互前端系统

13.1智能政务导航一体化设备

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机工控模块 | CPU: Intel 酷睿 i3，内存：DDR3 1600 4GB，硬盘： 500G SATA硬盘，6个USB接口，支持WIFI连接网络，支持RJ45有线网口 |
| 2 | 55寸主机触摸显示屏 | 屏 尺 寸：49" 原始分辨率： 1024x768 点距： 0.511mm 亮度： 550cd/㎡ 对比度： 5000:1 响应时间： 5ms 耐用时间： 50000小时 视角（U/D/L/R）： 178/178 最佳分辨率： 1920*1080 触摸技术： 红外触摸 响应时间： 小于12毫秒 触摸点数： 真多2 - 10点 最小触摸体直径： 5mm 触摸点精度： 0.625mm 抗光性： 全角度抗强光照射 抗爆性： 使用钢化玻璃时，1kg的钢球1m高度落下，试样不破 耐久性：承受超过60000000次以上的单点触摸 |
| 3 | 身份证读卡系统 | 通讯接口：智能型，同时支持RS-232C和USB，注意：实际使用时用户要选择其中一种通讯方式 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s 提供身份证阅读系统及开发套件 应用平台：WINDOWS/LINUX 开发工具：API支持VC/DEPHI/VB/PB等 供电方式：计算机端口取电或外接电源适配器（DC 5V，功率≥2.5W） |
| 4 | 机体 | 定制机体外形结构，卧式，全钢1.5mm模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电，电子元器件均通过国家安全标准认证。 |
| 5 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.2智能政务自助申报一体化设备

自助申报终端能够集身份识别、自助录入、文档扫描、文件打印为一体的智能交互设备，具备现场身份证取号、自助申报事项、办事指南打印、材料拍摄录入、指纹识别、办事预约、离台评价等功能。

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工控主机配置 | 中央处理器(CPU)、Intel 酷睿双核 i3-4170、双核四线程、主频3.7Hz、三级缓存 3Ｍ、4G内存、支持双通道内存技术、支持non-ECC内存 |
| 2 | 机柜 | 优质冷扎钢板,足1.2mm厚,表面烤漆. |
| 3 | 操作液晶屏 | 液晶规格21.5寸LED液晶屏； 显示比例16比9； 分辩率1920X1080； 对比度3000:1； 响应时间8ms； 亮度250cd/m2 |
| 4 | 操作触摸屏 | 21.5寸多点红外触摸屏；触摸分辩率4096*4096；扫描率scans/s）50scans/s；透光率达95%；最小触摸体（mm)≧3mm；响应速度（ms）＜16ms； |
| 5 | 扩展屏 | 触摸控制屏可向24寸联动屏发送信息展示信息，实现分频展示内容信息 |
| 6 | 控制板模块 | 快关状态检测 12V LED灯控制 光敏开关检测 多路控制开关 扩展控制IO口 |
| 7 | 资料电子化模块（高拍仪） | 最高有效像素 2592(H) X 1944(V)； 集成二维码扫描功能，支持中文、英文、符号等二维码字符进行扫描； 集成OCR，图片转文字，支持拍照上传、实现文件拍照转化成文字（此功能需要接入互联网）； 自助刷身份证复印身份证正反两面 |
| 8 | 键盘输入 | 支持触摸屏触控软式键盘输入，支持中/英/手写等方式输入文字 |
| 9 | 文档打印模块（打印机） | A4幅面激光打印机；黑白打印机，单面打印，打印速度 24ppm |
| 10 | 监控摄像头模块 | 200万像素，可支持拍照上传、扫描二维码等功能，二维码扫描：支持中文、英文、符号等字符扫描； 支持身份证头像或图片与现场人像进行比对运算，实现人证识别 |
| 11 | 小票打印模块 | 热敏打印机，卷纸，自动切纸，支持全切/半切式，打印宽度 79.5±0.5 mm |
| 12 | 身份证识别模块 | 可读取第二代居民身份证全部信息；射频技术，符合ISO14443 Type B标准，读卡距离：0-50mm |
| 13 | 市民卡读卡器 | 预留孔位 |
| 14 | 电源箱 | 内置滤波器 具有过压、过流、短路保护 负载稳定度：±1％ 典型值 电压稳定度：0.5 % 典型值 纹波及噪声：１％ 峰峰值 >50000小时无故障率 |
| 15 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.3  智能政务引导及查询一体化设备

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机工控模块 | CPU: Intel 酷睿 i3，内存：DDR3 1600 4GB，硬盘： 500G SATA硬盘，6个USB接口，支持WIFI连接网络，支持RJ45有线网口 |
| 2 | 49寸主机触摸显示屏 | 屏 尺 寸：55" 原始分辨率： 1024x768 点距： 0.511mm 亮度： 350cd/㎡ 对比度： 5000:1 响应时间： 5ms 耐用时间： 50000小时 视角（U/D/L/R）： 178/178 最佳分辨率： 1920*1080 触摸技术： 红外触摸 响应时间： 小于12毫秒 触摸点数： 真多2 - 10点 最小触摸体直径： 5mm 触摸点精度： 0.625mm 抗光性： 全角度抗强光照射 抗爆性： 使用钢化玻璃时，1kg的钢球1m高度落下，试样不破 耐久性：承受超过60000000次以上的单点触摸 |
| 3 | 身份证读卡系统 | 通讯接口：智能型，同时支持RS-232C和USB，注意：实际使用时用户要选择其中一种通讯方式 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s 提供身份证阅读系统及开发套件 应用平台：WINDOWS/LINUX 开发工具：API支持VC/DEPHI/VB/PB等 供电方式：计算机端口取电或外接电源适配器（DC 5V，功率≥2.5W） |
| 4 | 机体 | 定制机体外形结构，立式，全钢1.5mm模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电。 |
| 5 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.4  政务排队引导一体化设备

为解决大厅窗口的公众办事秩序，创造良好有序的服务环境。避免有限的行政服务资源浪费，保障有序公众出行，实现绿色低碳、倡导绿色行政，提供主动个性化的推送服务。

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机工控模块 | CPU: Intel 酷睿 i3 内存：DDR3 1600 4GB 硬盘：500G硬盘 SATA 6Gb/秒 支持WIFI连接网络 支持RJ45有线网口链接网络 |
| 2 | 19寸主机触摸显示屏 | 屏 尺 寸：19" 原始分辨率： 1024x768 点距： 0.511mm 亮度： 350cd/㎡ 对比度： 5000:1 响应时间： 5ms 耐用时间： 50000小时 视角（U/D/L/R）： 178/178 最佳分辨率： 1920*1080 触摸技术： 红外触摸 响应时间： 小于12毫秒 触摸点数： 真多2 - 10点 最小触摸体直径： 5mm 触摸点精度： 0.625mm 抗光性： 全角度抗强光照射 抗爆性： 使用钢化玻璃时，1kg的钢球1m高度落下，试样不破 耐久性：承受超过60000000次以上的单点触摸 |
| 3 | 身份证读卡器 | 二代身份证读卡器 |
| 4 | 热敏打印机 | 打印方式： 热敏式 打印头解析度： 203dots/inch(8dots/mm) 打印点尺寸： 0.125x0.125mm(1mm=8dots) 最大打印宽度： 80mm |
| 5 | 金属密码键盘 | 面板：进口印花不锈钢，不粘油，不吸汗 按键行程：1.0mm～1.5mm 按键：不锈钢 按键寿命：2000000次 按键压力：2～3N |
| 6 | 机体 | 定制机体外形结构，全钢1.5mm模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电。 |
| 7 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.5  服务窗口信息展示设备

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机模块 | 集成主机：英特尔双核1.6G处理器(最新45纳米工艺，超低功耗），1G内存，16G固态盘，高性能网卡，win7系统 |
| 2 | 32寸液晶显示屏 | 32寸液晶屏，分辨率1920*1080，亮度350cd/㎡ |
| 3 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.6  排队信息综合展示设备

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机模块 | 集成主机：英特尔赛扬1037u双核1.8G处理器(最新45纳米工艺，超低功耗），2G内存，32G固态盘，高性能网卡，win7系统 |
| 2 | 42寸液晶显示屏 | 42寸液晶屏，分辨率1920*1080，亮度350cd/㎡ |
| 3 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.7等待区信息综合展示设备

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机模块 | 集成主机：英特尔赛扬1037u双核1.8G处理器(最新45纳米工艺，超低功耗），2G内存，32G固态盘，高性能网卡，win7系统 |
| 2 | 55寸液晶显示屏 | 55寸液晶屏，分辨率1920*1080，亮度550cd/㎡ |
| 3 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.8独立队列呼叫器

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机模块 | 集成主机：英特尔cherry Trail 四核处理器(超低功耗），2G内存，32G固态盘，4组USB接口，蓝牙4.0，HDMI接口，TF扩展卡，RJ45网卡接口，无线模块，win10系统 |
| 2 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏，分辨率1280*800 |
| 3 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

13.9窗口办件双屏交互一体设备

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机模块 | 处理器：八核心；内存及存储：2GB内存；32GB固态存储，支持64GB TF卡扩充；无线连接：蓝牙4.0；支持WIFI；支持外接OTG转接；桌面支架，360度旋转 |
| 2 | 显示屏 | 10.1英寸，1920*1200像素分辨率 |
| 3 | 兼容性要求 | 能够与无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统实现技术对接和无缝兼容。 |

注：以上设备技术指标中所有对相关产品要求的证明、证书材料汇总如下，所有的资料必须在投标时提交。

| 序号 | 设备及软件名称 | 所需相关证明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 主机系统采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC或LOS或UNIMAS并行操作系统平台（投标时必须提供多核多线程ASIC或LOS或UNIMAS并行操作系统的软件著作权证书并加盖原厂商公章）；探测器引擎的操作系统为VSP通用安全平台,具备高效，智能，安全，高效等特点。（投标时必须提供软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章） |
| 2 |  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。（投标时必须提供相关功能截图证明） |
| 3 |  | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。（投标时必须提供相关功能截图证明） |
| 4 |  | 所投产品原厂商加入云安全联盟CSA（Cloud Security Alliance）, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。（投标时必须提供相关证明材料复印件并加盖原厂商公章） |
| 5 |  | 所投产品原厂商加入微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划，作为该计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护。（投标时必须提供证明材料复印件并加盖原厂商公章） |
| 6 |  | 具有国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书 》级别：EAL4+，投标时必须提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 7 |  | 具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（3C）增强级证书，投标时必须提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 8 | 服务器 | 本次配置一个与服务器同一品牌的USBKey时间同步型动态登录密钥，实现身份登录认证，内置8位国产安全芯片，自主开发COS，支持国密SM3和OATH算法，可产生动态口令，密码时间间隔为30秒或60秒，支持6位或8位密码显示。（投标时提供商用密码产品销售许可证复印件，并加盖原厂商公章） |
| 9 |  | 配置与服务器同一品牌的操作风险管理系统，实现操作人员集中认证、访问授权控制、操作识别回放和账户集中管理等功能(操作风险管理系统需具备供公安部销售许可证） |
| 10 | 存储系统 | 要求后期仅增加与本次系相同的存储，即可实现双活功能，无需外采其他硬件设备网关设备（双活功能定义：服务器主机可以同时从数据中心的任一双活存储读写数据。双活存储系统无任何单点故障，支持当任一存储设备故障时（包括但不限于任一整机柜断电、网络中断、磁盘故障等特殊情况下）业务自动地即时切换（RPO=0、RTO=0）到备用存储进行读写，且双活存储系统的缓存保持一致性，双活存储间数据完全实时同步，无需任何人工干预，非存储底层镜像功能替代。（本次提供双活存储原理方案和双活功能管理界面截图） |
| 11 |  | 投标时提供云盘的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章 |
| 12 | 虚拟化软件 | 全自主开发非OEM产品，提供中华人名共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖原厂商公章） |
| 13 |  | 接管数据中心原有vSphere环境时，可无缝同步vSphere虚拟机模板，无需再手动重新创建虚拟机模板（投标时须提供操作截图，并加盖产品原厂商公章） |
| 14 |  | 安装时，云管平台采用直接导入的方式，无需现场进行云管软件的安装部署，耗费大量时间（提供操作截图并加盖原厂商公章） |
| 15 |  | 每台虚拟化主机至少支持576颗逻辑CPU。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
| 16 |  | 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
| 17 |  | 每台虚拟化主机至少支持12TB内存。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
| 18 |  | 每台虚拟化主机至少支持单个存储卷64TB大小。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
| 19 |  | 每个集群至少支持64个主机，至少支持8000个虚拟机（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
| 20 |  | 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。（提供官网截图及链接并加盖原厂商公章） |
| 21 | 数据库审计系统 | 投标时提供中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（3C）增强级复印件加盖原厂公章 |
| 22 |  | 投标时提供中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书 EAL 3+》复印件加盖原厂公章 |
| 23 |  | 生产厂商为《信息安全等级保护关键技术国家工程实验室参建单位》（投标时提供信息安全等级保护关键技术国家工程实验室共建协议证明） |
| 24 |  | 投标时提供生产厂商通过信息技术服务管理体系（ISO20000）认证复印件加盖原厂公章 |
| 25 | 终端安全管理系统 | 准入控制网关默认集成在终端管理服务器中，无须单独采购准入控制服务器设备。（提供产品官网截图及管理平台截图证明并加盖原厂商公章） |
| 26 |  | 可以管理和检查终端计算机密码策略配置是否符合安全配置要求，防止因终端计算机安全设置过低，导致重要信息泄露。产品原厂商须具备商用密码生产单位资质（提供证书复印件并加盖原厂公章） |
| 27 |  | 产品具有中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）（提供证书复印件并加盖原厂商公章） |
| 28 |  | 产品通过微软WHQL认证，提供微软官网截图证明并加盖终端安全管理系统设备产品原厂商公章。 |
| 29 | 入侵检测系统 | 系统具备对网站外链检测功能，可以对Web服务系统提供保护（需提供相关截图证明） |
| 30 |  | 系统具备对CC攻击的检测，可以对Web服务系统提供保护（需提供相关截图证明） |
| 31 |  | 系统具备对跨站脚本攻击的检测，可以对Web服务系统提供保护（需提供相关截图证明） |
| 32 |  | 系统具备对SQL注入攻击的检测，可以对Web服务系统提供保护（需提供相关截图证明） |
| 33 |  | 提供8,000多种特征的攻击检测，特征库支持网络实时更新（需提供相关截图证明） |
| 34 |  | 可识别超过3,000种以上应用程序（需提供相关截图证明） |
| 35 |  | 防雷击浪涌等级四级，通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告，提供证明材料复印件并加盖原厂公章。 |
| 36 |  | 入侵检测能力在最近2年内达获得NSS Labs最高评价推荐级（提供证明材料并加盖原厂商公章） |
| 37 |  | 原厂IPS产品进入Gartner魔力象限（提供证明材料并加盖原厂商公章） |
| 38 |  | 具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》证书，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 39 | 混合矩阵 | 网络IP视频解码功能：支持双码流压缩；支持TCP/UDP/RTP多种网络协议，支持RTSP/HTTP/ONVIF流媒体协议；支持H.264、MJPEG流的编码方式；单个网口支持最少4路1080p、或者8路720p等高清分辨率信号解码，具有流媒体解码输出显示。（提供公安部安全防范报警系统产品检测报告复印件并加盖原厂商公章） |
| 40 |  | 支持解码输出时分组设置，扩展控制多个显示终端，支持画面拼接功能，融合功能，LED功能，数字矩阵切换功能。（提供公安部安全防范报警系统产品检测报告复印件并加盖原厂商公章） |
| 41 |  | 出厂时的各种图像参数均设置为标准状态，用户可根据需要对个别参数进行调整。可对输入输出图像进行白平衡、红绿蓝等色彩参数的调整。（提供公安部安全防范报警系统产品检测报告复印件并加盖原厂商公章） |

# （2）服务要求

投标人应提供完整的售后服务计划及措施，须满足以下要求：

1、项目整体质保期：三年。

2、保修期内出现设备故障，如在开始维修后2小时内不能解决问题，应免费在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。

3、中标人应提供免费培训，保证操作人员能学会操作使用所有设备，并列明详细的培训课程和计划安排。

4、付款方式：合同签订生效后5个工作日内支付合同总额的30%；主要货物到货后5个工作日内支付合同总额的20％，设备部署实施完成，并验收合格后5个工作日内支付合同总额的15％；审计完成后支付至最终审定价97%；验收合格二年后付清。

5、完工期：合同签订生效后90个日历天内完成。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

  - 本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，市政府采购中心二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2018-0236招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次梁溪区行政审批中心互联网+政府服务平台建设工程及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六. 附件

附件一：评分标准

Ⅰ 商务标（60分）

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）售后服务（20分）

①本项目技术力量（14分）：以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提交的证明材料为准：项目经理具有一级建造师（通信与广电专业）资格证书得2分；项目组成员具有国家互联网应急中心认证的网络与信息安全应急人员得2分；具有高级通信工程师得2分；具有高级网络规划设计师得2分；具有PMP项目管理人员1人得1分，最高2分；具有高级项目经理1人得1分，最高2分；具有注册信息安全专家（CISP）1人得1分，最高2分；（同一人具有多张证书的，不重复计分，以得分高的计入评分，投标时提供相关人员资质证书复印件和近三个月内缴纳社保证明材料复印件为准，投标时提交原件）

②本地化服务（3分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件或本项目所有售后服务相关人员近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明复印件。

③原厂售后保障（3分）：A.投标人具有所投防火墙（0.3分）、服务器（0.15分）、存储系统（0.15分）、虚拟化软件（0.15分）、网络运维管理系统（0.15分）、数据库审计系统（0.15分）、终端安全管理系统（0.15分）、入侵检测系统（0.15分）、混合矩阵（0.15分）原厂商针对本项目的授权书，最多得1.5分；B. 投标人具有无锡市行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统原厂商出具针对智能政务导航一体化设备的技术对接证明文件，得1.5分。（上述原件须装订在投标文件正本中，否则不得分）

（3）投标人综合情况（10分）

①业绩(4分)：投标人2015年以来承担过与本项目类似项目且合同金额在600万以上的成功案例，每个有效案例得2分，最高4分，以合同复印件为准。（投标时须同时提交原件，否则不得分）

②投标人具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证得2分，以提供的证书复印件为准。（投标时须同时提交原件，否则不得分）

③投标人具有CMMI3级及以上资质证书复印件得1分。（投标时须同时提交原件，否则不得分）

④投标人具有ISO27001安全管理体系认证证书复印件、ISO14001环境管理体系认证证书复印件、ISO18001职业健康安全管理体系认证证书复印件各得1分，最高3分。（投标时须同时提交原件，否则不得分）

Ⅱ 技术标（40分）:不得有体现投标人身份的内容。

（4）产品技术（20分）：

产品技术参数满足招标文件要求的得10分，其他考核如下：

①设备性能正偏离加分（3分）：根据所投产品及投标偏离表，评标委员会认定有意义的，能对产品性能有显著影响的，每项正偏离加1分，最高不超过3分。

②所投防火墙产品具有国家版权局颁发的《多核多线程ASIC并行操作系统软件著作权登记证书》加1分（提供证书复印件并加盖原厂商公章）；

③所投服务器同品牌加固模块产品具备公安部销售许可证加1分（提供公安部销售许可证复印件并加盖原厂商公章）；

④所投虚拟化软件通过工业和信息化部直属的中国电子技术标准化研究院《信息技术云计算虚拟机管理通用要求》标准符合性测试加1分（提供证书复印件并加盖原厂商公章）。

⑤所投虚拟化软件通过工业和信息化部直属的中国电子技术标准化研究院《信息技术 云计算 参考架构》标准符合性测试加1分（提供证书复印件并加盖原厂商公章）

⑥所投存储系统提供国家信息中心对单元硬盘的涉密数据恢复服务加1分（提供国家信息中心对此项目出具的数据恢复服务授权书）

⑦所投终端安全管理系统产品的核心技术、关键部件具有自主知识产权和自有发明专利技术，专利技术不少于9项加1分（提供专利证书复印件并加盖原厂公章）；

⑧所投55寸信息发布一体机具有防烁伤技术，可有效防止液晶屏被灼伤，能很好的解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命，得1分（提供显示屏防烁伤方法、装置、监视器及系统专利证书复印件加盖原厂商公章）。

（5）技术方案（20分）：无方案不得分。

①方案深化设计（15分）：根据投标人在投标文件中提供的相应资料，就投标人的技术方案是否结合本项目的总体功能要求，各子系统之间的集成方案是否完整、合理，系统间、软硬件之间是否具有匹配性、兼容性及稳定性等状况综合比较后酌情给分，主要考察：

A.网络系统及安全深化方案（7分）：能够根据现场实际情况，针对本项目提供有针对性的政务外网拓扑图（2分）、智能化网拓扑图（1分）、政务大厅外联单位互联拓扑图（1分）；结合梁溪区政府网络情况，提供网络互联深化方案（3分）。

B.互联网+政务智能交互引导系统深化方案（4分）：能够根据本项目中交互前端系统设备情况，提出有针对性的系统深化方案（2分）；结合无锡市行政审批中心互联网+政务服务平台，提供实时互联互通系统对接方案（2分）；

C.客流分析及物联网感知系统深化方案（4分）：能够根据现场实际情况，在方案中阐述系统架构（1分），客流统计分析点位部署（1分）；客流统计及物联网感知系统功能方案（2分）；

②项目实施进度计划及保证措施（2分）：考察本项目实施的管理制度，项目实施计划，以及针对项目进度、质量、风险、资源、范围等方面控制的必要措施。

③组织施工方案（2分）：考察各投标人提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否完整且切实可行酌情给分。

④项目培训方案（1分）：考察投标人的培训方案，应切合实际，方便可行

加分因素：对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（以提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：XCGZX2018-0236

采购项目名称：梁溪区行政审批中心互联网

+政府服务平台建设工程

投标人：

二○   年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2018-0236招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2018-0236）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2018-0236）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2018-0236）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2018-0236）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （六）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2018-0236

| 项目名称 | 投标总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 梁溪区行政审批中心互联网 +政府服务平台建设工程 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2018-0236

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：XCGZX2018-0236

采购项目名称：梁溪区行政审批中心互联网

+政府服务平台建设工程

年   月   日

目     录

一．设备清单-----------------------------------------------------------（ ）

二．技术偏离表---------------------------------------------------------（ ）

三. 技术实施方案-------------------------------------------------------（ ）

四. 技术标证明材料汇总-------------------------------------------------（ ）

# 一、设备清单

# 设备清单

采购项目编号：XCGZX2018-0236

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）上表所列设备须与商务标中明细报价表设备一致，“名称”栏一一对应，如存在差别，以上表为准。

# （2）表格不够可自行延长。

# （3）上表中不得标注或做任何可以辨认投标人的标记，如品牌型号一栏有投标人名称，则填写“自有品牌”。

# 二、技术偏离表：

# 技术偏离表

采购项目编号：XCGZX2018-0236

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 三、技术实施方案

# 四、技术标证明材料汇总（格式）

# 技术标证明材料汇总

# 采购项目编号：XCGZX2018-0236

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须提供 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 评分标准对应证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 标明所投产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件 |  |  |

# 注：表格不够可自行延长

附件四：供应商参加投标（报价）确认函（格式）

供应商参加投标（报价）确认函

无锡市政府采购中心：

本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标（评审）的编号为XCGZX2018-0236项目的投标（报价）。本单位已在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml）政府采购专栏成功下载招标（采购）文件，特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投报标段 |  |

备注：请拟参与本项目投标（报价）的供应商在投标（报价）前按招标（采购）文件规定交纳投标（报价）

保证金，并于投标（报价）前如实填写以上信息后以邮件形式提交至wxzfcg@wuxi.gov.cn邮箱。因投标（

报价）人不填写（提交）或填写有误的、以及交纳的投标（报价）保证金未在投标（报价）截止时间前到

达无锡市政府采购中心指定账户的，所引起的损失及风险由投标（报价）人自行承担。