（投标资审资料袋封面）

联新第四经济社（莘村梁家）街巷安装污水管及挖食水管坑工程

投

标

资

审

资

料

投标单位名称：                            （盖单位公章）

投标时间：

法定代表人证明书

（二○一四年第     号）

同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：             年龄：

身份证号码：

营业执照号码：

有效期：从二○一四年   月   日至二○一四年  月  日。

单位：（填写后盖公章）

签发日期：二○一四年    月    日

说明：1、法人代表为企业事业、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明提交招标人作为合同附件或凭证。

法定代表人授权委托证明书

（二○一四年第     号）

兹授权            同志，为我方参加联新第四经济社（莘村梁家）街巷安装污水管及挖食水管坑工程投标活动的代理人，在开标、合同谈判、合同签署和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

有效期：至二○一四年     月     日

附：代理人性别：       年龄：       职务：

身份证号码：

营业执照号码：

授权单位：（填写后盖公章）

法人代表：（签名或盖章）

签发日期：二○一四年    月    日

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交招标人作为合同附件或凭证。

（投标报价资料袋封面）

联新第四经济社（莘村梁家）街巷安装污水管及挖食水管坑工程

投 标 报 价 资 料

投标单位：                                 （盖单位公章）

投标日期：二○一四年       月      日

| 联新第四经济社(莘村梁家）街巷安装污水管及挖食水管坑工程 工 程 量 清 单 报 价 表 |
| --- |
| 序号 | 工程项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| 1 | 本工程用钟路机及手炮机打烂共18条直街中所占的948米长旧街面水泥部分及挖运走水泥头与余泥，（横巷原旧石街不用动）需挖深度从旧水泥面至泥土共12公分。并在其中7条直街中所占的街石部分共310米长需挖起1-2行石待挖污水管坑。 | (18条直街中所占总长度948m，平均宽度1.8278m。（旧水泥厚约占8—10公分）合共1732.75平方米。 | 1732.75 | 平方米 |  |  | 宽度是按18条直街平均宽度计算，打（凿）烂旧水泥地面挖走水泥头与余泥共12公分深，清运于招标方（甲方）指定约平均300米路程的地方卸下堆好，执平直街底。另挖起街石这部分放于旁边待挖污水管坑（详见标书第二题的第1条）。 |
|  |  | (并在其中7条直街中所占的街石部分共310米长×平均宽度1.8278米共566.62平方米范围中挖起1-2行石放于旁待挖污水管坑。 | 566.62 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 用钩机炮打烂村前旧路面水泥，并需挖走水泥头与余泥，挖深度共30公分。 | 总长度153m，平均宽度7m。（旧水泥平均厚约15-20公分） | 1071 | 平方米 |  |  | 将挖起的水泥头与余泥运于甲方指定(同上)地方卸下堆放好，执纯路基底，路面向西便方向倾斜4—5公分，易散雨水（详见标书第二题的第2条）。 |
| 3 | 直街与村面挖污水管坑：在本村规划的直街中间挖净泥土坑和村面中间挖净泥土坑及介挖旧水泥坑，要测平水，需挖三种规格： | 直街挖宽度45公分，深度55公分—85公分占1397.5米 | 1397.5 | 米 |  |  | 深度是以挖走原旧街巷面10公分旧水泥后和村面20公分旧水泥后以净泥土挖下计，面需介旧水泥面的深度以旧水泥面计下，执纯坑底斜位去水（详见标书第二题第3条的第（1）点上段）。 |
|  |  | 在村面路中（包括新一街至新村涌边）挖净泥土占238米，需挖宽度0.8米，深度1.06米-1.46米。 | 238 | 米 |  |  |  |
|  |  | 在村面路中（包括新一街路中）需介坑面旧水泥占123.5米长，需介水泥宽度1.3米，而挖泥坑宽度0.8米，深度1.4米-1.5米（深度以旧水泥面计下）。 | 123.5 | 米 |  |  |  |
| 4 | 直街与村前购装污水管：在以上街中间和村前中间所挖的泥坑购买与安装（藏）300mm内径和600mm内径有头水泥机制污水管，其中：600mm村前大横管先在坑底捣混凝土垫层，厚度10公分。 | ①内径300mm机制水泥污水管占1397.5米 | 1397.5 | 米 |  |  | 300mm和600mm内径的有头预制水泥污水管必须用西樵锦华制件厂生产的机制优质产品（详见标书第二题第3条的第（1）点中段）。 |
|  |  | ②内径600mm机制水泥机制污水管占361.5米 | 361.5 | 米 |  |  |  |
|  |  | (600mm管坑底砼垫层，总长361.5米×宽0.8米×厚0.1米=28.92m3 | 28.92 | 立方米 |  |  |  |
| 5 | 拆烂与修建化粪池：本工程预计要拆烂103个原旧化粪池的一部分过污水管，过管后负责修建好，并需负责清理（泵）走粪便，池面空间装模板托顶混凝土，混凝土面在第一仑开圆孔清渣，孔面安装外环直径49公分╳厚7公分，内盖40公分直径厚4公分的沙井盖（套）封口。 | ①负责泵走清理干净103个旧化粪池的粪便。 | 103 | 个 |  |  | 详见标书第二题第3条的第（1）点下段，沙井盖（套）用番禺路安牌钢纤维复合材料产品封口。 |
|  |  | ②负责旧化粪池的拆、修，池面空间装模板托顶混凝土，混凝土面在第一仑开圆孔安装检查沙井盖（套），沙井盖（套）规格：见本第5点序号说明。 | 103 | 个 |  |  |  |
| 6 | 污水管坑填石粉：在以上直街与村前的污水管全部装好后，沿途的全部污水管网两旁回填石粉至管中位置，其中按填300mm水泥管为计算依据的占1397.5米长。按填600mm水凝管的占361.5米长，用水冲实，震笔震实。 | (按填300mm管两旁与底平均计3.25公分厚×两旁与底合共72公分半径×总长1397.5米＝合共石粉32.7立方米 | 32.7 | 立方米 |  |  | 详见标书第二题第3条的第（2）点 |
|  |  | (按填600mm两旁与底平均计5公分厚×两旁与底合共1.4米半径×总长361.5米＝合共石粉25.3立方米 | 25.3 | 立方米 |  |  |  |
| 7 | 砌筑沉沙井：在街巷300mm与600mm水泥管途中建圆型沉沙井，其中在300mm管途中占70个（套）；在600mm管途中占23个（套）。 | (在300mm管途中建70个（套），用红砖24墙型砌筑，底内宽45公分，面内宽33公分（净空），深度0.7米—1米，其中井底内砼垫层5公分厚。 | 70 | 个 （套） |  |  | 井盖面用番禺路安牌钢纤维复合材料沙井盖封口，300mm管井盖规格：外直径49公分，外框厚度7公分；内盖直径40公分，内盖厚度4公分。600mm管井盖规格：用外直径82公分、内盖直径70公分，外环厚13公分、内盖厚度8公分的（A级）加重型番禺路安牌钢纤维复合材料沙井盖封口。沙井内预留相应的地漏管口和化粪池管口，并在井内体水泥沙浆大批荡，详见标书第二题第4条。 |
|  |  | (600mm管途中建23个(套)，用红砖24墙型砌筑，底先捣混凝土垫层， 直径1.3米×厚0.12米，然后砌底内宽0.8米，面内宽0.6米（净空），深度平均1.5米（其中管底深度到垫层实占40公分） | 23 | 个 （套） |  |  |  |
| 8 | 砌筑安装防臭进水井地漏：在本村街巷所规划位置安装防臭4寸雄塑牌PVC（A级）的储水弯进水井地漏共223套和在村面路边（西便）安装防臭6寸雄塑牌PVC(A级）储水弯进水井地漏共35套。 | (用十二墙型砌筑，井内长24公分，内宽24公分（净空），深度25-30公分，底装4寸储水弯，并用4寸雄塑胶管平均1米长引水到沉沙井或污水管内。 | 223 | 套 |  |  | 地漏盖面用番禺路安牌钢纤维复合材料疏型盖面封口，井盖规格：街巷内用外框长38公分×外框宽38公分（正方型），内盖长30公分×内盖宽30公分，外框厚8公分，内盖厚4公分，和村面路（西便）用外框长71公分，外框宽51公分，外框厚13公分，内盖厚8公分的（加重型）地漏盖封口，井内体大批荡。详见标书第二题第5条。 |
|  |  | (用十二墙型红砖砌筑，井内长（净空）60公分，内宽（净空）40公分，深度30公分，底安装6寸储水弯，并用6寸雄塑(A）管平均1米引水到沉沙井内。 | 37 | 套 |  |  |  |
| 9 | 在横巷或部分直街与冷巷需购买与安装4寸雄塑PVC（A级）排污胶管：（1）在规划位置挖低污水管净泥坑，深度20公分，宽度20公分（注：深度是以挖走原旧水泥面后计），需挖坑长度516米。（2）在冷巷底如原没有批混凝土的或已烂部分的也要批回5公分厚封面，批滑斜去水到地漏旁出水，这项共补贴2500元。（3）在所挖的管坑内和冷巷面安装4寸PVC（A级）雄塑排污管，合共长度1032米，安装时接头必须涂胶水连接好。 （4）在已安装的4寸雄塑排污管坑填石粉：需填管坑长度516米，石粉填至管中间，管中至管面填泥土，需用石粉2.6立方米。 | ①净挖泥坑规格：深度20公分×宽度20公分，包清运走余泥于300米位置卸下并推平 | 516 | 米 |  |  | 其中横巷挖低20公分（挖去巷面旧水泥后计）。冷巷底如原没批混凝土的或已烂部分的也要批回5公分厚封面，批滑斜去水到地漏旁出水，包括没有批的冷巷也要设出水口。在管坑内和冷巷面购装4寸PVC（A级）雄塑管（注：如冷巷面低于地漏面的，冷巷以低这头开孔藏一小段4寸胶管引冷巷水到地漏内）。管坑内填石粉至管中。详见标书第二题的第6条。 |
|  |  | ②在冷巷原没有批混凝土的或已烂部分的要批回5公分厚度封面，这项工程补贴共2500元 | 2500 | 元 | 2500 | 2500 |  |
|  |  | ③在所挖的管坑内和冷巷面购装4寸PVC（A级）雄塑排污管，合共长度1032米，接头必须涂胶水连接。 | 1032 | 米 |  |  |  |
|  |  | ④管坑填石粉至管中间，长度516米（藏地所占部分）。 | 2.6 | 立方米 |  |  |  |
| 10 | 购买与配装4寸雄塑PVC弯接与三通，其中：弯接1204个，三通401个，合共1605个。 | 安装时必须用胶水涂接头。4寸弯接与三通合共1605。 | 1605 | 个 |  |  | 与污水胶管管道配套衔接安装好。详见标书第二题的第7条。 |
| 11 | 街巷挖食水管净泥土坑和介挖水泥面食水管坑待招标方安装（藏）食水管：在本村所规划的街巷中间即：沉沙井旁为中线挖食水管净泥坑，和村内介挖水泥面食水管坑，余泥包清运于300米位置卸下并推平。 | (挖净泥土食水管坑规格：宽度20公分，深度20公分，长度1664.5米 | 1664.5 | 米 |  |  | 详见标书第二题的第8条。（注：介水泥面坑需介两边缝，即两边长度是392米。） |
|  |  | (介挖水泥面食水管坑规格：宽度20公分，深度25公分（其中旧水泥已占10公分厚），长度196米（需介两边缝） | 196 | 米 |  |  |  |
| 12 | 在食水管坑填石粉：（待招标方安装好食水管并试水合格后），需在各类食水管坑填石粉至高出管面3公分。需填管坑2056.5米长，共需石粉32.29立方米。 | 食水管坑填石粉，需填高出管面3公分 | 32.29 | 立方米 |  |  | 详见标书第二题的第9条。 |
| 13 | 街巷面与村前路面填石粉：在本村所规划的直街与村前路面合共3530.97平方米范围填石粉，其中： | (村内直街需填石粉占2299.37平方米，需填厚度2公分 | 46 | 立方米 |  |  | 详见标书第二题的第10条。 |
|  |  | (村前道路面需填石粉占1071平方米，需填厚度10公分 | 107.1 | 立方米 |  |  |  |
|  |  | (在村前路和新一街所介藏600mm管的坑面填石粉，坑长123.5米×坑面宽1.3米×后0.1米=16.1立方米。 | 16.1 | 立方米 |  |  |  |
| 14 | 原有旧水泥的街巷面捣回混凝土：在本村所规划原有旧水泥的部分街巷面共1732.75平方米范围用C30#混凝土捣建，厚度10公分。（注：凡103个化粪池所占的街巷面位置捣15公分厚），即多8.5立方米）。 | 在所规划的原有旧水泥的部分街巷面合共1732.75平方米范围用C30#混凝土捣建，厚度10公分，共173.28立方米（另化粪池位置加厚5公分即多8.5立方米），但化粪池面与街面统一持平 | 181.78 | 立方米 |  |  | 用大金岗搅拌站C30#（道路类）无灰优质混凝土捣建，注：捣建时必须用震笔震实，大磨板压平，大磨盘磨实，接着用大磨光机磨光，然后用人工灰匙执手尾压光，具体造法与要求详见标书第二题第11条的第（1）点。 |
| 15 | 原是石街的街石底用干水泥沙浆回填砌石：在图((合共7条街中所占的石街总长度338米×平均宽度60公分范围内，在安装好污水管和食水管后并管边填好石粉与管面填好泥后（注：管坑面泥土需填低7公分），然后在所挖起的管坑石底填2公分厚石粉（注：石粉方数已计入清单第13点内），并填5公分厚干水泥沙浆铺回石街，执平全部石面和全部石街，沙浆批石缝。 | 7条石街总长度338米×平均宽度60公分坑面×干浆厚5公分=10.14立方米。 | 10.14 | 立方米 |  |  | 详见标书第二题第11条的第（2）点 |
| 16 | 村前道路捣混凝土：(在本村前的道路面合共1071平方米范围捣混凝土，厚度20公分，并在板与板之间缝位距50公分放一条长46公分16mm的螺纹钢筋连接缝位。 (村前路这600mm管坑面捣混凝土之前要放钢筋，钢筋规格：主筋用14mm螺纹、条长1.6米，副筋用10mm螺纹、条长153米。 (在村前路和新一街水泥路面介藏600mm管的1.3米宽坑面在捣混凝土之前放钢筋，钢筋规格：主筋用14mm螺纹、条长1.25米，副筋用10mm螺纹、条长79米+44.5米=123.5米。 ④在村前路和新一街所介的600mm水泥管坑面捣混凝土。 | (在所规划的村前（村面）合共1071平方米道路面用C30#混凝土捣建，厚度20公分，合共214.2立方米。并砼时板与板之间缝位放46公分长一条的16mm螺纹钢筋连接。 | 214.2 | 立方米 |  |  | （混凝土规格同上）具体造法与要求详见标书第二题第11条的第（3）（4）（5）（6）点。 |
|  |  | (扎筋规格：主筋、副筋都是200mm×200mm单层筋，需用钢筋2326.6公斤。 | 2326.6 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | (扎筋规格：主筋、副筋都是200mm×200mm单层筋，需用钢筋1467.37公斤。 | 1467.37 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | ④管坑长123.5米×宽度1.3米×厚度0.2米=32.11立方米混凝土。 | 32.11 | 立方米 |  |  |  |
| 17 | 捣介食水管坑面的混凝土：在图((显示已介藏食水管的坑面共110米长度捣回混凝土。 | 其中图(需捣回长度80米，宽度0.2米，厚度0.2米；图(共需捣回长度30米，宽度0.2米，厚度0.1米，以上合共3.8立方米混凝土 | 3.8 | 立方米 |  |  | （混凝土规格同上）具体造法与要求详见标书第二题第12条。 |
| 18 | 混凝土路面介坑分缝及缝位灌沥青：在以上村前道路面需介坑缝与沥青灌缝。 | 约5米长一板介缝需介总长度210米，需介深度：5公分，并用70#沥青灌缝。 | 210 | 米 |  |  | 具体造法与要求详见标书第二题第13条。 |
| 19 | 挖与铺石街（包括图(图(）全村共另补人工费用1万元。 | 这项工费另补贴包括铺石街、街石调剂余缺的挖运与剩余的碎石运于招标方指定300米内摆放好。 | 10000 | 元 | 10000 | 10000 | 具体造法与要求详见标书第二题的第14条。 |
| 20 | 修补街门口：如挖街巷时有挖烂门口步级的，要尽量按原材料、原色、原貌现状修复好。另街门口如原有的墙边石凳如有拆下的也要重新建回。 | 这两项工费补贴10000元 | 10000 | 元 | 10000 | 10000 | 具体造法与要求详见标书第二题的第15条。 |
| 21 | 在大基顶路（即陈、梁土地庙）旁已破烂的水泥路面共90平方米范围用钩机炮凿挖起放于旁，挖深40公分，填回旧水泥头钟实并填石粉，用水冲实。然后用大金岗搅拌站C30#混凝土捣建，厚度20公分。 | (凿挖旧水泥头面积90平方米，需挖深度40公分（其中旧水泥厚约15公分），填回水泥头，石粉用水冲实。 | 90 | 平方米 |  |  | 详见标书第二题的第16条。 |
|  |  | (在以上90平方米范围捣混凝土，厚度20公分，共需混凝土18立方米 | 18 | 立方米 |  |  |  |
| 22 | 砌筑食水总制长方形沉沙井：在本村规划位置建2个食水总制沙井，建沙井规格：用十八砖墙型砌筑，内长（净空）72公分，内宽（净空）52公分，深度70公分，内墙水泥沙浆大批荡，内底泥土（易渗水）。 | 井盖用高压电缆盖封口，井盖规格：外环长92公分，外环宽72公分，外环厚度11公分，内盖厚度6公分，盖面一块过 | 2 | 个 |  |  | 详见标书第二题第17条。 |
| 23 | 工程管理费及利润 | 以上材料及人工 元 |  | 元 |  |  |  |
| 24 | 工程税金 | 以上材料及人工与管理费及利润 元 |  | 元 |  |  |  |
| 以上共24点合计投标报价总金额人民币： | 大写： （小写： ） |
| 投标单位全称：（盖公章） |  |
| 法定代表人或其授权委托人签名： |  |
| 编制日期： | 2014年 月 日 |

备注：

1、投标人要根据《工程量清单报价表》中的各项工程必须要逐个填上项目单价，并计出每个项目的金额，然后把各项工程金额合计，写在合计栏中，并把合计栏的总金额写在“投标报价总金额”栏目中（作为投标总价）；

2、投标人不能修改《工程量清单报价表》的项目名称、规格、品牌、数量、备注等所有内容，否则，按废标处理；

3、《工程量清单报价表》的24点合计金额必须与投标报价总金额一致，否则，按按废标处理；投标报价总金额可按四舍五入原则保留两位小数，第三位小数四舍五入；

4、（本《工程量清单报价表》中的第一次投标报价的内容只能打印，均不能手写，否则视为无效报价，按废标处理，如按招标文件要求须现场进行二次报价或多次报价的，从第二次报价起方可采用手写方式进行报价）

5、已作废标处理的投标人，不能参与现场二次报价及多次报价程序；