## 点表配置
项目名称：
设备名称 | 设备编号 | 服务区域 | 数量 | AI | [24 empty] | AO | [23 empty] | DI | [16 empty] | DO
|  |  |  | 水温度 | 风管温度 | 房间温度 | 房间调温器 | 调节风阀反馈 | 调节水阀反馈 | 水表读数 | 智能热能表读数 | 频率反馈 | 风压差 | 一氧化碳 | 水压差 | 风量/风速 | 水压力 | 水流量 | 蒸汽压力 | 室外温湿度 | 风管温湿度 | 房间温湿度 | 房间湿度 | 风管二氧化碳 | 墙装二氧化碳 | 空气质量 | 液位计 | 照度 | 调节水阀口径待定 | 调节蝶阀65 | 调节蝶阀80 | 调节蝶阀100 | 调节蝶阀125 | 调节蝶阀150 | 调节蝶阀200 | 调节蝶阀250 | 调节蝶阀300 | 调节蝶阀350 | 调节蝶阀400 | 调节球阀20 | 调节球阀25 | 调节球阀32 | 调节球阀40 | 调节球阀50 | 调节球阀65 | 调节球阀80 | 调节球阀100 | 调节球阀125 | 调节球阀150 | 调节风阀 | 转速 | 变频控制 | 运行/开关状态 | 跳闸/故障报警 | 手自动 | 转轮运行状态 | 转轮故障报警 | 电热开关状态 | 变频器故障 | 风门状态反馈 | 过滤网压差开关 | 风机压差开关 | 水压差开关 | 防冻开关 | 水流开关 | 开关水阀反馈 | 商铺空调触发 | 燃气浓度 | 水液位开关 | 设备启停/开关 | 加湿控制 | 杀菌灯控制 | 风阀开关控制 | 开关蝶阀65 | 开关蝶阀80 | 开关蝶阀100 | 开关蝶阀125 | 开关蝶阀150 | 开关蝶阀200 | 开关蝶阀250 | 开关蝶阀300 | 开关蝶阀350 | 开关蝶阀400 | 开关水阀口径待定
潜水泵 | APE-100 | B1F | 1 | [49 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 4
变频水泵 |  | B1F | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | [35 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
DDC
地下室 |  | SUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 6 | [24 empty] | 0 | [23 empty] | 14 | [16 empty] | 2
|  | TOTAL |  | 22
新风机 | 1F大厅 | 1F | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 1F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
潜水泵 | APW |  | 1 | [49 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 4
1F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
配电箱速热水龙头 |  |  | 2 | [49 empty] | 2
1F的LED显示 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 2F大厅 | 2F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 2F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
2F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 3F | 3F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 3F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 3F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
3F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
空调机 | 4F大厅 | 4F | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
DDC
新风机 | 4F | 4F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 4F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
4F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 5F | 5F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 5F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
5F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 6F | 6F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 6F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 6F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
6F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 7F | 7F | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 7F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 7F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
7F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 8F | 8F | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 8F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 8F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
8F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 9F | 9F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 9F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 9F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
9F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 10F | 10F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 10F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 10F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
10F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 11F | 11F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 11F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 11F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
11F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 12F | 12F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 12F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 12F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
12F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
新风机 | 13F | 13F | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 13F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
新风机 | 13F |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | [41 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
13F配电箱开水器 |  |  | 1 | [49 empty] | 1
DDC
屋顶空调 | 1.2APK | RF | 12 | [49 empty] | 12 | 12 | 12 | [14 empty] | 12
屋顶送风机 | 屋顶 | RF | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
屋顶排风机 | 屋顶 | RF | 1 |  | 2 | [7 empty] | 4 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
DDC
冷冻水泵 | 屋顶 | RF | 3 | [8 empty] | 3 | [39 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | 3
冷机系统供回水总管及旁通 | 屋顶 | RF | 1 | 25 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 1 |  | 26 | 1 | [34 empty] | 24 | [30 empty] | 12
DDC | [64 empty] | 1
综合楼 |  | SUM |  | 25 | 109 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 29 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 98 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | TOTAL |  | 312 | [24 empty] | 77 | [23 empty] | 265 | [16 empty] | 70
|  | TOTAL |  | 724
DDC
|  | SUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 0 | [24 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | TOTAL |  | 0
总计 |  | SUM |  | 25 | 109 | 0 | 0 | 73 | 1 |  |  | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 102 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | TOTAL |  | 287 | [24 empty] | 77 | [23 empty] | 279 | [16 empty] | 72
|  | TOTAL |  | 715