开学安全检查及排摸情况登记表

学院、部门

| 检查重点 | 责任单位 | 检查内容 | 排摸检查及整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室安全 | 实验室管理处 各学院 | 重点检查学校实验室有毒、有害实验用品的购买、领用、保管、登记制度是否落实。易燃易爆气体的使用和检验情况。重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设备日常运行及维护情况。废弃物的存放、处置情况。实验室安全事故处置预案是否健全等情况 |  |
| 消防安全 | 保卫处、后勤服务集团、国资处、各学院 | 日常消防安全管理是否规范。消防设施、消防标识是否完好。宿舍楼消防通道是否畅通，是否安装了铁闸门、防盗窗。电线有无乱接、乱拉、裸露情况。学生宿舍楼是否存在违规使用明火、大功率电器和电动车充电等情况。食堂燃气燃油管道有无老化、锈蚀、泄漏现象，燃气瓶、燃油箱与灶台是否进行防火分隔，油烟机是否及时清理。食堂操作间有无否堆放易燃物等。对外出租房消防安全是否存在隐患，消防器材配备、消防通道、电气设备使用是否规范等。 |  |
| 特种设备安全 | 后勤服务集团 公管处 | 重点检查学校电梯、锅炉、压力容器等特种设备的使用和管理情况。特种设备是否按规范进行检测和维保。操作人员是否持有相应的资格证等。 |  |
| 校车安全 | 后勤服务集团 | 重点检查校车状况是否良好，驾驶人员是否符合要求，行驶线路是否符合要求，是否按要求取得校车许可，日常校车安全管理制度是否健全，管理措施是否存在漏洞等。 |  |
| 在建工程安全 | 建设处 | 重点检查校舍改建或装修项目是否经过消防审批；学校在建工程、改建工程施工方安全文明施工情况。易燃建筑材料存放是否规范。施工工地用电管理是否规范，是否存在违规使用明火情况。施工场地消防设施设备配置是否规范等。 |  |
| 校园及周边安全 | 保卫处 | 重点检查门卫值班、巡逻等情况，校园“三防”建设以及监控报警设施与公安部门的联网情况。校园周边治安、交通等状况。 |  |
| 校外办学点 | 继续教育学院 | 重点检查校外办学点是否有明确的安全责任部门和责任人，学生宿舍、食堂等安全用火、用电、用气是否符合安全要求，消防安全设施配备是否有效，消防通道是否符合要求。 |  |
| 校园不稳定因素排摸情况 | 各学院、部门 | 师生对国际国内热点问题的反响，师生对国家重大决策和社会问题的看法和意见；师生在学校改革措施出台、内部管理等方面可能引发的不稳定因素；重点人员的情况和近期动态；校园网安全管理情况 |  |

检查负责人（签名）