无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号： XCGZX2019-0109

采购项目名称： 国家物联网感知装备产业

计量测试中心实验室家具

集中采购机构: 无锡市政府采购中心

二○一九年五月二十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（26）

五．合同条款（格式）------------------------------------（27）

六. 附件------------------------------------------------（30）

一．投标邀请函

我中心受无锡市计量测试院的委托，对国家物联网感知装备产业计量测试中心实验室家具进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：国家物联网感知装备产业计量测试中心实验室家具

2.项目编号：XCGZX2019-0109

3.项目预算：  60 万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市计量测试院

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）家具采购项目类生产厂家（即营业执照经营范围中有家具采购项目的生产、制造或加工字样）；

（2）不接受联合体投标。

（三）投标保证金

1. ①有意参加本项目投标的供应商在交纳投标保证金之前须完成在供应商主体信息库的注册登记手续。注册流程详见无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）公示栏《关于政府采购供应商注册登记的通知》。注册地址：

http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login;jsessionid=Xex3JcUqXv-loR1idFuGLzWYwA6JrLdyapToHy51maFU3dGYKB-1!504113476，或前往“无锡市公共资源交易中心政府采购专栏”“供应商主体信息库注册”点击进入。

②投标人在项目投标截止时间前务必前往“无锡市公共资源交易中心政府采购专栏”“供应商主体信息库公示（查询）”

（http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/static/supplier/loginGysGs）查询是否完成注册登记。

如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

2.投标人投标前须交纳投标保证金陆仟元人民币。投标保证金应当采用支票、网上银行支付等非现金方式从投标人的基本账户转入（不接受以个人名义的交纳）。

- 投标人须在投标截止时间前缴纳投标保证金，且投标保证金必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户（投标保证金的缴纳时间以银行系统推送的入账时间为准），未在规定的时间内将投标保证金缴纳至本项目的指定账户，视为未缴纳投标保证金；

本项目指定账户信息如下：

户 名:无锡市政府采购中心

开户行:无锡农村商业银行股份有限公司城中支行

账 号: 7920019062000037

- 投标保证金只允许单笔准额缴纳；

- 投标保证金必须通过投标人的基本账户缴纳，相关信息必须与在政府采购供应商主体信息库注册时的企业（单位）基本账户信息一致，请在缴纳投标保证金前及时核对或修改。未从基本账户汇出投标保证金，以及使用其他账户汇款的，视为未缴纳投标保证金；

- 如开标现场投标人对本单位投标保证金缴纳情况有异议，投标人可向无锡市政府采购中心提交书面申请核实保证金缴纳情况，最终由评标委员会判断是否有效；

- 投标人应充分考虑投标保证金从缴纳到入账的时间风险，预判因各种因素导致投标保证金入账的滞后情况，尽可能提前缴纳；

- 本项目在中标通知书发出之日起五个工作日内原路退还未中标供应商投标保证金，在合同签订见证后五个工作日内原路退还中标供应商投标保证金（潜在投标人在投标截止时间前撤回投标情形，视为未中标供应商，和未中标供应商一起退款）；

- 投标人在项目投标截止时间前务必登录“无锡市政府采购交易管理平台”查询投标保证金是否到账。查询地址：

http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login;jsessionid=Xex3JcUqXv-loR1idFuGLzWYwA6JrLdyapToHy51maFU3dGYKB-1!504113476，未按招标文件规定缴纳投标保证金的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2017-0000项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2019年5月31日14:00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心301室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2019年6月20日9:30

投标截止时间及开标时间：2019年6月20日10:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心开标一室（观山路199号市民中心12号楼2楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（六）投标文件份数：投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 王铮、李洋   电话：0510-81827738   传真：0510-81827755

财务部：电话0510-81827715

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库完成注册的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商应在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的实验台为核心产品。

（一） 项目技术要求：

实验室家具技术要求

一、实验台

- 外形尺寸

长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤1mm，2000mm≤1mm，3000mm≤2mm；地脚平衡性≤1mm。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-2mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差<10mm；水平、稳固。

- 工艺要求

实验台采用优质冷轧钢板制作，钢制柜体和结构部件表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂厚度≥75μm，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钻孔位置由模具定位，切割、钻孔和倒角后去毛刺。

各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。工作表面无胶渍，台面平整干净。所有用材和胶合剂的各项指标均全部符合国家标准，其中环保指标均在国家标准允许范围之内。

金属配件应做除锈和防腐处理。

3、承重性能要求

框架式实验桌荷重性能检测：272公斤(约600磅)；

门板荷重性能检测：90公斤(约200磅)；

抽屉荷重性能检测：68公斤(约150磅)；

层板荷重性能检测：90公斤(约200磅)。

4、金属表面处理标准：

（1） 环氧树脂粉末采用阿克苏诺贝尔品牌或等同品牌。

5、实验台台面

材质为实芯理化板（推荐品牌：千思板、威盛亚、富美家或等同品牌）。台面采用≥12.7 厚一体化实芯理化板。

实芯理化板台面材料的主要技术指标：

（1）甲醛释放量（气候箱法）≤0.06 mg/m³；燃烧时间≥600S 内无滴落。

（2）抗拉强度≥85 MPA；弯曲强度≥105 MPA；最小值弯曲弹性模量≥11000。

（3）台面为绿色环保产品。

6、全钢框架

框架采用≥40*60*2.0mm的钢制型材支撑架，模具冲压标准化连接件,表面处理后经进口环氧树脂粉沫喷涂固化；

圈梁及立柱：采用40*60*2.0mm的钢制型材支撑，模具冲压标准化连接件。

地脚：采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构，可自由调节高度为0～30mm。

框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；

配置选项一(落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度)：为850mm(±3%)；

配置选项二(活动框架式实验台用，含活动轮及台面厚度)：为850mm(±3%)；

所有框架式实验台/仪器台的结构设计强度需确保稳固不倾倒；

所有非不锈钢材质框架矩形钢管开口处应装设可拆装的塑料材质封口盖，不得直接以封焊方式封口，以确保钢材喷涂预处理时钢管内部的处理效果；

所有配置活动底柜的框架底部后横梁正面需装设橡胶材质缓冲垫，以避免活动底柜推入就位时的硬性碰撞；

活动式框架顶部横梁正面装设拉手，以方便挪动时施力操作；

装饰封板：所有框架后侧的水电布管空间(服务通道)均应以可拆装式钢制装饰封板封闭遮盖，例如于钢制框架的后侧、中央台背对背框架中间空档的外露端口外侧、边台框架与墙面间空档的外露端口外侧、不靠墙的仪器台框架后侧等；封板的材质、表面处理等须与框架相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；

每个落地固定式框架单元须配备4个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

7、活动底柜

- 每个柜体单元均须为完整独立的结构，可以单独移动使用；

- 各活动底柜单元所采用的配置款式(抽屉或门片等) 需满足业主要求；

- 柜体深度：为550mm(±3%)；

- 柜体高度：为750mm(±3%)，满足850mm高的框架配套用；

- 柜体顶部横梁正面装设拉手，以方便挪动时施力操作；

- 正面须为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框等都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均须打磨平整以保持为连续的平滑表面；

- 所有柜体的结构设计强度需确保稳固不倾倒；

- 所有宽度700mm(及以上)柜体均采用双抽双开门款式，柜体两片门间不得有垂直支柱阻挡；

- 柜体内有层板上下调节孔，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙各不得超过3mm；

- 每个柜体装设四只可旋转式活动脚轮，前方两只具刹车锁定功能；每台活动底柜荷重能力至少200公斤。

- 抽屉

⑴ 抽屉静态荷重性能检测：68公斤(约150磅)

⑵ 抽屉为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末喷涂，夹层内具消音材料。

⑶ 抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计,弯折接合处焊接。

⑷ 抽屉配置橡胶缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。

⑸ 抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)。

- 门板

- 门板荷重性能检测：90公斤(约200磅)；

- 门板为双层结构，内外经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。

⑶ 门板合页须以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定。

⑷ 门板配置门扣组及橡胶缓冲垫。

⑸ 门板能开关顺畅达180度。

10、活动层板

（1）荷重性能检测：90公斤(约150磅)；

（2）层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

（3）层板上下调节间距每格应小于19mm(约3/4英吋)。

（4）每个独立柜体应配置至少一块活动层板。

11、五金配件

- 拉手：采用一体成型暗拉手或其他拉手（生产前须业主确认）。

⑵ 合页：采用2.0mm 304不锈钢板成型五节式合叶。

⑶ 滑轨：采用 2.0mm冷轧钢模具冲压成型制作，重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。可拆卸、低噪音、承重≥68kg（全开状态）。

- 层板扣：层板支撑扣采用1.2mm厚304不锈钢材料制作。

(5)调整脚：采用组合式地脚，具有防滑、减震及高度可调功能。

二、钢制文件柜

每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；钢制柜体加工材料为1.2mm厚，材料、制作工艺与表面处理等要求与前述实验台底柜一致。

每个柜体单元应配备4个304不锈钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

门板型式：采用双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。

活动层板：层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；层板上下调节间距每格应小于19mm(约3/4英吋)；层板数量：3~4块。

五金配件：与前述实验台活动底柜一致。

三、实验凳

采用气压升降带靠背实验椅（或不带靠背实验凳，由采购人确定），最大升起高度不低于600mm，靠背采用PU聚氨酯一体成型材料，用75*5mm镀铬钢板与底座相连；坐垫采用PU聚氨酯一体成型材料，厚度不低于20mm；底盘为主体3.0mm钢板焊接，表面喷涂处理；实验椅应承重200kg以上，且必须满足化学实验室使用要求，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装≥200mm行程的品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。

四、工具车

全车高度≤10000mm，宽度≤480mm，车长≤700mm，采用1.0厚度冷轧板制作，承重≥100kg；7层抽屉合计，抽屉从上至下高度逐渐递增，抽屉采用钢制滚珠轨道，可合理摆放各种工具，采用双排滚珠设计，分别为2个3.6寸万向轮和定向轮稳固安全。

五、电脑椅

常规样式，椅面为网布PP材质，可调节高度115-122CM，椅脚材质电镀钢，可调节角度90至145度，加厚防爆底盘，承重不低于300KG，6轮滑动设计，椅轮PU包裹，无声滑动，不伤地板。

六、通风柜

1、总体要求

本项目要求配备节能型通风柜。节能型通风柜指的是带有VAV变风量控制系统、变风量阀门与视窗智能管理系统的通风柜。通风柜保证在设定风速(0.5m/s)情况下SF6六氟化硫示踪气体泄漏浓度符合要求浓度为≤0.05PPM。

2、规格：

1829*850*2350mm；台式通风柜结构。

3、台面：

满铺式陶瓷台面，厚度大于等于19mm，外边沿不小于25mm，内凹5mm碟形设计可容纳溅出物，台面板的外侧倒圆处理，耐酸碱腐蚀、耐高温。

4、柜身材质：

钢制主框架须采用2.0mm厚优质镀锌钢板、非承重位置采用1.2mm厚优质镀锌钢板制作，全部经激光切割，数控折弯，焊接抛光等工艺。整体采用组装结构，结构合理、拆装便捷。零部件表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层表面光滑平整，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，工艺先进，美观耐用。表面经环氧树脂粉末喷涂防腐蚀处理，其厚度≥75μm。

上柜体：门头和立柱采用进口环氧树脂材质制作，需与内衬板材质一致，门头弧形设计；其他采用1.2mm厚优质镀锌钢板制作，长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤1mm，2000mm≤1mm，3000mm≤2mm；地脚平衡性≤1mm。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-2mm。

5、内衬板：

内衬板采用5mm 厚进口环氧树脂材质，左侧、后侧、右侧和顶板为无接缝一体成型内腔，不接受板材拼接方式连接方式。

6、导流板:

材质同内衬板，采用5mm 厚进口环氧树脂板，装置于工作空间后方及上方处，使得工作空间与排气管路连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀的排出。导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，以确保提供必要的面速度，且一旦设定，导流板不应被调整。安装时需采用可重复拆装之固定座与背板作结合，不得以铆钉或其他方式结合。背板固定导流板支架，采用拉铆钉固定并加装防腐帽。导流板固定座采用耐酸碱、耐高温PC模铸成型，可轻易用手拆解导流板做清理。

7、辅助进气孔:

面板下方设有长条型辅助进气孔，可于视窗开关或低位置时，提供气源，防止过高的面速度产生。且面板正下方设有橡胶缓冲垫。

8、调节门系统：

⑴ 视窗拉门：单片式垂直视窗，上下开门结构，置于操作空间与操作者之间以保护操作者安全，视窗可停于任意活动点。视窗门开启高度≥900mm。

⑵ 视窗玻璃：采用δ5.0mm钢化防爆玻璃，视野清晰、无阻碍。当玻璃受外力敲击而意外破碎时，玻璃碎末不会飞溅或掉落；同时，可以清楚地看清通风柜内部操作区域。

⑶ 视窗把手：采用防腐PP型材，把手上下均具圆弧造型，具导流效果，以避免涡流之产生。把手下方应装置橡胶防撞条（与把手同长度），确保视窗当外力开关时，能产生吸振保护作用，及增加开关时气密的作用。

⑷ 视窗外框：采用防腐PP型材，四边包夹嵌入式结合设计，确保安全性及耐用性。

⑸传动机构：采用钢制链条、链轮、同步轴组合传动。上下拉动时，不与轨道摩擦，轻盈拉动无异响。

9、集气风罩

风罩为PP材质，安装于排烟柜顶板上导流槽出口处，出口衔接管口高度 50mm(含)以上，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑度，以获得良好之集气平均性及低压损。

10、照明

照明灯具应安装于通风柜上部外侧，对通风柜内提供照明。照明灯具下方使用厚 5mm的钢化玻璃与通风柜内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触。灯罩为全罩式，其上并具散热孔设计。照明灯具设计能于工作台面上至少提供足够 800lux 平均照度，照明灯具采用知名品牌LED照明。

11、附属配置：

⑴ 环氧树脂杯槽：环氧树脂一体成型，厚度5mm具有弹性，并耐酸碱、耐热及有机溶剂。

⑵ 壁式遥控水阀、水嘴，气阀、气嘴按需配置，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；高密度PP旋钮，人体工学设计。

通风柜按需配置水、气配件，每种水、气都必须在通风柜外的正面左右操作面板上配置控制阀，以及在柜内侧壁上设置水出口阀或气考克，其出口接头应为锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密；所有水、气配件管道，包含阀件材质均应选用适合该种水、气的材质；提供完整的水、气配件以及其必要的安装附件。

⑶ 电源插座数量按业主要求配置，220V/10A/16A或380V/25A。

每个插座均带开关(除380V），方便使用，可避免经常插拔造成安全隐患。

⑷ 电源控制箱组件：内安装空气开关及漏保，控制通风柜的照明及插座。

12、通风柜底柜结构

⑴柜体：柜体采用整体环绕式设计，采用δ1.2mm厚优质镀锌钢板制作，全部经激光切割，数控折弯，焊接抛光等工艺。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只对开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置对开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制安全柜、防腐柜、废液收集装置，并有排风设计；柜体后方具备容易拆装的活动背板，便于水电气的安装和检修。踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

(2)柜门：柜门采用四周压扁整体焊接工艺、抗冲击、降噪音，配有缓冲垫。采用δ1.0mm厚优质镀锌钢板制作，全部经激光切割，数控折弯，焊接抛光等工艺。柜门与柜体装配后，缝隙间隔2-3mm。

(3)层板：柜体标配一层层板，层板托为防腐材质，承重性强并且有效耐酸碱腐蚀，可上下调节高度。

(4)合页：采用304不锈钢材质，简洁美观、有效避免柜门下坠和合页锈蚀，最大开启角度不小于135°。

(5)门碰：采用实验室专用门碰，PP防腐材料。

(6)把手：采用316不锈钢材质。

(7)地脚：采用实验室专用可调节地脚，可在柜内调整高度。

13、控制系统要求：

通风柜应为变风量型通风柜，而不是普通的定风量型通风柜。通风柜为低噪音通风柜。通风系统正常运行时，实验室内的噪音不得高于60分贝。

1.1控制实现目标：

① 系统采用管道实测风量和需求风量对比控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，当前柜体温度，视窗高度，人体感应状态，自动视窗控制状态等。

②自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速。

③不安全的条件下，声音及数字显示报警。

④有人、无人操作状态下，面风速自动切换。

⑤通风柜门全关闭时维持最小排风量，1500MM通风柜为300CMH。

⑥通风柜视窗超限高报警。

⑦通风柜内温度超限报警。

⑧延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全节能。

⑧通风柜不使用时阀门全部关闭。

⑨意外发生时有紧急排放功能。

⑩控制模块支持Modbus通用网络协议，并需与楼宇智能集中监控系统对接。

1.2部件功能描述如下：

①要求通风柜配置VAV变风量控制系统，包括变风量阀、门高传感器、区域存在传感器、通风柜控制面板；

②要求通风柜控制系统做到面风速精确控制，保证通风柜真实面风速维持在0.5m/s±5%(有人)，0.3m/s±5% (无人);

- 制原理：通风柜标准面风速设定为有人0.5m/s 、无人0.3m/s，变风量阀根据通风柜视窗高度变化保持通风柜面风速恒定；变风量阀响应时间小于2S。

国家物联网感知装备产业计量测试中心实验室家具清单

| 序号 | 名称 | 规格及说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一楼 |  |  |  |
|  | 实验室1 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 3 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室2 |  |  |  |
| 1 | 实验台（活动） | 1500*750*850mm | 10 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
| 2 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 3 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室3 |  |  |  |
| 1 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 2 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 二楼 |  |  |  |
|  | 实验室1 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 6 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 2 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 3 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室2 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室3 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 3 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室4 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室5 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室6 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 6 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室7 |  |  |  |
| 1 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 2 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室8 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室9 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 变风量全钢通风柜（进口） | 1800*850*2350mm | 1 | 个 |
| 4 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 5 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室10 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 2 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 三楼 |  |  |  |
|  | 实验室1 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 6 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 实验室2 |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1500*750*850mm | 6 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 3 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 6 | 个 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850mm | 1 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢落地柜结构，带活动柜，环氧树脂粉末静电喷涂 |  |  |
|  |  | 台面：12.7mm理化板 |  |  |
|  |  | 双口插座盒 | 6 | 个 |
|  |  | 国标86型带开关5孔电源插座，220V/10A，含接线 | 12 | 个 |
| 3 | 全钢文件柜 | 900*450*2000mm | 3 | 台 |
|  |  | 1.2mm全钢结构，环氧树脂粉末静电喷涂，上半部分钢玻可视结构，下半部分全钢门板 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 采用气压升降带，主体部件应防腐蚀，耐酸碱；底部安装品质可靠加长防爆气压杆，带304不锈钢脚踏圈，铝合金压铸五星脚及PU带套轮尼龙可调脚或滚轮。 | 6 | 张 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 工具车 | 955*465*685mm，采用1.0厚度冷轧板制作，承重≥100kg；7层抽屉合计，抽屉采用钢制滚珠轨道，采用双排滚珠设计，分别为2个3.6寸万向轮和定向轮稳固安全 | 6 | 台 |
| 2 | 电脑椅 | 椅面为网布PP材质，可调节高度115-122CM，椅脚材质电镀钢，可调节角度90至145度，承重不低于300KG，6轮滑动设计 | 15 | 张 |

七、项目要求

1. 本技术要求适用于国家物联网感知装备产业计量测试中心所需实验室设施采购及相关服务招标，作为设计选型、制造运输、安装验收等方面的依据。

2．本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。

3. 本技术要求中所提及的技术条款都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地引述有关标准和规范的条文，但中标人须保证提供符合有关国家标准、规范和本技术要求的优质产品。

4. 中标人对所提供的实验室家具、技术规格、文件图纸资料、技术服务、出厂验收、包装运输、到货开箱验收、安装、现场测试、等各个环节负有完全责任。

5. 本技术说明中的条款，技术规范，数字等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对采购人有利的条款，技术规范及数字为准。

6. 本项目不允许分包，中标人负责所有设备、材料等的安装。中标人对所提供的本项目中实验室各专业系统的完整性、可靠性和安全性负完全责任。

7. 采购人提出供货范围、技术规格等要求，作为成熟的中标人，中标人完全理解采购人明确的或隐含的要求。中标人中标后必须进行各专业技术图纸、方案的深化设计，必须满足采购人的使用需求（实验台等的结构、配色等要求须在中标后送样并由采购人签字确认后方可进行批量生产）。中标人需充分理解招标文件中所表达的项目需求，并结合现场实际情况，如未列明，须自行补充建设样板实验室所必须的一切费用。除非采购人主动提出需求变更，否则后期不增加任何费用。

8．投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

9．售后服务：供应商负责桌椅在使用期间内，提供五年免费保修，保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商自行负责。

10．凡配置清单中涉及到品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

12．办公家具质保期内质量出现问题，中标人应包退、包换、包修，费用由中标人负责。

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期： 合同签订生效之日起30日历天

  - 项目整体质保期：五年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 本项目合同履行地点：本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 付款方式：货物安装调试结束并验收合格后支付合同总价的90%，10%余款质保期满后一次性付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以市级及以上具有家具检测资质的法定质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，市政府采购中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2019-0109招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次国家物联网感知装备产业计量测试中心实验室家具及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（50分）满足招标文件要求得31分：

1、业绩（5分）：提供2017年以来（以合同签订日期为准）与本项目同类型的成功案例且合同金额不低于本项目预算，提供一个得1分，最高5分；须提供有效合同复印件，且投标时须提交相应合同原件，否则不得分。

2、检测报告(3分)：投标人能够提供市级及以上具有家具检测资质检测机构出具的有效检测报告：实验台（检测项目至少10项）、通风柜（检测项目至少10项）、钢制文件柜（检测项目至少10项）。以上检测报告每提供一个得1分，最高3分；须提供相应检测报告复印件（复印件须装订在投标文件中），所提供的检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人一致，且所提供的检测报告上具有CMA、CAL、CNAS标识，投标时须提交相应检测报告原件，否则不得分。

3、环保产品认证（1分）：投标人具有实验台CQC中国环保产品认证证书的得1分；证书复印件须装订在投标文件中，投标时必须提交原件,否则不得分。

4、中国环境标志产品认证（1分）：投标人所投产品具有中国环境标志产品（十环）认证证书的得1分；证书复印件须装订在投标文件中，投标时必须提交原件,否则不得分。

5、质量管理体系认证（1分）：投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；证书复印件须装订在投标文件中，投标时必须提交原件,否则不得分。

6、环境管理体系认证（1分）：投标人具有ISO14001环境管理认证证书得1分；证书复印件须装订在投标文件中，投标时必须提交原件,否则不得分。

7、本地化服务（2分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件和本项目所有售后服务投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明。

8、项目整体质保期（3分）。满足项目整体质保期五年的基础上每增加一年加1分，最高3分。

9、投标文件的评价（2分）：投标文件的规范性、表述清晰程度。

（3）技术方案（20分）：无方案不得分

1、安装方案（5分）。根据投标人的施工方案及质量保证措施、安全文明安装及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划；经横向比较后酌情给分；优（4-5分），良（2-3分），一般（1分）。

2、售后服务管理及措施(5分)。投标人承诺的产品质量保证、服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间，经横向比较后酌情给分；优（4-5分），良（2-3分），一般（1分）。

3、项目实施进度计划安排（5分）：根据投标人提供的项目进度安排，经横向比较后酌情给分；优（4-5分），良（2-3分），一般（1分）。

4、项目验收方案（5分）：根据投标人提供的项目验收方案，经横向比较后酌情给分；优（4-5分），良（2-3分），一般（1分）。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2019-0109

采购项目名称：国家物联网感知装备产业

计量测试中心实验室家具

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2019-0109招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2019-0109）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2019-0109）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2019-0109）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2019-0109）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2019-0109

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 国家物联网感知装备产业计量测试中心实验室家具 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2019-0109

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2019-0109

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。