招标编号: PXM2019_039205_000012-JH003-XM001

老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

竞争性磋商文件

招 标 人:老舍纪念馆

采购代理机构:北京东方华太工程咨询有限公司

日       期: 2019年6月

目   录

第一章   投标须知、投标须知前附表、磋商办法

第二章   合同条款

第三章   工程建设标准

第四章   竞争性磋商响应文件格式

第五章   工程量清单

第六章   图纸

第一章  投标须知、投标须知前附表、磋商办法

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目 |
| 2 | 建设地点 | 北京市东城区丰富胡同19号 |
| 3 | 承包方式 | 施工总包 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 建设规模 及招标范围 | 建设规模：老舍纪念馆修缮工程面积143平方米。 招标范围：老舍纪念馆后院配房北展厅、西库房、南附属用房修缮工程。 |
| 6 | 工期要求 | 计划开工日期：2019年 6 月 25 日 计划竣工日期：2020年 11 月 15 日 计划总工期：510日历天 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 供应商资格要求 | （一）供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （二）资质要求： （1）具有文物保护工程施工贰级（含）以上资质； （2）项目经理须具备市文物行政主管部门颁发的文物古建维修上岗证书； （3）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，且在有效期内。 （三）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （四）本项目不接受联合体磋商。 （五）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 9 | 投标报价 | 固定总价方式。 |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天。 |
| 11 | 竞争性磋商响应文件份数 | （一）纸质版响应文件要求：一份正本，二份副本。 （二）竞争性磋商响应文件电子版要求： 1、全部投标文件内容（PDF需有连续页码）。 2、份数：1份。 3、提交形式和时间：U盘或光盘，随纸质版本一同提交。 |
| 12 | 现场考察及答疑 | 本项目不统一组织现场考察 |
| 13 | 竞争性磋商时间及地点 | 时间：2019年6月17日9：00时 地点：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦605室 |
| 14 | 提交竞争性磋商响应文件截止时间和地点 | 时间：2019年6月17日9：00时 地点：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦605室 |
| 15 | 磋商方法 | 综合评分法 |
| 16 | 特别注意 | 本招标项目采用失信被执行人惩戒方式 □采用失信被执行人限制性惩戒 ■采用失信被执行人否决性惩戒 竞争性磋商时由采购单位或其委托的招标代理机构登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的申请人，由磋商小组按废标处理。 |

二、投标须知

（一）概述

1.1 招标工程说明

1.1.1工程名称：老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

1.1.2建设地点：北京市东城区丰富胡同19号

1.1.3建设规模：老舍纪念馆修缮工程面积143平方米。

招标范围：老舍纪念馆后院配房北展厅、西库房、南附属用房修缮工程。

1.1.4 资金来源：财政拨款

1.1.5 招标方式：竞争性磋商

1.1.6工程图纸设计单位：北京市文物建筑保护设计所。

1.1.7预算资金：人民币1626700.00元。

1.2 采购单位

1.2.1采购单位名称：老舍纪念馆

1.3采购代理机构

1.3.1名称：北京东方华太工程咨询有限公司

1.3.2地址：北京市海淀区莲花池西里10号路桥大厦6层621室

1.3.3联系人：陈嘉

1.3.4电  话：59123750-266

1.3.5传  真：58345168

1.3.6 E-mail：huataizhaobiao@263.net

1.4 供应商资格

1.4.1投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.4.2资质要求：

（1）具有文物保护工程施工贰级（含）以上资质；

（2）项目经理须具备市文物行政主管部门颁发的文物古建维修上岗证书；

（3）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，且在有效期内。

1.4.3未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.4.4本项目不接受联合体磋商。

1.4.5法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1本竞争性磋商文件及其修改、补充、解释文件；

2.1.2有关技术规范及资料。

2.1.3本次招标的竞争性磋商办法。

2.2 供应商应当认真审阅和全面理解竞争性磋商文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果供应商的竞争性磋商响应文件不符合竞争性磋商文件的要求，该竞争性磋商响应文件将有可能被拒绝，责任由供应商负责。

2.2.1只有通过合法程序从采购单位获得竞争性磋商文件的单位，方可作为本次招标的供应商参加投标。凡是获得本竞争性磋商文件的供应商，均应当对竞争性磋商文件保密。

2.2.2供应商应当认真检查其收到的竞争性磋商文件是否完整，如有任何缺陷、重复或不清楚之处，供应商必须立即通知招标代理机构，并使招标代理机构予以纠正。如供应商未严格履行上述工作义务，由此造成的投标差错以及其竞争性磋商响应文件效力的丧失或被拒绝等，责任均由供应商自行承担。

2.3 竞争性磋商文件的修改、解释和答疑

2.3.1 供应商在获得竞争性磋商文件后，供应商应认真审阅和全面理解竞争性磋商文件，如竞争性磋商文件存在不足以令供应商妥善地完成投标工作和完成招标工程之处，需要采购单位解释和答疑，应向招标代理机构提出书面质疑文件，采购代理机构统一安排答疑。

2.3.2竞争性磋商文件的补充或答疑文件，招标代理机构均会以书面形式通知所有的合格供应商。补充或答疑文件与竞争性磋商文件同等效力。

2.4投标费用：供应商在投标过程中发生的有关费用，无论成交与否，均由供应商自行承担。

（三）招标原则及投标报价

3.1 招标原则

3.1.1本工程按照北京市的有关规定已具备招标条件，并得到有关主管部门的批准，按照“公开、公平、公正”的原则，采用竞争性磋商方式进行。

3.1.2 本工程招标投标工作遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等。

3.2招标内容：老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

本次招标范围为：老舍纪念馆后院配房北展厅、西库房、南附属用房修缮工程。

3.3 工程质量、工期、项目总包的基本要求

3.3.1 质量要求：合格

3.3.2 采购单位工期要求：见投标须知前附表第6项

3.3.2.1如成交供应商的成交工期少于采购单位要求工期，以成交工期为准，并在合同中明确，视同其已在投标报价中考虑了由此而发生的费用。成交供应商必须承担总包责任，不得转包。

3.4  投标报价

3.4.1 投标控制价为1626700元，投标报价超出控制价为废标。供应商应根据本竞争性磋商文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、供应商自身的管理水平和实力、供应商为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的本工程的成本水平，做出竞争性报价，此报价为最终报价，一次性包死，不做调整。本项目提倡有效合理竞争，本项目的招标控制金额已经财政部门的评审中心严格评审，若出现供应商的投标报价低于投标控制价的6%（不含）由竞争性磋商小组进行质疑，竞争性磋商小组对供应商澄清、说明或者补正的内容进行评审，并依法判定是否低于成本价。

3.4.2施工组织设计中明确的施工方法应能够满足工期、质量要求。投标报价应结合施工组织设计中明确的施工方法报价，并在成交后不得因调整施工方法而调整结算价。

3.4.3措施费：措施费在投标价内，但投标报价时需单独列出，结算时不再调整。其内容应包括供应商为优质按期完成本招标工程采取的技术措施所发生投标价以外的费用。其中包括：

3.4.3.1  成交供应商作为本建设工程的总承包人，负责施工期内的工程建设的整体协调和管理工作。

3.4.3.2  施工期内，施工场区由成交供应商管理。

3.4.3.3  供应商应仔细阅读设计图纸及有关施工资料，合理安排施工临时设施，以保证施工进度的要求。供应商认为实际发生的临时设施费超过定额规定的部分费用列入措施费。成交供应商在施工期内根据需要所发生的材料倒运、临时设施的建设、拆除及复建，采购单位不再另外支付任何费用。

3.4.3.4  供应商根据施工现场的条件，预计正常施工受到第三方干扰所需费用。

3.4.3.5  成交供应商须负责工程竣工档案编制工作，在工程竣工后60天内，按采购单位要求制作和提供工程竣工档案三套，并协助完成申报。费用列入措施费。费用内包括对建筑材料、构件检验等。

3.4.3.6施工材料由国家法定认可单位抽检并确认后方可进场，费用由成交供应商支付。

3.4.3.7供应商认为必须发生的其它费用。

3.4.3.8以上费用应在措施费内分项列出。

3.4.3.9供应商在施工期间保障安全施工的费用需单独报价并列出（含在投标总价中）。

供应商必须依据《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号文件）及北京市建设委员会（京建施[2005]802号文件）补充的具体规定，并依据现行的标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施，并结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目报价。

3.4.4供应商在竞争性磋商响应文件中为履行合同所需的任何项目，除竞争性磋商文件特殊说明外，如未在其投标报价和措施费中列项表明价款，有关费用视作已包括在其它有价款的项目内。

3.4.5 本工程的水电费按相关规定计取，计入直接工程费，包括在投标报价内。

3.4.6 成交供应商施工产生的渣土外运及渣土消纳费用包括在投标报价内。

3.4.7以暂估价形式计入报价的部分工程（如果有）仅在汇总时计入，不计取税金及各种费用，不参与磋商时基准价的合成。

（四）材料采购

4.1 由成交供应商自行采购。

4.2成交供应商采购的材料必须是生产的合格产品。如发现工程使用“三无”产品及不合格产品，采购单位有权要求成交供应商无偿返工。如因此延误工期，必须赔偿采购单位的损失。

4.3 供应商应在施工组织设计中明示主要材料、设备拟采用的厂家、品牌、质量等级、规格型号。

4.3.1成交供应商采购的产品与在施工组织设计中所明示的不同的，包括生产厂家、供应商、商标、规格型号，在本工程均将被视为不合格产品，造成的经济损失（包括采购单位因成交供应商返工延误工期所发生的直接经济损失）均由成交供应商负责。

（五）期间工作事项

5.1参加本工程投标的供应商是按照招投标法及现行有关规定选定的。

5.2供应商在获得竞争性磋商文件后应认真全面地审阅和准确理解竞争性磋商文件，正确履行供应商义务。供应商应对竞争性磋商文件的各个组成部分，包括答疑文件和补充文件，相互参照阅读和理解。供应商的竞争性磋商响应文件一旦递交，在投标截止后，供应商则应被视为：对本次招标的竞争性磋商文件、招标工程项目、工程施工现场及周围环境以至地上、地下等一切可能影响其投标行为和投标报价的因素，已详细研究并完全了解，保证所报的标价正确无误，如有遗漏，将由供应商负责。

5.3工程现场踏勘

5.3.1采购单位将在按规定确定的时间，安排所有已知的合格供应商对工程现场和周围环境进行统一实地考察，以使之可以自行了解现场及周边环境、路面、通讯、管线、土石质料、可能危及的邻近建筑等等一切可能性因素，以便供应商自负其责地获得有关投标准备、编制竞争性磋商响应文件和签定合同所需的一切资料。

5.3.2采购单位将尽其可能为各供应商了解这些因素提供统一一致的帮助，采购单位向供应商介绍有关基本情况，以及提供的资料和数据，仅是采购单位诚恳提供的其掌握的现有资料，供应商有义务通过自己的努力来核查其准确性，并承担相关的费用。采购单位对供应商由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

5.3.3因任何非完全采购单位原因，未参加现场勘察的供应商，均将被视为已全面了解工程现场及周围情况等相关因素，且在其竞争性磋商响应文件中予以了完全考虑，并对此产生的后果负责。

5.3.4供应商应自行承担其现场勘察的全部责任、风险及费用，以及在实地考察过程中的自身安全（包括人身伤害等）和自身财产安全等责任。

5.3.5现场勘察时间：见前附表

5.4投标质疑和答疑

5.4.1供应商应认真全面地审阅和准确理解竞争性磋商文件。如竞争性磋商文件存在不足以令供应商妥善地完成投标工作和招标工程实施的疑问和问题，需要采购单位解释或确认，以及供应商基于任何原因对竞争性磋商文件的任何文字或数字的确切涵义产生疑问，供应商均应在规定的时间内向采购单位提出书面质疑和询问。

5.4.2作为竞争性磋商文件一部分的施工图纸是工程施工的基础，是设计人设计理念的体现，供应商须根据国家、地方的相关法规及规范，结合自身的施工经验自行审查施工图纸，对设计不完整、不交圈、不明了、不清楚或图纸布置尺寸、空间等不能满足供应商合理施工需要以及不满足规范要求等，应自行完善设计。对非自行完善设计所能解决、或此种完善可能会引致工程在外观或使用功能上的不同、或认为须采购单位进行确认的，应提出书面质疑和询问，并提出修改建议，以质疑澄清和做出处理。

5.4.3所有询问和质疑，供应商均须在前附表规定时间前，以书面文件的方式（电子邮件及传真）送达至采购单位或招标代理机构。

5.4.4只有采购单位或其委托招标代理机构向供应商发出的书面答复文件才能被认为具有效力。

5.4.5根据供应商要求，如采购单位也认为确有必要，将按规定时间举行投标答疑会。答疑会的目的是就有关问题对书面文件的相关内容进行口头澄清并解答，以利于供应商正确理解。对答疑会上形成的新的工作结果，也将随后形成书面答疑或补充文件发送各供应商，并最终以书面文件为准。

5.4.6如举行投标答疑会，供应商应按规定的时间和地点派代表出席。

无论是采购单位根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清，采购单位都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，该澄清作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

（六）竞争性磋商响应文件的编制

6.1竞争性磋商响应文件的语言及度量衡单位

6.1.1竞争性磋商响应文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

6.1.2除工程规范另有规定外，竞争性磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2竞争性磋商响应文件不分册装订，请参照第四章内容编制。

6.3竞争性磋商响应文件的其他要求

6.3.1竞争性磋商响应文件一式三份（正本一份，副本二份）；

6.3.2正、副本字样应在竞争性磋商响应文件封面右上角明显处注明。

6.3.3当竞争性磋商响应文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。除规定许可的技术标文件正副本文件差异外，如正本与副本内容存在经过常规的书写、制成的疏漏和错误的辨别、修正和纠正仍不能纠正的不一致，则有可能导致其竞争性磋商响应文件被拒绝。

6.3.4竞争性磋商响应文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印。投标书应由供应商的法定代表人或其授权代理人签署(签字或盖章)。授权代理人签署时，应将授权书附在其内。

6.3.5竞争性磋商响应文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由相应文件的签署人在改动处签字或盖章。

6.3.6竞争性磋商响应文件有效期

（1）竞争性磋商响应文件的有效期应至少在投标截止日期后的90天内有效。

（2）当采购单位认为有必要时，有权向供应商提出延长竞争性磋商响应文件有效期，并以书面形式通知供应商，供应商不得拒绝。

（3）在投标截止之后的投标有效期内(含延长)，供应商不得要求修改、变更或补充其竞争性磋商响应文件。

（七）竞争性磋商响应文件的送交

7.1供应商送交的竞争性磋商响应文件须密闭封装后送交。

7.2不符合封装、密封与标识要求的竞争性磋商响应文件将有可能被拒绝。

7.3装订、密封与标识

7.3.1竞争性磋商响应文件应采用非可透视性信封、文件袋或包装箱作为封套予以封装。正本一套，副本二套。正本和副本统一分装在同一个密封袋内。密封袋封面按照竞争性磋商文件规定样式用A4纸打印，粘贴在密封袋正面。

7.3.2投标书应用封条在竞争性磋商响应文件袋开口处密封，并填写密封日期。封条上加盖供应商公章和法定代表人章。

7.4若因投送地点不清而使竞争性磋商响应文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不清而造成过早启封、失密等情况，采购单位概不负责。

7.5投标截止

7.5.1依照竞争性磋商文件最终确定的开标时间及规定许可的延迟时间，为提交竞争性磋商响应文件截止时间(又称“投标截止”)。

7.5.2各供应商应按照依竞争性磋商文件规定最终确定的开标时间、地点，派人携带按规定密封的竞争性磋商响应文件参加开标会，递交竞争性磋商响应文件。

7.5.3迟到的竞争性磋商响应文件不予以接收。

7.5.4采购单位和供应商的权利和义务，不因投标截止的推迟和延迟而改变。

7.6竞争性磋商响应文件的更改与撤回

7.6.1在投标截止以前，允许供应商对已密封或送交的竞争性磋商响应文件进行补充、更改或撤回后重新提交，此种要求必须经投标书签字人书面签署提出。

7.6.2补充、更改或撤回重送的竞争性磋商响应文件应同样符合竞争性磋商文件的所有规定。

7.6.3投标截止后，竞争性磋商响应文件不得更改、补充或撤回。

（八）磋商保证金(本项目不适用)

（九）磋商时间、地点及内容

9.1本工程按照依竞争性磋商文件规定最终确定的竞争性磋商时间、地点，对收到的竞争性磋商响应文件公开磋商。

9.1.1磋商会议由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。所有供应商应派授权代表参加（供应商代表须携带身份证原件、授权委托书以及近三个月社保证明加盖法人公章到评审现场）。

9.1.2记录人将磋商一览表内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代表签字确认。

9.2磋商

9.2.1磋商办法

磋商工作由依法组建的磋商小组承担。磋商小组由受聘的经济、技术专家组成，总人数为三人。专家聘请遵从《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规有关规定。

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

9.2.2有关竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述磋商工作无关的人员。

9.2.3供应商任何试图影响评委会对竞争性磋商响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商被否决，并被不予退还磋商保证金。

9.2.4评委会将对竞争性磋商响应文件进行检查，以确定竞争性磋商响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。9.2.5算术错误将按以下方法更正：

(1)竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）如果供应商不接受按上述方法对竞争性磋商响应文件中的算术错误进行更正，其磋商文件将被否决并不予退还磋商保证金。

9.2.6资格性检查和符合性检查

9.2.6.1资格性检查和符合性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据供应商提交的响应文件按资格标准对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被否决。

9.2.6.2依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组还将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不继续进行评估，其投标将被否决，磋商小组应当详细记录。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求：

(1)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(2) 不符合竞争性磋商文件中规定的其它实质性条款；

(3)未按文件要求提交磋商保证金的。

9.2.6.3串通投标的，磋商小组在评审过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

(1)不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

(2)不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

(3)由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加招标答疑会、交纳或退还磋商保证金、开标的；

(4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

9.2.7磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

9.2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

（十）成交通知与合同授予

10.1确定成交候选供应商准则

10.1.1本项目采用综合评分法。

10.1.2供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，按竞争性磋商文件确定磋商标准、方法，采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

10.2成交通知

10.2.1磋商结束后，磋商结果经采购人确认后，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

10.2.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

10.2.3《成交通知书》发出后5个工作日内向未成交的供应商退还其磋商保证金。

10.2.4在成交供应商签订合同后，磋商保证金将在5个工作日内原额退还成交供应商。

10.3签订合同

10.3.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商竞争性磋商响应文件，双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任，采购代理机构将没收项目磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。

10.3.2竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列招标项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

10.3.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.4招标代理服务费

1）招标代理服务费以中标金额为基数，按照国家发展计划委员会发布的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》相应收费标准计取。

2）招标代理费由中标单位支付给采购代理机构。

（十一）其它应注意事项

11.1供应商须严格履行竞争性磋商文件规定的工作义务，按竞争性磋商文件的要求递送竞争性磋商响应文件。递交的竞争性磋商响应文件如含有与竞争性磋商文件各项规定不符的内容或额外要求，可能会导致被拒绝。

11.2供应商对采购单位及其委托代理机构向其发出的所有文件或资料负有保密义务，须严加保密，不应向与其投标工作过程无关的任何人泄露。

11.3投标费用

11.3.1竞争性磋商文件售后不退。

11.3.2供应商承担其投标过程中的所有费用。

11.4供应商在本项目招标过程中有不正当行为扰乱招标秩序，将会导致废除其投标或其竞争性磋商响应文件被拒绝。

（十二）工程款支付方式及保修规定

12.1工程预付款的额度和支付方式在合同中明确。

12.2工程保修执行建设部29号令及北京市建设委员会颁布的北京市工程保修合同的有关规定。

（十三） 竣工结算

13.1本工程竣工结算遵照北京市房屋修缮工程造价管理部门的有关规定，并在合同中约定。

13.2工程竣工后，成交供应商应按规定的时间、标准提交竣工文件。不按时提交竣工文件的，视为工程没有最后竣工，采购单位不办理竣工结算手续。

13.3 合同价格采用固定总价方式，合同一次性包死。如有变更只做经文物主管部门批准的技术调整，不做经济调整。方案变更和延长工期事先须经文物主管部门批准。

13.4补充条款中若发生变更情况，采购单位与成交供应商另行办理洽商，须经文物主管部门批准同意。

（十四）采购项目需要落实的政府采购政策

包括但不限于：

《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

三、磋商办法

（一）磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各报价方参加报价。

2、磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

3、磋商与评审严格按照采购文件的要求和条件进行，磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

（二）磋商程序

1、资格性检查和符合性检查

（1）磋商小组将对各报价文件进行资格性和符合性检查；

磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格；对经过资格性检查的报价文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商

（1）磋商小组进行评审时，采用“一对一磋商的形式”。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的信息，为明确本次招标项目的各项技术要求，各供应商应接受磋商小组可能多次的询问、质疑和磋商。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3、综合评审

主要对磋商文件符合性进行评审即文件应实质上响应竞争性磋商文件的要求，与竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留；竞争性磋商响应文件是否有大的缺项、漏项。如果供应商对竞争性磋商文件中的主要条款做出变更，应在磋商文件中有文字说明其原因和理由。

报价有算术错误的，竞争性磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件被否决。

(1)磋商文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

经初步评审合格的文件，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术部分、商务部分和经济部分作进一步评审、比较、打分。最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准的供应商，应当被推荐为成交供应商候选人。

本项目技术部分40分，经济部分30分，商务部分30分。

评标基准价计算方法：

评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的专业工程暂估价（除税）合计金额-招标文件给定的暂列金额（除税）合计金额

评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。

注：当有效投标家数X≧5时，N= 1；

当有效投标家数X﹤5时，N= 0。

投标报价的偏差率计算公式：

投标总价偏差率=100% ×（供应商评标价格 - 评标基准价）/评标基准价

竞争性磋商小组将各评委打分汇总，计算算术平均值，即为供应商的评审得分，以评审得分由高到低进行排序推荐3名为成交候选供应商(评审得分相同的，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐)，提交评审报告及评审推荐意见。（评分保留2位小数）

（3） 评审过程中适用的政府采购政策

1）、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统的公示内容为判定标准，否则不予认定。

2）、根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

3）、根据财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），对列入环境标志产品政府采购清单中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

4）、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购产品制度的通知》（国办发[2007]51号），对列入节能产品政府采购清单中的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

（三）确定成交

1、成交候选供应商的确定原则及标准

1）确定实质上响应竞争性磋商文件且满足下列条件者为成交候选供应商。

按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列，技术得分与投标报价均相同的，按投标报价由底到高排列。

2、确定成交供应商

1）竞争性磋商小组将根据磋商标准，推荐排序，或根据采购单位的委托，直接确定成交供应商。

2）	审查将根据供应商按照本须知规定递交的资格证明文件和竞争性磋商小组认为其它必要的、合适的资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行审查。

3）	如果审查未通过，采购单位将拒绝其成交候选供应商资格，并按顺序对下一个成交候选供应商进行能否满意地履行合同作类似的审查。

3、接受和拒绝任何或所有投标的权利

1） 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购单位保留与其他成交候选供应商签订合同的权利。

4、成交通知书

1）在投标有效期内，成交供应商确定后，采购单位以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

2）成交通知书是合同的组成部分。

5、	签订合同

1）成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与甲方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

2）	竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

附件

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部   国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二〇一一年六月十八日

附表1：竞争性磋商小组成员签到表

竞争性磋商小组成员签到表

工程名称：老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：竞争性磋商小组成员磋商声明书

竞争性磋商小组成员磋商声明书

本人接受采购单位邀请，担任老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目的竞争性磋商小组成员。

本人声明：本人在竞争性磋商前未与采购单位、招标代理机构以及供应商发生可能影响磋商结果的接触；在成交结果确定之前，不向外透露对竞争性磋商响应文件的评审、成交候选供应商的推荐情况以及与磋商有关的其他情况；不收受采购单位超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在竞争性磋商过程中，遵守有关法律法规规章和磋商纪律；服从竞争性磋商小组的统一安排；独立、客观、公正地履行竞争性磋商小组成员的职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行竞争性磋商小组成员职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

争性磋商小组全体成员签字：

日期：      年      月      日

附表３：技术标评审记录表1-1

技术标评审记录表（40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 | 供应商名称及得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工总体进度计划及保障措施 | 计划合理、措施可行 3≤m≤5分 计划较合理、措施可行 1≤m<3分 计划、措施欠合理 0≤m<1分 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 安全防护和文明施工措施 | 措施科学、合理、方案可行性强 3≤m≤5分 措施科学、合理、方案可行性一般 1≤m<3分 措施欠科学、欠合理、方案可行性差 0≤m<1分 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 项目施工重点难点分析 | 分析准确，针对性强 3≤m≤5分 分析较准，针对性较强 1≤m<3分 分析一般，针对性一般 0≤m<1分 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 主要分项工程施工方案和技术措施 | 施工方案科学合理，技术措施有力，有针对性 3≤m≤5分 施工方案基本合理，技术措施基本得当，有一定针对性 1≤m<3分 施工方案不合理，技术措施不得力 0≤m<1分 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 季节性施工方案及措施 | 方案可行，措施得力 2≤m≤4分 方案基本可行，措施较合理 1≤m<2分 方案欠合理 0≤m<1分 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 工程投入的主要施工机械设备情况 | 设备齐全，设备完好 2≤m≤4分 设备较齐全，设备较完好 1≤m<2分 设备不齐全，设备完好率差 0≤m<1分 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 劳动力安排计划 | 劳动力安排合理 2≤m<4分 劳动力安排欠合理 0≤m<2分 | 4 |  |  |  |  |

附表３：技术标评审记录表1-2

技术标评审记录表（40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 | 供应商名称及得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 | 管理措施合理、有力，有针对性，承诺内容可行性强 2≤m≤4 管理措施欠合理，欠针对性，承诺内容可行性一般 0≤m<2 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 与采购单位、设计单位、监理单位配合的承诺 | 承诺内容详细、实施性强 2≤m≤4分 承诺内容一般、实施性一般 1≤m<2分 承诺内容较差或无承诺 0≤m<1分 | 4 |  |  |  |  |
| 得分合计 | 40 |  |  |  |  |

竞争性磋商小组成员签字：                                                                       日期：    年   月   日

附表4：符合性与完整性评审记录表

符合性与完整性评审记录表

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以他人名义投标、串通投标，以行贿等手段谋取成交或者以其他弄虚作假的方式磋商的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价明显低于其他投标报价或在设有控制价时明显低于控制价，出现严重不平衡报价且供应商不能按竞争性磋商小组要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由竞争性磋商小组认定以低于成本报价竞标的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未能响应竞争性磋商文件规定的所有实质性要求和条件的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标函及其附录没有加盖供应商公章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字或盖章的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 竞争性磋商响应文件载明的招标工程完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 实质性不响应竞争性磋商文件中规定的技术标准和要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竞争性磋商响应文件附有采购单位不能接受的条件的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 未按规定的格式填写，内容不全或投标函及其附录中关键字迹模糊、无法辨认的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 供应商提交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，或在一份竞争性磋商响应文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 供应商名称或组织机构与投标报名或购买竞争性磋商文件登记时不一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 供应商法定代表人或其委托代理人（以法定代表人授权委托书为准）未按本竞争性磋商文件投标须知有关规定参加磋商会议，或虽参加磋商会议但不能出示有效身份证件证明其身份的，或未提供近三个月社保证明的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对磋商结果拒绝签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 竞争性磋商响应文件中载明的质量等级达不到竞争性磋商文件规定的质量等级，或者以质量奖项代替质量等级的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 竞争性磋商文件中设立控制价，投标报价超出控制价的（不含等于） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标报价中包含的暂估价、待定项目暂定金额、预留金金额（如有）与竞争性磋商文件中给定的不一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未按照竞争性磋商文件要求制定相应的安全防护、文明施工措施的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 未按照竞争性磋商文件要求对安全防护、文明施工措施费用单独列项计价，或其报价低于竞争性磋商文件有关规定和要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 竞争性磋商响应文件中明确的拟投入本工程的有关人员（包括拟派项目经理）、设备等实质性内容与投标报名登记时不一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 在竞争性磋商期间，供应商试图影响招标采购单位和竞争性磋商小组的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 供应商提出有撤回要求的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 未提交磋商保证金或提交的磋商保证金不符合规定的（形式、金额、规定时间到账）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 供应商被列入“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 投标行为违反招投标有关法律、法规及规章规定的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步评审最终结论 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表由全体评委在共同评议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

没有出现上述情况在表格中打“√”，否则打“×”；结论全部是“√”为“√”通过，否则为“×”不通过。

# 竞争性磋商小组全体成员签字：                                                         日期：     年      月      日

附表5：资格审查必要合格条件评审记录表

资格审查必要合格条件评审记录表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 申请人具备的条件或说明 | 供应商名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 有 | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 | 具有文物保护工程施工贰级（含）以上资质； | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目经理 | 项目经理须具备市文物行政主管部门颁发的文物古建维修上岗证书； | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全生产许可证 | 具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，且在有效期内 | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 经营状况及履约历史承诺 | 没有处于被责令停业（或吊销营业执照），投标资格或中标被取消，财产被接管、冻结，破产状态，申请人在近三年内（2016年6月6日至2019年6月5日）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 | 需提供加盖法人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书证明 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 没有重大违法记录声明 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 | 需提供加盖法人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书证明 |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |  |

# 竞争性磋商小组全体成员签字：                                                                日期：    年   月   日

附表6：商务标评审记录表

商务标评审记录表（30分）

| 1 | 人力资源 （16分） | 项目经理（12分） | 在2016年6月6日-2019年6月5日内承担的类似工程 | 3项以上（含） | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2项 | 4 |  |
|  |  |  |  | 1项 | 2 |  |
|  |  |  | 项目经理简历表 | 内容完整 | 3 |  |
|  |  |  |  | 内容欠缺 | 0-2 |  |
|  |  |  | 职称 | 高级 | 3 |  |
|  |  |  |  | 中级以下（含） | 1 |  |
|  |  | 技术负责人（4分） | 项目技术负责人简历表 | 内容完整 | 2 |  |
|  |  |  |  | 内容欠缺 | 1 |  |
|  |  |  | 职称 | 高级 | 2 |  |
|  |  |  |  | 中级以下（含） | 1 |  |
| 2 | 企业管理体系 （6分） | 质量体系；环保体系; 安全体系或同类相关认证 | 均有相关认证 | 6 |  |
|  |  |  | 缺少一项认证 | 4 |  |
|  |  |  | 缺少两项认证 | 2 |  |
|  |  |  | 缺少三项认证 | 0 |  |
| 3 | 业绩（8分） | 在2016年6月6日-2019年6月5日内承担的类似工程① | 每承接1个得2分，本项最高分值为8分 | 8 |  |
| 得分合计 |  |  |

注：①企业类似工程是指：已竣工的合同额在100万元（含）以上的文物古建修缮工程业绩。

竞争性磋商小组全体成员签字：                                                            日期：    年   月   日

附表7：经济标评审记录表

经济标记录表(适用于内插法)

| 评分标准 | 供应商名称及评审得分 |
| --- | --- |
| β值分布 | 分值 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
| β≥5%，以此类推每增加1%， 扣3分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=4% | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=3% | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=2% | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=1% | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=0% | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=-1% | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=-2% | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=-3% | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=-4% | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=-5% | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β≤-6%，以此类推每降低1%， 扣2分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商小组全体成员签字：                                                                 日期：    年   月   日

附表8：评审得分汇总表

评审得分汇总表

| 序号 | 评分内容 | 供应商名称及评审得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经济部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审得分合计=技术部分+商务部分+经济部分 |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商小组成员签字：                                                                       日期：    年   月   日

附表9：磋商结果汇总表

磋商结果汇总表

| 磋商序号和姓名 | 供应商名称及其得分 |
| --- | --- |
| 1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委得分平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商小组全体成员签字：                                                              日期：      年    月   日

附表10：竞争性磋商小组成员复核意见书

竞争性磋商小组成员复核意见书

项目名称：老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

我们竞争性磋商小组成员已经对以下内容，进行了认真复核，并对符合结果承担责任： 符合性与完整性评审记录表 正确□ 资格审查必要合格条件评审记录表 正确□ 技术标评审记录表 正确□ 商务标评审记录表 正确□ 经济标评审记录表 正确□ 澄清、说明或补正记录表 正确□ 评审得分汇总表 正确□ 磋商结果汇总表 正确□ 招投标情况书面报告 正确□ 竞争性磋商小组组长（签字）： 竞争性磋商小组成员（签字）： 年 月 日

备注：1.打分复核只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2.如发生错误，由相关责任人更正签字。

附表11：采购单位对竞争性磋商结果复核确认意见书

采购单位对竞争性磋商结果复核确认意见书

项目名称：老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

以下全部表格内容，我单位已经复核，并对复核结果承担责任： 符合性与完整性评审记录表 正确□ 资格审查必要合格条件评审记录表 正确□ 技术标评审记录表 正确□ 商务标评审记录表 正确□ 经济标评审记录表 正确□ 澄清、说明或补正记录表 正确□ 评审得分汇总表 正确□ 磋商结果汇总表 正确□ 招投标情况书面报告 正确□ 采购单位（盖章）： 法人代表或委托人（签字）： 年 月 日

备注：1.打分复核只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2.如发生错误，由相关责任人更正签字。

附表12：评审意见表

评审意见表

项目名称：老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

竞争性磋商小组全体成员签字：

第二章   合同条款

第1条  词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1．1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1．2 发包人：指在协议书申约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1．5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1．6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1．7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款申约定。

1．8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1．9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1．10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1．11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1．12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1．13开工日期：指发包人承包人在协议书申约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1．14   竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1．15   图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

1．16施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1．17书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1．18违约形式：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1．19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1．20不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1．21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算 (不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第2条  合同文件及解释顺序

2．1本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

本合同协议书

成交通知书

投标书及其附件

本合同条款

标准、规范及有关技术文件

图纸及作法说明

已标价的工程量清单

2．2 当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。双方也可请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款第36条的约定处理。

第3条  语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3．1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3．2本合同文件适用的法律、法规：国家的法律、行政法规、部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力。结合本工程特点，需进一步明示的法律、行政法规、部门规章和本市地方法规及有关规定：  无 。

3．3 适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及建筑的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点。双方商定需进一步明示的标准和规范：

（1）国家标准、规范：

（2）行业标准、规范：

（3）地方性标准、规范：

3．4  国内没有相关标准、规范的部分有：

应由发包人在 7日内向承包人提出施工技术要求；承包人在  3  日内按要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺所发生的费用，应由发包人承担。

第4条 图纸及作法说明

4．1发包人向承包人提供的图纸及作法说明内容、时间及套数：      。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

4．2发包人对图纸及作法的保密要求  无 。因采取保密措施所发生的费用     不适用元，由发包人承包。 承包人在约定的保密期限内履行保密义务。若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。

4．3承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸及作法转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸及作法说明外，应将全部图纸及作法说明退还给发包人。

4．4使用国外图纸的要求及费用的承担：    不适用

4．5承包人应在施工场地保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

第5条  工程师及项目经理

5．1发包人委托           对本工程进行工程监理，监理工程师姓名             职务             ，其职权主要内容：

发包人应在实施监理前将受委托的监理单位名称、监理内容和权限以书面形式通知承包人。

5．2在合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款第36条的约定处理。

5．3   发包人派驻施工场地的工程师姓名： 待定  职务：

本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：

本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

第6条 工程师的委派的指令

6．1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6．2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6．3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6．4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任工程师的义务。

第7条  项目经理

7．1 承包人委派的项目经理的姓名：          职务：

7．2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7．3 项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7．4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任项目经理的职权，履行前任项目经理的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

第8条  发包人工作

8．1 发包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：

（1）对需要而且可以腾空的建筑物，在开工前  7天  将影响施工的障碍物清除完毕。对建筑物内确属不易腾空的设备、家具、陈设等采取相应遮盖保护措施；

（2）向承包人提供出供施工期间施工场地及施工通道的范围、要求及时间：

在开工前3天应提供具备进行修缮施工的条件。

（3）向承包方提供施工所需水、电、煤气、通讯等设备管线的时间、规格、地点及使用要求：由承包人自行考虑，施工所需水、电费用由承包人投标时报出，(含在投标报价中)。

（4）向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

（5）由发包人办理的施工许可证及其他所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等批准手续的名称和时间：开工前完成施工许可证等相关证件的办理工作。

（6）提供准确水准点和座标控制点，并以书面形式交给发包人，进行现场交验的时间： 不适用。

（7）组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行设计交底的时间：合同签订后7天内。

（8）协调施工场地与周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和其他设备管线的保护及与毗邻的其他单位关系，并负责支付相应费用： 含在投标报价中。

（9）协调施工场地内不同施工单位之间的关系的要求：不适用

（10）双方约定由发包人应完成的其他工作：无

8．2属发包人应完成8.1 款的工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理的内容：待定

8．3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

第9条  承包人工作

9．1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1） 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计的内容和提交的时间：        经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的名称和时间： 在收到成交通知书7天内， 提交一份完整的工程进度计划；每月25日提供当月工程统计报表及下月计划报表。

（3） 在腾空后单独由承包方施工的施工场地内按有关规定和要求，设置非夜间施工使用的照明设备、围栏设备，并负责安全保卫；其具体要求：

（4）对不腾空、不停止使用及临街交通要道附近的建筑物施工，设置非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：

（5）对本工程需夜间施工的具体要求及费用的计取：

（6）遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续：由承包人提出措施，以上所发生的费用由承包人按实际发生支付。

并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生的罚款应由承包人承担；

（7）对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木保护工作的内容要求及费用承担：承包人承担保护责任，费用由承包人承担。

凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担；

（8）建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新、改造等工程必须严格按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人不得随意改变作法；

（9）非建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新改造工程，必须按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人随意拆、改原建筑结构、防火墙、增加荷载、随意改变管线走向等造成的罚款，由承包人负担；

（10）己竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。

发包人对成品保护提出的特殊保护要求及费用的承担：由承包人负责保护相关成品，并承担费用。费用已在合同价格中包括。

（11）双方约定对施工场地的清洁卫生要求：保证施工场地清洁卫生符合地方有关要求。

（12）双方约定由承包人应做的其他工作：

9．2  承包人未能履行9．1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人的有关损失。

第10条　进度计划

10．1  承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间　在收到施工作法后 7 天内提供，工程师在收到后　3　天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人提供按照发包人提供图纸及作法说明的时间，按单位工程提供编制施工组织设计(施工方案)和进度计划的要求：

10．2  承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同条款。

第11条  开工及延期开工

11．1  承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11．2  因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

第12条  暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

第13条  工期延误

13．1  因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按合同条款的约定提供图纸及作法说明和开工条件；

（2）发包人未能按合同条款约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同条款约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况：

13．2  承包人在13．1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

第14条  工程竣工

14．1  承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14．2  因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14．3  施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施，发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

第15条  工程质量与样板

15．1  工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15．2  双方约定 　无　制作样板及样板间，作为质量评定验收的实物标准。样板及样板间应按发包人提供的图纸及作法说明的规定制作，经工程师验收合格后，由双方共同封存。

15．3  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第16条  检查和返工

16．1  承包人应认真按照标准、规范、图纸及作法说明的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16．2  工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16．3  工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16．4  因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

第17条  隐蔽工程和中间验收

17．1  双方约定工程具备隐蔽条件或达到中间验收的部位：

对上述部位达到验收条件时承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容，验收的时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17．2  工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17．3  经工程师验收，工程质量符合标准、规范和图纸及作法说明等的要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

第18条  重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

第19条  安全施工与检查

19．1  承包人应遵守房屋修缮及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

19．2  发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第20条  安全防护

20．1  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

20．2  实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

第21条  事故处理

21．1  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21．2  发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第22条  合同价款及调整

22．1  招标工程的合同价款由发包人承包人依据成交通知书中的成交价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

22．2  经双方约定，本合同价款采用固定总价合同方式确定。

(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及风险费用的计算方法：采用固定总价方式，合同一次性包死。如有变更只做经文物主管部门批准的技术调整，不做经济调整。方案变更和延长工期事先须经文物主管部门批准。

补充条款中若发生变更情况，采购单位与成交供应商另行办理洽商，须经文物主管部门批准同意。

22．3  双方约定采用可调合同价款的，在双方约定的调整因素发生后14天内，承包人将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

第23条  工程预付款

23．1付款额度及时间：合同签订后7天内发包人向承包人拨付合同价款的30%。

23．2  发包人未按约定时间向承包人预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付同期应付款的贷款利息，并承担违约责任。

第24条  工程量的确认

24．1  承包人应向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前，提交本月工程量发包人确认 工程师接到报告后7天内按图纸及作法说明核实计量已完工程量，并在核实计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

24．2  工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

24．3  对承包人超出图纸及作法说明范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

第25条  工程款(进度款)支付

25．1付款额度及时间：合同签订后7天内发包人向承包人拨付合同价款的50%，完成全部工程量且初步验收合格后7天内发包人向承包人拨付合同价款的30%，工程竣工验收备案后7天内发包人向承包人拨付合同价款的20%。

25．2  本合同条款第22条确定调整合同价款、第29条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

25．3  发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的同期贷款利息。

25．4  发包人不按本合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第26条  承包人采购材料设备

26．1  双方约定由承包人采购的材料设备：

并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点验收。

26．2  承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

26．3  承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

26．4  工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

26．5  承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

26．6  由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或投标人。

第27条  材料的样品及样本

27．1  双方约定，双方任何一方采购或提供的下列材料（材料清单由发包方提供）均需提供样品或样本，经双方验收后共同封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

27．2由发包人或设计单位指定的材料品种需提供指定的式样、色调和规格的样品或样本：

27．3  材料样品或样本，经双方认定验收后共同封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。不符合样品或样本标准的，由供贷方承担责任。

第28条  材料试验

28．1  双方约定对下列材料必须进行防火阻燃、毒性反应及其他试验(包括防水、冻溶、强度测试等)：

(1)属应作防火阻燃试验的材料：　待定

(2)属应作毒性反应试验的材料：　待定

(3)其他应作试验的材料及试验内容：待定

28．2  由承包人负责组织进行上述各类材料试验，但不具备专业测试条件的可委托进行试验。

28．3  试验结果不合格的材料：凡未采购的应停止采购，凡已采购并运至施工场地的，应立即退货或由采购方运出施工场地，由此造成的各种费用支出，由采购方负责。由发包方或设计单位指定的材料经测试不合格，由发包人承担由此而产生的全部费用。

第29条、工程设计变更

29．1  施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计修缮、装修标准或范围时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及作法说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关工程的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29．2  施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29．3  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，致使发包人因此而直接或间接获得收益，所发生的费用分担和利益的分享应由发包人与承包人另行约定。

29．4  工程设计变更，双方均应主动办理变更洽商手续。承包人应按变更洽商的要求实际履行。

第30条  其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

第31条  验收

31．1  工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告的详细内容、时间和份数：待定

31．2  发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

31．3  发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

31．4  工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

31．5  发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

31．6双方约定中间交工工程的范围和竣工时间：待定

31．7  因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

31．8  工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人也不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

第32条  竣工结算

32．1  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，开始进行竣工结算。

32．2  发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

32．3  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

32．4  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

32．5  发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第39条的约定处理。

第33条  质量保修

33．1  承包人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

33．2  双方约定在工程竣工验收前签订工程质量保修书(附件三)的具体时间及要求详见工程质量保修书(附件三)应作为本合同附件。

33. 3 质量保证金

33. 3.1工程竣工验收备案后7天内发包人向承包人拨付合同价款30%的同时，承包人需向发包人一次性缴纳合同价款的3%作为质量保证金。

33. 3.2质量保证金的退回：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

第34条  违约费任

34．1  发包人违约的具体责任：

(1)本合同条款第23条约定的因发包人不按时支付工程预付款，应承担的违约责任：

(2)本合同条款第25．4条款约定的因发包人不按时支付工程进度款，应承担的违约责任

(3)本合同条款第32．3款约定的因发包人不支付工程结算款，应承担的责任：

(4)发包人应承担的其他违约责任：

发包人应承担违约责任并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。赔偿承包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为：　待定

34．2承包人违约的具体责任：承包人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。赔偿发包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为：

(1)本合同条款第14．2款约定的因承包人不按协议书约定的时间竣工的，应承担的违约责任：　待定

(2)本合同条款第15．1款约定的因承包人达不到协议书约定的质量标准的，应承担的违约责任：承包人应向发包人支付合同价   %的违约金。如因此给发包人造成的经济损失超过该违约金金额的，承包人应承担赔偿责任。

(3)承包人应承担的其他违约责任：　待定。

34．3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第35条  索赔

35．1  当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

35．2  发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条款(3)、(4)规定相同。

35．3  承包人未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按本合同条款35．2款确定的时限向承包人提出索赔。

第36条  争议解决方式

36．1  发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者请有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定同意按以下第 (3) 种方式解决。

(1)提请北京仲裁委员会仲裁；

(2)提请    仲裁委员会仲裁；

(3)向　北京市海淀区　人民法院提起诉讼。

36．2  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)调解要求停止施工，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。

第37条  工程分包（本项目不适用）

第38条  不可抗力

38．1  双方结合本工程对于不可抗力的约定：

38．2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

38．3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6)延误的工期相应顺延。

38．4  因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任。

第39条  保险

39．1  被修缮或装修的建筑物、构筑物已办理过人员或财产保险的仍然有效，未办理保险的工程开工前，发包人为被修缮或装修建筑物、构筑物和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

39．2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

39．3  发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

39．4  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

39．5  保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

39．6  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容及相关责任：待定

发包人委托承包人办理的保险事项及费用：待定

(2)承包人投保内容及相关责任：待定

第40条  担保

40．1  发包人承包人为了全面履行合同，约定相互提供下列担保，被担保方与担保方应签订担保合同，作为本合同附件。

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：待定　发包人按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2)双方约定的其他担保事项：　待定

40．2  一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

第41条  专利技术及特殊工艺

41．1  发包人要求使用专利技术或特殊工艺的内容：待定发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。

41．2承包人提出使用专利技术或特殊工艺的内容：待定 经工程师认可，由承包人负责办理申报手续并承担相关费用。

41．3  未办理任何手续，擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

第42条  文物和地下障硒物

42．1  文物古建筑施工，应根据有关法律、法规和文物管理部门的要求，由发包人承包人共同提出保护方案，并征得文物管理部门的批准后实施，其费用由发包人承担。

42．2  在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

42．3  在施工中根据历史文献记载或传说，并经文物管理部门初步认定，施工场地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遗址并要求仔细挖掘时，承包人应以书面形式通知工程师，工程师在接到通知后48小时内给予书面确认。因挖掘文物或文物古建筑遗址发生的各种费用由发包人承担，工期相应顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意。工程师不同意承包人的书面报告，但实际确实挖掘出相应文物或文物古建筑遗址，所发生的各种费用仍由发包人承担，工期相应顺延。

42．4  施工中发现文物后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。根据历史文献记载或传说并经文物管理部门初步认定施工场地可能藏有重要文物或文物古建筑遗址，但施工中未能采取挖掘和相应保护措施，致使文物或文物古建筑遗址受损，责任者依法承担相应责任。

42．5  施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

第43条  合同解除

43．1  发包人承包人协商一致，可以解除合同。

43．2  发生本合同条款第25．4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

43．3  发生本合同条款第34．2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

43．4  有下列情况之一的，发包人承包人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约致使合同无法履行；

(3)双方约定的其他原因：　待定

43．5  一方依据43．2、43．3、43．4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第36条的约定处理。

43．6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

43．7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第44条  补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

44．1 工程竣工后，成交供应商应按规定的时间、标准提交竣工文件。不按时提交竣工文件的，视为工程没有最后竣工，招标人不办理竣工结算手续。

44．2合同价格采用固定总价方式，合同一次性包死。如有变更只做经文物主管部门批准的技术调整，不做经济调整。方案变更和延长工期事先须经文物主管部门批准。

44．3补充条款中若发生变更情况，招标人与成交供应商另行办理洽商，须经文物主管部门批准同意。

第45条  合同终止

45．1  除本合同条款第33条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45．2  合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第46条  合同份数

46．1  本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

46．2  本合同副本共　　　份，发包人保存副本　　　份，承包人保存副本　　　份。

附件1

工程质量保修书

发包人(全称)：  老舍纪念馆

承包人(全称)：

为保证                             （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

第一条  工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：

第二条  质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程

约定质量保修期如下：

1．土建结构修缮工程为：                 年；

2．屋面防水修缮工程为：                 年；

3．装  修  工  程  为：                年；

4．电气管线、上下水管线修缮工程为：    年；

5．供热与供冷为        个采暖期、供冷期

6．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为       年；

7．其他约定：             古建项目保修一年

第三条  质量保修责任

1．承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3．发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4．对于涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人在竣工验收前共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)                            承包人：(公章)

法定代表人：(签字)                        法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                        委托代理人：(签字)

年    月    日                         年    月    日

第三章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求

二、施工和验收应执行下列标准（包括但不限于）

1、中国文物保护法

2、国际古迹保护与修复宪章

3、威尼斯宪章

4、中国文物古迹保护准则

5、古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）  CJJ39-91

6、建筑木结构维修与加固技术规范                GB50165-92

7、北京市文物建筑装修暂行标准及管理规定

三、设计说明详见施工图纸。

第四章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件密封袋封面（格式）

竞争性磋商响应文件

（采购单位名称）：

兹 报 送___________________________工程竞争性磋商响应文件

正 本 一 份，副 本 二 份。

供应商______________(盖章)  法人代表____________(盖章)

经 办 人______________        电    话_____________

送达时间：    ____年____月____日____时

老舍纪念馆修缮工程房屋修缮采购项目

竞争性磋商响应文件

供 应 商：                 	     	（盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：               	  （签字或盖章）

日  期：        年       月       日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、竞争性磋商响应文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标函附录

五、最后报价单

六、已标价的工程量清单

七、项目管理机构配备情况表

八、类似工程情况表

九、施工组织设计

十、竞争性磋商文件要求供应商提交的其他响应资料

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：_______                    _____________________     _

成立时间：                            年           月         日

经营期限：_________                              ___

姓    名：                    性别：              年龄：

职务：__                                             ___      _ _

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：                       （盖公章）

日   期：             年      月       日

二、竞争性磋商响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系              （供 应 商 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的竞争性磋商响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞争性磋商响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）  性别 ：         年龄：

身份证号码：                   职务：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：                年        月         日

三、投 标 函

致：

1、根据你方招标工程项目编号为           的                   工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）__________________元（RMB：￥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的竞争性磋商响应文件在竞争性磋商文件的投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                                 （盖章）

单位地址：____________________             ___ _________

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：__________  电话：___________传真：___ ____

开户银行名称：___________________________________________

开户银行账号：___________________________________________

开户银行地址：___________________________________________

开户银行电话：

日        期：____     _年___       _月___       _日

### 四、投 标 函 附 录

工程名称：

| 总建筑面积 |  | 施工总工期 | （ ）日历天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价总金额（元） | （大写） | ￥ |
| 其中：安全防护及文明施工措施费（元） | （大写） | ￥ |
| 对竞争性磋商文件的 确认和意见 |  |
| 报价中未包含内 容及要求采购单位 配合的条件 |  |
| 对报价需要 说明的问题 |  |

供应商：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

企业资质类别：___________      等级：__________

编制日期：                     年     月_____ 日

五、最后报价表

项目名称：                                                      货币形式：人民币

| 合同包 | 响应总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                日期：      年    月    日

注：

1. 此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，供应商须单独打印并盖章以备最后报价之用。

六、已标价的工程量清单

七、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（1）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工 程 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构及人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

（2）项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |

（3）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、项目经理及主要专业技术人员配备情况、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2.一旦成交，上述机构及人员不做更换和调整。否则承担由此造成的施工终止、经费被财政收回的一切损失。

八、类似工程情况表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 所承建类似工程情况一览表 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格（万元） | 质量达 到标准 |

注：1）供应商须提供类似工程合同协议书或中标通知书复印件加盖公章。

2）企业类似工程是指：已竣工的合同额在100万元（含）以上的文物古建修缮工程业绩。

九、施工组织设计

十、竞争性磋商文件要求供应商提交的其他响应资料

（注：单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、相关承诺书等）

第五章 工程量清单

第六章  图纸

另附