| 包号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 标书费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风降噪装置 | 套 | 6 | 进风消声过滤组合装置88845m³/h、通风机44422.5m³/h、排风隔声消声组合装置88513m³/h | 300 |
| 2 | 瓦斯预处理系统 | 套 | 1 | 包括罗茨风机、、过滤器、换热器、制冷机组、阻火器、PLC系统 | 300 |
| 3 | 立式不补燃型余热蒸汽锅炉 | 台 | 1 | 9t/h、1.3MPa | 300 |
| 4 | 干式变压器 | 台 | 2 | SGB11-1600KVA/6.3/0.4 | 300 |
| 5 | 高低压开关柜 | 台 | 15 | KYN28A-12 | 300 |
|  |  | 台 | 9 | GCS型 |  |