英环审〔2019〕47号

关于英德市环城木业有限公司新建年产8万吨竹纤维建设项目环境影响报告表的批复

英德市环城木业有限公司：

你公司报批的《英德市环城木业有限公司新建年产8万吨竹纤维建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 项目建设性质属新建，位于英德市沙口镇X381旁原乐广高速路面四标搅拌场。项目占地8000平方米，建筑面积6000平方米，总投资200万元，其中环保投资35万元，计划年产竹纤维8万吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表和技术评估报告提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列项目的性质、规模、地点、采用生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、增效”的原则，持续提高清洁生产水平，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。生产废水经混凝沉淀—气浮—IC反应器—AO池—絮凝沉淀工艺处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中工艺与产品用水的标准后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准(GB5084-2005)》旱作标准后回用作周边耕地农家肥，不外排。供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。

做好生产区、物料堆放场所、废水处理系统等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（三）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。本项目生物质成型燃料蒸汽发生器废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃生物质成型燃料锅炉的排放浓度限值要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。安装的生物质成型锅炉需符合质监部门使用登记条件。

采用先进的生产装备和工艺，提高工艺废气收集效率，减少废气无组织排放。粉尘（颗粒物）污染物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布置，对主要噪声源采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目运营期间，生物质成型燃料锅炉的进料口需安装视频监控设施，并与当地生态环境主管部门联网。

三、本项目外排废气中SO2和NOX的总量分别控制在0.085吨/年和0.434吨/年以内，具体总量控制指标由于清远市生态环境局英德分局统一调整、核拨；本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

抄送：市发展和改革局、自然资源局、林业局、水利局，沙口镇政府，

甘肃宜洁环境工程科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2019年7月10日印发

六、项目今后因区域发展规划、安全生产要求或污染投诉等原因须整顿或搬迁时须服从有关部门处理。本批复要求的各项环境保护事项必须严格执行，如有违反将依法追究法律责任。

七、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

2019年7月10日