畜牧兽医局采购陈列柜、冷柜参数

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈 列 柜 | 海尔SC-316 | 总容量：316L 制冷方式：直冷 冷冻能力：温度范围0-10度 额定耗电量：1.35KWh/24h 额定电压/频率：220V/50HZ 制冷剂：R600a 温控方式：机械控制 压缩机：定频 能耗等级：2级 外形尺寸：1950×600×640mm 净重：77kg 颜色：白色 | 15 |
| 冷柜 | 海尔BC/BD-199 | 品牌：HAIER/海尔 型号：BC/BD-199 颜色：白 气候类型：ST 开门方式：顶开式 放置方式：卧式 冷冻室容积：199L 冷藏室容积：199升 重量：50kg 制冷方式：直冷 控制方式：机械 冷藏冷冻切换：有 显示屏：无 能耗等级：0.811Kwh/24h 耗电量(Kwh/24h)：0.81 冷冻能力：15(kg/24h 噪音db(A)：47db（A） 制冷剂：R600a | 3 |