通行审批〔2019〕170 号

市行政审批局关于江苏东材新材料有限责任

公司年产3万吨绝缘树脂项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收意见的函

江苏东材新材料有限责任公司：

你公司报送的《年产3万吨绝缘树脂项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收申请》及有关材料收悉。南通市生态环境局对项目进行了噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收现场核查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目建设的基本情况

公司位于海安经济技术开发区精细化工园。2013年12月，公司委托编制的《江苏东材新材料有限责任公司年产3万吨绝缘树脂及2万吨腰果油固化剂项目环境影响报告书》，获得南通市环境保护局（通环管〔2013〕103号）批复。其中年产3万吨绝缘树脂项目（本次验收）于2013年12月开工建设，2014年9月投产。2017年11月公司委托江苏省优联检测技术服务有限公司对本次验收项目进行了验收监测。年产2万吨腰果油固化剂项目暂未建设。

二、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

（一）噪声

项目主要高噪声源为燃气锅炉、真空泵、制氮机、空压机等，均设置在室内。

（二）固体废物

项目产生的固体废物有废硅藻土、过滤残渣、废滤袋、废棉纱、原料包装桶（袋）、水处理污泥、废油、废弃试剂容器、报废产品、废甲醇、生活垃圾等。废硅藻土委托上海电气南通国海环保科技有限公司处置；过滤残渣、废弃试剂容器、废滤袋、废棉纱、原料包装袋、废甲醇委托如东大恒危险废物处理有限公司处置；废包装桶委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置；废油委托南通信炜油品有限公司处置；水处理污泥暂未产生。公司建设一座200平方米危废仓库，仓库设置了危废警告标志，危险废物粘贴危废标识，仓库设置了观察窗口，安装安全照明，地面已做防渗、防腐，仓库内部及周边设置有渗漏液收集沟、收集池及堵截泄漏的裙脚。仓库安装气体导出口，经“水喷淋+催化裂解”处置后排放，现场检查时废气处理装置正在运行。企业危废已进行网上申报，并办理了转移手续。生活垃圾由环卫进行清运。

三、监测结果

公司提供的《监测报告》表明，监测期间：

（一）噪声：各厂界噪声昼夜等效声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（二）固体废物：各类固废基本按照环境管理要求进行处理处置或贮存。

四、验收结论和后续要求

项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究，同意本次验收产品项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

项目正式投入运营后应进一步加强环境管理，确保噪声和固废污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。

南通市海安生态环境局负责项目运营期的日常环境监管。

南通市行政审批局

2019年5月13日