| 事项名称 | 成都隆丰环保发电厂 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 成都市发改委 | 项目业主 | 成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司 |
| 建设地点 | 彭州市隆丰镇大宝村1组与桂花镇一笼村16组交汇处 | 建设期限 | 2015-2017年 |
| 总投资 | 88315万元 | 资金筹措 | 企业自筹及银行贷款 |
| 建设规模及主要内容 | 设计日焚烧生活垃圾1500吨（入炉量），炉机配置3×500吨/日机械炉排炉、2×15MW凝气式汽轮发电机组，配套烟气净化、垃圾渗沥液处理系统；总建筑面积37115平方米；公用工程及总图运输工程等。 |
| 处理工艺 | 垃圾焚烧采用3台500吨/日机械炉排炉，3台4.0MPa，400℃的卧式锅炉对垃圾焚烧产生的热量进行回收利用，2台15MW凝汽式汽轮发电机组发电；烟气净化采用“选择性非催化脱NOx工艺（SNCR）+半干法工艺（喷雾反应器）+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”组合烟气净化工艺；垃圾渗沥液处理拟采用“预处理+厌氧反应器（UASB）+膜生物反应器（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”处理工艺；炉渣运输到厂外综合利用；飞灰采用重金属高分子螯合技术稳定化处理后送都江堰市向峨垃圾填埋场填埋。 |
| 审批处室 | 资源节约和环境保护处 | 联系人 | 王睿 |
| 联系电话 | 028-86705869 | 联系邮箱 | scfgwzhc@163.com |
| 邮政地址 | 成都市锦江区滨江东路156号发展大厦1004 |

本公示的期限为2015年8月17日至2015年8月23日。公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我委书面陈述、申辩；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我委提出。