招   标   文   件

项目编号：  JG2011-352

项目名称：  空气热机实验仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年十一月

第一部分   招标邀请函

受天津商业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就空气热机实验仪等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-352

2．项目名称：空气热机实验仪等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2011年11月22日至2011年12月12日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年12月13日9：00时， 各投标单位须于2011年12月13日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买谈判文件：24710319（孟玉全）24710335  24717379（传真）

采购人：26669409（李砚明）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年11月22日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为空气热机实验仪等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）在投标文件或响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

恶意串通具体包括以下行为：

1.供应商从采购人或采购代理机构处获得其他供应商情况，并修改自身投标文件或响应文件的；

2.供应商从采购人或采购代理机构处获得评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组组成人员情况的；

3.供应商之间协商一致压低或抬高报价，谋求使某一供应商获得中标或成交，或事先商定由某一供应商中标、成交，再由该中标、成交供应商给予未中标、成交供应商利益的；

4.法律法规规定的其他串通行为。

（四）向采购人、采购代理机构及评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（七）在有效期内擅自撤销投标文件或响应文件，影响采购活动继续进行的；

（八）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格，影响采购人采购工作的；

（九）中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的；

（十）不按照招标文件（采购文件）和中标或成交供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（十一）将中标、成交项目转让给他人，或者违反招标文件或采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的；

（十二）拒绝履行合同义务的；

（十三）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

（十四）擅自变更、解除合同的；

（十五）不及时维护产品型号和目录、维护信息不准确、导致不良影响，或控价、控货、限制协议供货供应商合法竞争的（仅指协议供货和定点采购供应商中的生产企业）；

（十六）所提供产品或服务在相同的情况下，价格高于市场价格或承诺的（仅指协议供货和定点采购供应商中的代理商）；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

13、供应商在投诉活动中，有下列情形之一的，属于不诚信行为：

（一）一年内两次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或提供虚假投诉材料的。

14、诚信等级记录

供应商有上述规定的一项不诚信行为，作为一级不诚信行为予以记录。

供应商有下列情形之一的，作为二级不诚信行为予以记录：

（一）存在上述规定的两项不诚信行为的；

（二）曾被做出一级不诚信行为记录，又出现上述规定的一项不诚信行为的；

（三）不诚信行为造成不良后果或影响的。

供应商有下列情行之一的，作为三级不诚信行为予以记录：

（一）存在上述规定的三项以上不诚信行为的；

（二）曾被做出一级不诚信行为记录，又出现上述规定的两项不诚信行为的；

（三）曾被做出二级不诚信行为记录，又出现上述规定的一项不诚信行为的；

（四）不诚信行为情节严重、性质恶劣，造成重大危害或影响的；

（五）被财政部门依法予以行政处罚的。

15、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

16、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

17、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

18、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

19、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

20、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

21、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

22、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

23、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

24、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

25、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

26、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

27、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

28、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-4分；

好：4分；较好：3分；一般：2分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，一级不诚信行为供应商给予其总分值5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值10%的减分。

29、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

30、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

31、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。开标时由政府采购监督员负责在验标时，根据投标文件正本总报价，检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未中标供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。中标的供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

32、本次招标必须整包进行投标。

33、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

34、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

35、本投标有效期为60天。

36、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

37. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

38、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：光导纤维中光速测定实验仪

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光导纤维中光速测定实验仪 | 1、主 机：调制信号源为周期16μS的方波信号；数字直流毫安表测量范围0-200mA，最小分辨读数量0.1 mA；光功率计测量范围0-200μW，最小分辨读数量0.1μW； 数字相位器的鉴相范围0—180度，分辨率0.1度； 2、双光纤信道：通讯用多模石英光纤，芯径62.5μm ，包层直径125μm ，二次紧套、光纤长度L1=200m、L2=1m； 3．光源器件 ： 半导体发光二极管（中心波长0.85μm；在驱动电流50mA时出纤光功率大于50μw。数量两只。 4．光电检测器件：峰值响应波长0.9μm ，响应度0.25—0.5A/W，数量一只 | 台 | 4 |

第二包：巨磁电阻效应及应用实验仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨磁电阻效应及应用实验仪 | 测试仪技术指标 1、电源：AC220V；2、功耗：20W；3、输出口1：输出DC5V（供试件）；4、输出口2：输出±DC12V（供实验仪）；5、输出口3：输出0到300毫安连续可调；6、电流表：完全独立，量程1：0到19.99毫安。量程2：0到1.999毫安；7、电压表：完全独立，量程1：0到199.9毫伏，量程2：0到19.99伏，实验仪技术指标 1、试件供电DC5V，实验仪供电±DC12V；2、螺线管： 长度130毫米，3000匝；3、齿轮组件：360度转动，分度0.5度；4、读写卡组件：移动分度1毫米 巨磁电阻传感器技术指标： 1、阻值范围：4~6K；2、最大输出变化：60mV/V；3、工作频率：0~1MHz；4、饱和场强：15~40高斯 | 台 | 4 |
| 2 | 空气热机实验仪 | 1、汽缸容积 20.8ml；2、输入电压 24~36V；3、输入功率 140~210W ；4、热功转换效率 约1% 5、实际输出功率 0.1~1W | 台 | 4 |
| 3 | 液晶电光效应综合实验仪 | 1、液晶点阵板和尺寸： TN型 16×16点阵， 94.3mm × 94.3mm 2、液晶驱动方波电压： 0 ― 7.5V 连续可调。 频率： 61Hz 3、半导体激光器波长： 650 nm红光。 4、液晶视觉特性测试范围： 水平转±90度；垂直转±90度。 | 台 | 4 |
| 4 | 微波光学实验仪 | 1) 工作频率：10.545G，（波长： 2.84459cm）；2) 频率稳定度： 10负5次方 ；3) 天线形状： 长方口喇叭 ；4) 天线驻波比：小于1.12；5) 极化方向： 垂直 ；6) 发射输出功率：15mW | 台 | 4 |
| 5 | 夫兰克-赫兹实验仪 | 1、 夫兰克—赫兹管: 氩管 管子结构：4级 寿命≥3000hrs； 2、工作电源及扫描电源（三位半数显）：灯丝电压：DC 0～6.3V，±1% ; 第一栅压：DC 0～5V，±1%;第 二栅压：DC 0～100V，±1%(自动扫描/手动)拒斥电压：DC 0～12V，±1% 3、微电流测量仪（三位半数显）：测量范围：10-6～10-9A，±1% | 台 | 4 |
| 6 | 红外物理特性及应用实验仪 | 1、 近红外传输，其发射波波长为850nm；2、 直流源的电压输出范围：0～5V； 3、 红外传输方式实验（V-F变换后的传输实验）中，直流信号输入范围：0.5V～3.3V；4、 红外信道传输的带宽（截止频率）约为220KHz；5、 红外发射器和接收器的的转动角度为±60°；6、 红外传输的距离为200㎜～600㎜ | 台 | 4 |

第三包：法拉第－塞曼效应综合实验仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法拉第－塞曼效应综合实验仪 | 氦-氖激光器:1）激光管腔长：250mm ；2）输出功率：≥1.5mW ；3）光斑直径：Φ2.6mm ； 电磁铁:1）最大磁感应强度：1.400T （电磁铁满负荷运行时）2）励磁线圈升温：<30℃ ；3）空气隙宽度：8mm 4）通光孔直径 ： ；5）磁头直径：30mm；6）水平转台：90度定位 笔形汞灯:1）启辉电压 ：1500V ；2）灯管直径 ：约6.5mm；3）额定功率 ：3W 透镜 : 1）会聚透镜孔径 ：Φ34mm ；2）成像透镜孔径 ：Φ30mm ：3）成像透镜焦距 ：约157mm 读数显微镜 :1）放大倍数 ：20 ；2）目镜焦距 ：12.6mm ；3）工作距离 ：62mm ；4）视场直径 ： 9mm | 台 | 4 |
| 2 | 铁磁材料居里温度测试实验仪 | 1．信号发生器 频率调节 500Hz－1500Hz; 幅度调节 2V-10V（峰－峰值） 2．数字频率计 分辨率 1Hz ; 量程 0－9999Hz 3．交流电压表 分辨率 0.001V; 量程 0－1.999V 4．数字温度计 量程 0 ℃－150℃; 分辨率 0.1 ℃ 5．铁磁样品 居里温度分别为 60 ℃±2 ℃和80 ℃±2℃ | 台 | 4 |

第四包：压电陶瓷特性研究实验装置等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压电陶瓷特性研究实验装置 | 含以下组件：1 迈克尔孙干涉仪 1 2 压电陶瓷组件 13 压电陶瓷电箱 1 带电压显示 | 台 | 4 |
| 2 | 硅光电池特性实验装置 | 含以下组件：白光源 1 包括电源；实验主机 1 显示电流电压值；照度计 1 便携式；光学导轨 1.1m；硅光电池板 1 带支架 | 台 | 4 |

第五包：霍尔效应电学测量表等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍尔效应电学测量表 | 输入电流:1nA – 20mA 电阻率: 10-4 - 107 载流子浓度 (1/cm3): 107 – 1021 迁移率 (cm2/Volt.sec): 1 - 10 磁场强度 (Tesla): 0.37 0.55 1 温度 (K): 77-300 样品测量板:PCB样品板(6×6mm,20×20mm) SPCB 弹簧片样品板 | 台 | 1 |
| 2 | 低温磁场装置 | 磁体型号: MS55T；磁体磁通量：0.55特斯拉；磁极距离：26毫米；磁极直径：50毫米；测试温度：常温，77K；稳定性：0.1% (10年内)；均匀性：+/- 0.1% (中心点圆心25毫米直径内区域)；磁体Kit尺寸：200×120×110 mm (W×H×D)使用温度：常温，77K低温 | 套 | 1 |
| 3 | 霍尔效应测试软件 | 测试并记录不同条件下的电压数据，自动计算得到体载流子浓度(Bulk Carrier Concentration)、表面载流子浓度(Sheet Carrier Concentration)、迁移率(Mobility)、电阻率(Resistivity)、霍尔系数(Hall Coefficient)、磁致电阻(Magnetoresistance)、电阻的纵横比率(Vertical/Horizontal ratio of resistance)等； | 套 | 1 |

第六包：定向凝固发生实验装置等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定向凝固发生实验装置 | 温度:1500-1600摄氏度 | 台 | 1 |
| 2 | 实验电炉配电箱 | 温差:正负5摄氏度;功率6-8 kW | 台 | 1 |
| 3 | 材料制备控制系统 | 速度：10-600 mm/h | 套 | 1 |
| 4 | 真空实验系统 | 高于 5x10-3 Pa | 套 | 1 |

第七包：管式炉真空/气氛管式炉等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式炉真空/气氛管式炉（高温） | 炉管尺寸：Φ100/90x1000 控制程序;进口程序控温系统可编辑4段程序控制 炉管材料：刚玉管 炉管最高工作温度 1600℃ | 台 | 1 |
| 2 | 管式炉真空/气氛管式炉 | 石英管尺寸：Φ100/90x1000 控制程序;国产程序控温系统 炉管最高工作温度 1200℃ | 台 | 1 |
| 3 | 抛光机 | 电动机功率：180w 抛盘直径：φ200mm 转速：1400r/min 电源：220v、50Hz | 台 | 1 |
| 4 | 恒定电位仪 | 电流量程：0.1mA、1mA、10mA、100mA、1000mA、分辨率0.1μA；频率范围：DC-100KHZ,负载线控制及IR补偿；机化电平：大于+-10V;极化电流：大于+-800mA;最大输出电压（槽压）：大于+-15V;放大器的响应时间小于5μs（单位增益条件下）；参比电机输入阻抗大于10摄氏度Ω；相位误差：<-5度；增益误差：<-10%；面板表误差：+-5mV+-读数0.8%+-2个字（预热30分钟）；电源电压：交流220V+-10%频率50HZ+-5%;消耗功率：约150W;绝缘电阻值不小于2MΩ；仪器重量约12Kg; | 台 | 1 |
| 5 | 送风型定温干燥箱 | 容积50L；控温范围：5-250℃；分辨率：1℃；温度波动度：±1℃；温度均匀度：±1℃；风道系统：底部预热鼓风对流；内胆尺寸：360*360*420； | 台 | 1 |
| 6 | 数字源表 | 提供宽动态范围：10pA to 10A, 1µV to 1100V, 20W to 1000W 四象限工作；0.012%的精确度，51⁄2 的分辨率；可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量；在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒内置快速失败/通过测试比较器；KEITHLEY2400可选式接触检查功能；数字I/O提供快速分选与机械手连接；GPIB, RS-232, 和触发式连接面板；TestPoint and LabVIEW驱动； | 台 | 1 |

第八包：差热仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差热仪 | 温度范围：室温~1500℃ Ø 升温速率：2、3、4、5、10、15、20、30、40℃/min 差热量程：±1000μV，无量程控制 坩埚容积：0.06ml，0.15ml 差热分辨率：0.1μV Ø 温度分辨率：0.01℃ | 台 | 1 |
| 2 | 热天平 | 温度范围：室温-1500℃ 热重测量范围：300mg，无量程控制，或1g（大坩埚）无量程控制热重分辨率：0.1μg 温度分辨率：0.01℃ | 台 | 1 |
| 3 | 气氛控制系统（含真空） | 天平主机真空度：2.5×10-2Pa | 套 | 1 |
| 4 | 台式匀胶机 | 性能指标： 1,特点是双转速匀胶机,两档转速及匀胶时间分别连续控制,在启动后先低速运转,经几秒钟后自动转换到高速运转.也可单独使用低转速或者高转速 Ⅰ档 调速范围：500-2000转/分 Ⅰ档 匀胶时间：2-18秒 Ⅱ档 调速范围：1300-8000转/分 Ⅱ档 匀胶时间：3-60秒 2,LED数字显示,转速稳定度：±1% ,胶的均匀性：±3% . 3,电源电压：220V/ 50Hz 4,电机功率：40W 5,适用：Φ5-Φ100mm硅片或其它材料的匀胶.(备有各种型号托盘选购或者免费特殊订制) 6,真空泵抽气速率 ≥60L/S 7,产品体积小,重量轻,操作简便,易维护 匀胶机主体尺寸：210×220×160 mm | 台 | 1 |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | 主要技术参数： 规格：双孔； 额定功率：500W；工作电压：220V/50Hz；温度均匀度(℃) ≤±1；温度波动度（℃）≤±1；控温范围：10℃-101℃ 控温灵敏度（℃）≤±1；示值误差：（℃）≤±2；工作室尺寸（mm）：325*170*90 | 台 | 1 |

第九包：数控超声波清洗仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控超声波清洗仪 | 清洗槽内尺寸（mm）：300×150×100；容量（L）： 4 超声频率（KHz）:40；超声功率（W）:100；功率可调(%): 40-100；进水液位（mm）：1-70；加热功率（W）:400 温度可调（℃）：10-80；时间可调（min）：1-480；网架：有；降音盖：无；排水：有。 | 台 | 1 |
| 2 | 精密增力电动搅拌器强力电动搅拌机 | 技术参数： 转速：100-3000prm；电机功率：40W；定时范围：0-120min | 台 | 1 |
| 3 | 直流稳压电源 | 输出电流：2A; 输入电压：220V输出电压：0-200V频率范围：50-60Hz | 台 | 1 |
| 4 | 液晶显示器 | 高清LED电视 ;屏幕尺寸 :46英寸 ;屏幕比例 :16:9 ;分辨率 :1920×1080 ;背光灯类型 :LED发光二极管 ;图像参数： 支持格式 :1080p（全高清） ;水平视角 :178度 ;垂直视角 :178度 | 台 | 10 |
| 5 | 光学显微镜 | 正置金相显微镜。铰链式三目镜筒，高眼点平场目镜10X，视场数18mm。标配专业平场消色差长工作距离物镜5x、10X、50X。6V30W照明，四孔物镜转换器。可变式视场光阑和孔径光阑。 | 台 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单